|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2._____

от «__»  июня 2019 года

на бланке _____________

на 1 листе

Редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «    »  июня   2019 года

испытательной  лаборатории

Общество с  ограниченной  ответственностью «Инжиниринговая компания «Норд-групп»

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Системы вентиляции с принудительным побужде-нием | 28.25/23.000 100.13/23.000 | Аэродинамические испытания: скорость движения воздуха, объемный расход воздуха, температура перемещаемого воздуха, влажность перемещаемого воздуха; динамическое давление потока воздуха, статическое давление, полное давление потока воздуха | СНБ 4.02.01-03 ТНПА, проектная и другая эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |

Руководитель  органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»	                                                                           Т.А.Николаева