|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5131 от «12» июля 2019 года на бланке № 0005417 на 2 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «12» июля 2019 года

лаборатории электрофизических измерений отдела технического контроля,

метрологии, стандартизации и сертификации

Республиканского научно-производственного унитарного предприятия «Центр светодиодных и оптоэлектронных технологий Национальной академии наук Беларуси»

| № пункта | Наименование объекта испытаний |  | Код |  | Характеристика объекта испытаний |  | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | объектам испытаний |  | методам испытаний |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 1.1 |  | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В |  | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 |  | Сопротивление изоляции |  | ТКП 181-2009 п.Б.27.1, Б.30.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, п. 4.4.29.2 | МВИ.МН 3058-2010 МВИ.МН 159-2010 МВИ.МН 3108-2010 |
| 1.2 |  |  |  | 27.90/ 22.000 |  | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей |  | ТКП 181-2009 п.Б.27.3 ТКП 339-2011 п.4.4.26.3 | МВИ.МН 3109-2015 |
| 2.1 |  | Заземляющие устройства |  | 27.90/ 22.000 |  | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта |  | ТКП 181-2009 п. 5.8, п.Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.3.2.13, п.4.3.8.2, п.4.3.8.4, п.4.4.28.6 ТКП 336-2011 п.7.2.4 | МВИ.МН 158-2015 |
| 2.2 |  |  |  | 27.90/ 22.000 |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения |  | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ.МН 3372-2010 |
| 2.3 |  |  |  | 27.90/ 22.000 |  | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали |  | ТКП 181-2009 Б.29.8 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ.МН 3109-2015 |

| 3.1 | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009 Б.27.1, В.4.61.4 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | МВИ.МН 3108-2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 В.4.61.4 ТКП 339-2011 п.4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3, п.5.4 ТКП 45-4.04-326-2018 п.16.3.8 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 ГОСТ Р 51327.1-2010 п.5.3.3, приложение D п.D.1 | МВИ.МН 5338-2015 |
| 3.3 |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009, п. В.4.61.4; ТКП 339-2011, п. 4.4.26.7 д); СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.14; ГОСТ IEC 61008-1-2012, п.5.3.12 ГОСТ Р 51327.1-2010, п.5.3.8 | МВИ.МН 5338-2015 |
| 3.4 |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009 В.4.61.4 ТКП 45-4.04-326-2018 п.16.3.7 | МВИ.МН 5338-2015 |

Руководитель органа                                                                                                                         по аккредитации Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                        Т.А. Николаева