|  |  | Приложение № 2 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1870 от 17 апреля 2000 года на бланке № _________ на 1 листе Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 07 августа 2019 года

испытательного центра

Научно-исследовательского унитарного предприятия

«ИНСТИТУТ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ ГОРИЗОНТ»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и аппаратура | 8518 8519 8521 8527 8528 8528 9405 | Измерение эмиссии гармонических составляющих тока электротехнических, электронных и радиоэлектронных изделий и аппаратуры с кратковременным рабочим циклом (Tcicle ≤ 2,5 мин) | ТР ТС 020/2011 ГОСТ 30804.3.2-2013 (п.п. 7.1-7.4) | ГОСТ 30804.3.2-2013 (п.п. 6.1, 6.2) |
| 2.1 | Источники шума c характеристичес-ким размером не более 1 м | 8508 8509 8510 8415 | Уровень звуковой мощности в полосах частот; Корректированных уровней звуковой мощности; | ТР ТС 010/2011 | ГОСТ 31275-2002 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева