|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4870 от 04 ноября 2016 года на бланке № 0002386 на 2 листах Редакция 03 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «23» августа 2019 года

лаборатории электротехнических измерений и испытаний

Общества с ограниченной ответственностью «ВАСАТИ-СЕРВИС»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2, ТКП 181-2009 п.5.5.42, Приложение Б п.Б.27.1, Б.30.1 | МВИ. МН 3195-2016 |
| 2.1 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 ТКП 181-2009 п.5.8, Приложение Б, п.Б.29.4, Б.30.10 | МВИ. МН 3197-2016 |
| 2.2 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 ТКП 181-2009 Приложение Б, п.Б.29.2 | МВИ. МН 3196-2016 |
| 2.3 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи “фаза-нуль” в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п. Б.29.8 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ. МН 5772-2017 |
| 3.1 | Электроустановки на животноводческих фермах | 27.90/ 22.000 | Измерение напряжения прикосновения и шага: -в нормальном эксплуатационном режиме, - в режиме кратковременного замыкания на корпус | ТКП 181-2009 п.6.11.5.7 п.6.12.4, п.Б.29.5 ТКП 339-2011 4.3.20.6 ТКП 538-2014 п.4.2, п.4.9, п.4.10 ГОСТ 30331.14-2001 п.705.413.1 | МВИ. МН 3199-2016 |
| 4.1 | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009 п.Б.27.1, п. В.4.61.4 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | МВИ. МН 3195-2016 МВИ. МН 5772-2017 |
| 4.2 |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009, п. В.4.61.4; ТКП 339-2011, п. 4.4.26.7 г); СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.3, п. 5.4; ТКП 45-4.04-326-2018, п. 16.3.8 | МВИ. МН 5772-2017 |
| 4.3 |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009, п. В.4.61.4; ТКП 339-2011, п. 4.4.26.7 д); СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.14; ГОСТ IEC 61008-1-2012, п.5.3.12 | МВИ. МН 5772-2017 |
| 4.4 |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009, п. В.4.61.4; ТКП 45-4.04-326-2018, п. 16.3.8 | МВИ. МН 5772-2017 |

Руководитель органа                                                                                                                         по аккредитации  Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                         Т.А. Николаева