|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № BY/112 2.5156 |  |  |
|  | от 4 октября 2019 года |  |  |
|  | на бланке | _____________ |  |
|  | на 3 листах |  |  |
|  | редакция 02 |  |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «18» февраля.2022 года |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | производственной лаборатории |  |

Общества с дополнительной ответственностью «ТеплоЭнергоАльянс»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Тимофеенко, д. 4, помещение 33, 246032, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Системы вентиляционные зданий и сооружений с искусственным (механическим) побуждением движения воздуха | 28.25/ 23.000 | Аэродинамические испытания: скорость потока, расход воздуха, давление, потери полного давления, коэффициент потерь давления, давление вентилятора | ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.3.018-79 МВИ.ГМ.1768-2019 |
| 1.2 *** |  | 28.25/ 23.000 | Кратность воздухообмена (количество удаляемого воздуха) | СН 3.02.02-2019 СН 4.02.03-2019 | МВИ.ГМ.1768-2019 ГОСТ 12.3.018-79 |
| 2.1 *** | Системы вентиляции зданий и сооружений с естественным побуждением движения воздуха | 100.13/23.000 | Аэродинамические испытания: скорость потока, расход воздуха | ТНПА и другая документация | СТБ 2021-2009 приложение К МВИ.ГМ.1768-2019 |
| 2.2 *** |  | 100.13/23.000 | Кратность воздухообмена (количество удаляемого воздуха) | СН 3.02.02-2019 СН 4.02.03-2019 | СТБ 2021-2009 приложение К МВИ.ГМ.1768-2019 |
| 3.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 п. Б.29.4 ТКП 339-2011 п. 4.3.8.2, п. 4.4.28.6 | МВИ.ГМ.1766-2019 |
| 3.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 п. Б.29.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.2 | МВИ.ГМ.1766-2019 |
| 3.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п. Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.п.413.1.3.3-413.1.3.6 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5 | МВИ.ГМ.1765-2019 |
| 4.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.90/ 22.000 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | МВИ.ГМ.1764-2019 |
| 4.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 п. Б.27.3 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.3 | МВИ.ГМ.1765-2019 |
| 5.1 *** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.30.1 ТКП 339-2011 п.4.4.29.2 | МВИ.ГМ.1764-2019 |
| 6.1 *** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО) | 27.90/ 22.000 | Проверка дифференциального тока срабатывания УЗО на переменном токе | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 п. 16.3 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 Техническая и эксплуатационная документация на объект | МВИ.ГМ.1767-2019 |
| 6.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения УЗО | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4; СН 4.04.01-2019 п. 16.3 Техническая и эксплуатационная документация на объект | МВИ.ГМ.1767-2019 |
| 7.1 *** | Электроустановки до 1000 В жилых и общественных зданий, защищаемые УЗО | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемых УЗО сетей и электроприёмников | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4; СН 4.04.01-2019 п. 16.3 Техническая и эксплуатационная документация на объект | МВИ.ГМ.1767-2019 |
| 8.1 *** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.7.2 | МВИ.ГМ.1764-2019 |
| 9.1 *** | Изделия медицинской техники | 26.60/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ГОСТ 12.2.025-76 п. 2.3 | ГОСТ 12.2.025-76 п. 4.4 МВИ.ГМ.1764-2019 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Е.В.Бережных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | М.П. | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |