|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3422 от 11 мая 2009 года на бланке №_________ на 8 листах редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 15 марта 2023 года

текстильной лаборатории отдела технического контроля

Открытого акционерного общества «Моготекс»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Гришина, 87, 212011, г. Могилев |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Текстильные полотна | 13.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 20272-96 ГОСТ 23432-2021 ГОСТ 21790-2005 ГОСТ 29298-2005 ГОСТ 28253-89 ГОСТ 24220-2021 ГОСТ 29223-91 ГОСТ 7701-93 ГОСТ 9845-83 ГОСТ 11518-88 ГОСТ 29222-2021 ГОСТ 28486-2021 ГОСТ 11209-85 ГОСТ 19297-2003 СТБ 969-2010 ТУ РБ 00312254.002-95 ТУ РБ 00312254.011-97 ТУ РБ 00312254.010-97 ТУ РБ 700116054.026-2003 ТУ РБ 700116054.027-2004 ТУ ВУ 700116054.040-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 20566-75 |
| 1.2* |  | 13.20/29.061 | Линейные размеры |  | ГОСТ 3811-72 пп. 4.3, 4.5 |
| 1.3* |  | 13.20/29.040 | Поверхностная плотность |  | ГОСТ 3811-72 п. 4.7 |
| 1.4* |  | 13.20/11.116 | Плотность нитей по основе и утку на 10 см |  | ГОСТ 3812-72 |
| 1.5* |  | 13.20/29.121 | Разрывная нагрузка и удлинение при разрыве |  | ГОСТ 3813-72 р. 2 |
| 1.6* |  | 13.20/29.121 | Раздирающая нагрузка | ГОСТ 28486-2021 ГОСТ 24220-2021 ТУ РБ 00312254.010-97 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3813-72 р. 3 |
| 1.7* | Текстильные полотна | 13.20/29.061 | Изменение размеров после мокрых обработок | ГОСТ 20272-96 ГОСТ 21790-2005 ГОСТ 29298-2005 ГОСТ 28253-89 ГОСТ 24220-2021 ГОСТ 29223-91 ГОСТ 7701-93 ГОСТ 29222-2021 ГОСТ 28486-2021 ГОСТ 11209-85 ГОСТ 19297-2003 СТБ 969-2010 ТУ РБ 00312254.002-95 ТУ РБ 00312254.011-97 ТУ РБ 00312254.010-97 ТУ РБ 700116054.026-2003 ТУ РБ 700116054.027-2004 ТУ ВУ 700116054.040-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30157.0-95 ГОСТ 30157.1-95 |
| 1.8* |  | 13.20/29.070 | Стойкость к истиранию |  | ГОСТ 18976-73 |
| 1.9* |  | 13.20/26.141 | Водоотталкивание | ГОСТ 28486-2021 ГОСТ 11209-85 ТУ РБ 700116054.027-2004 ТУ ВУ 700116054.040-2011 ТУ РБ 00312254.002-95 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30292-96 (ИСО 4920-81) |
| 1.10* |  | 13.20/26.141 | Маслоотталкивание | СТБ 1387-2003 ГОСТ 11209-85 ТУ РБ 700116054.027-2004 ТУ ВУ 700116054.040-2011 ТУ РБ 00312254.002-95 ТУ РБ 700116054.026-2003 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1387-2003 пп. 8.6.27, 8.6.28, 8.6.29 |
| 1.11* |  | 13.20/26.141 | Нефтеотталкивание | СТБ 1387-2003 ТУ РБ 700116054.027-2004 ТУ ВУ 700116054.040-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1387-2003 пп. 8.6.27, 8.6.28, 8.6.29 |
| 1.12* | Текстильные полотна | 13.20/29.119 | Воздухопроницае-мость | ГОСТ 21790-2005 ГОСТ 11209-85 ТУ РБ 700116054.027-2004 ТУ ВУ 700116054.040-2011 ТУ РБ 00312254.002-95 ТУ РБ 00312254.011-97 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12088-77 п. 4.2 |
| 1.13* |  | 13.20/29.151 | Гигроскопичность | ГОСТ 29223-91 ГОСТ 11209-85 ТУ РБ 700116054.027-2004 ТУ ВУ 700116054.040-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) р. 3 |
| 1.14* |  | 13.20/29.113 | Удельное поверхностное электрическое сопротивление | ГОСТ 21790-2005 ГОСТ 11209-85 ТУ РБ 700116054.027-2004 ТУ ВУ 700116054.040-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 19616-74 |
| 1.15* |  | 13.20/29.040 | Паропроницаемость | ТУ РБ 700116054.027-2004 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 22900-78 п. 1.1 |
| 1.16* |  | 13.20/26.141 | Водоупорность | ГОСТ 29222-2021 ГОСТ 11209-85 ТУ ВУ 700116054.040-2011 ТУ РБ 00312254.002-95 ТУ РБ 700116054.027-2004 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) п. 6.4 |
| 1.17* |  | 13.20/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | СТБ 1049-97 СанПиН № 9.29-95 ТНПА и другая документация на продукцию | СанПиН № 9.29.7-95 |
| 1.18* |  | 13.20/08.156 | Содержание свободного формальдегида | СТБ 1049-97 ГОСТ 30386-95 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 25617-83 р. 17 |
| 1.19* | Текстильные полотна | 13.20/25.108 | Огнестойкость | ГОСТ 19297-2003 ТУ ВУ 700116054.040-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 19297-2003 п. 6.6 |
| 1.20* |  | 13.20/08.052 | Вид и массовая доля сырья | СТБ 1049-97 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ ISO 1833-1-2011 ГОСТ ISO 1833-2-2011 ГОСТ ISO 1833-7-2011 ГОСТ ISO 1833-11-2011 |
| 2.1 *** | Полотна гардинные, полотна трикотажные | 13.91/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 22017-2021 ТУ BY 700116054.030-2005 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8844-75 |
| 2.2* |  | 13.91/29.061 | Линейные размеры |  | ГОСТ 8846-87 р. 2 |
| 2.3* |  | 13.91/11.116 | Число петельных рядов и петельных столбиков |  | ГОСТ 8846-87 р. 4 |
| 2.4* |  | 13.91/29.040 | Поверхностная плотность |  | ГОСТ 8845-87 р. 4 |
| 2.5* |  | 13.91/29.121 | Разрывная нагрузка | ТУBY 700116054.030-2005 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8847-95 р. 2 |
| 2.6* |  | 13.20/29.070 | Устойчивость к истиранию |  | ГОСТ 12739-85 |
| 2.7* |  | 13.91/29.061 | Изменение размеров после мокрых обработок | ГОСТ 22017-2021 ТУBY 700116054.030-2005 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30157.0-95 ГОСТ 30157.1-95 |
| 2.8* |  | 13.91/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | СТБ 1049-97 СанПиН № 9.29.7-95 ТНПА и другая документация на продукцию | СанПиН № 9.29.7-95 |
| 2.9* |  | 13.91/08.156 | Содержание свободного формальдегида | СТБ 1049-97 ГОСТ 30728-2001 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 25617-83 р. 17 |
| 2.10* |  | 13.91/08.052 | Вид и массовая доля сырья | ТУ BY 700116054.030-2005 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ ISO 1833-1-2011 ГОСТ ISO 1833-2-2011 ГОСТ ISO 1833-7-2011 ГОСТ ISO 1833-11-2011 |
| 3.1* | Текстильные, гардинные и трикотажные полотна | 13.20/26.045 13.91/26.045 | Устойчивость окраски к - стирке | ГОСТ 20272-96 ГОСТ 21790-2005 ГОСТ 29298-2005 ГОСТ 28253-89 ГОСТ 24220-2021 ГОСТ 29223-91 ГОСТ 7701-93 ГОСТ 29222-2021 ГОСТ 28486-2021 ГОСТ 11209-85 ГОСТ 19297-2003 СТБ 969-2010 ТУ РБ 00312254.011-97 ТУ РБ 00312254.010-97 ТУ РБ 700116054.027-2004 ТУ BY 700116054.040-2011 ТУ BY 700116054/030-2005 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9733.0-83 ГОСТ 9733.4-83 |
| 3.2* |  | 13.20/26.045 13.91/26.045 | - глажению |  | ГОСТ 9733.0-83 ГОСТ 9733.7-83 |
| 3.3* |  | 13.20/26.045 13.91/26.045 | Устойчивость окраски к «поту» | ГОСТ 20272-96 ГОСТ 21790-2005 ГОСТ 29298-2005 ГОСТ 28253-89 ГОСТ 29223-91 ГОСТ 7701-93 ГОСТ 29222-2021 ГОСТ 11209-85 ГОСТ 19297-2003 СТБ 969-2010 ТУ РБ 00312254.011-97 ТУ РБ 700116054.027-2004 ТУ BY 700116054.040-2011 ТУ BY 700116054.030-2005 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9733.0-83 ГОСТ 9733.6-83 |
| 3.4* | Текстильные, гардинные и трикотажные полотна | 13.20/26.045 13.91/26.045 | Устойчивость окраски к дистиллированной воде | ГОСТ 9845-83 ГОСТ 29222-2021 ГОСТ 28486-2021 ГОСТ 11209-85 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9733.0-83 ГОСТ 9733.5-83 |
| 3.5* |  | 13.20/26.045 13.91/26.045 | Устойчивость окраски органическим растворителям | ГОСТ 23432-2021 ГОСТ 21790-2005 ГОСТ 29298-2005 ГОСТ 28253-89 ГОСТ 24220-2021 ГОСТ 29223-91 ГОСТ 7701-93 ГОСТ 11518-88 ГОСТ 11209-85 ГОСТ 29222-2021 ТУ РБ 00312254.011-97 ТУ РБ 700116054.027-2004 ТУ BY 700116054.040-2011 ТУ BY 700116054.030-2005 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9733.0-83 ГОСТ 9733.13-83 |
| 3.6* |  | 13.20/26.095 13.91/26.095 | Устойчивость окраски к трению | ГОСТ 20272-96 ГОСТ 21790-2005 ГОСТ 29298-2005 ГОСТ 28253-89 ГОСТ 24220-2021 ГОСТ 29223-91 ГОСТ 7701-93 ГОСТ 29222-2021 ГОСТ 28486-2021 ГОСТ 11209-85 ГОСТ 19297-2003 СТБ 969-2010 ТУ РБ 00312254.011-97 ТУ РБ 00312254.010-97 ТУ РБ 700116054.027-2004 ТУ BY 700116054.040-2011 ТУ BY 700116054/030-2005 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9733.0-83 ГОСТ 9733.27-83 |
| 3.7* | Текстильные, гардинные и трикотажные полотна | 13.20/26.080 13.91/26.080 | Устойчивость окраски к свету | ГОСТ 21790-2005 ГОСТ 29298-2005 ГОСТ 28253-89 ГОСТ 29223-91 ГОСТ 7701-93 ГОСТ 29222-2021 ГОСТ 28486-2021 ГОСТ 11209-85 ГОСТ 19297-2003 СТБ 969-2010 ТУ РБ 00312254.011-97 ТУ РБ 00312254.010-97 ТУ РБ 700116054.027-2004 ТУ BY 700116054.040-2011 ТУ BY 700116054/030-2005 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9733.0-83 ГОСТ 9733.3-83 |
| 4.1 *** | Нити | 13.10/42.000 | Отбор проб | ТУ BY 400031289.005-2008 ТУ BY 400031289.190-2008 ТУ BY 400031289.004-2009 ТУ BY 400031289.029-2011 ТУ BY 40031289.014-2010 ТУ BY 400031289.197-2007 ТУ BY 400031289.062-2008 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 6611.0-73 |
| 4.2* |  | 13.10/29.040 | Линейная плотность |  | ГОСТ 6611.1-73 ГОСТ 23362-2001 |
| 4.3* |  | 13.10/29.121 | Разрывная нагрузка и удлинение при разрыве |  | ГОСТ 6611.2-73 |
| 4.4* |  | 13.10/29.151 | Влажность |  | ГОСТ 6611.4-73 |
| 4.5* |  | 13.10/29.061 | Линейная усадка |  | ГОСТ 28401-2001 ГОСТ 19603-74 |
| 5.1 *** | Пряжа | 13.10/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 9092-81 СТБ 1379-2003 ТУ РБ 500046539.072-2001 ТУ BY 700116054.058-2022 ТУ BY 200048573.023-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 6611.0-73 |
| 5.2* |  | 13.10/29.040 | Линейная плотность |  | ГОСТ 6611.1-73 |
| 5.3* |  | 13.10/29.121 | Разрывная нагрузка |  | ГОСТ 6611.2-73 |
| 5.4* |  | 13.10/29.151 | Влажность |  | ГОСТ 6611.4-73 |
| 6.1* | Изделия швейные | 13.99/29.061 | Основные и вспомогательные линейные размеры | ГОСТ 25194-82 ГОСТ 24760-81 ГОСТ 27575-87 ГОСТ 12.4.134-83 ГОСТ 12.4.131-83 ГОСТ 12.4.100-80 ГОСТ 12.4.099-80 ГОСТ 29335-92 ГОСТ 12.4.132-83 СТБ 1096-97 ГОСТ 27652-88 ГОСТ 27574-87 ГОСТ 25294-2003 ГОСТ 25295-2003 ГОСТ 31307-2005 ГОСТ 27643-88 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 4103-82 |
| 6.2* |  | 13.99/29.121 | Разрывная нагрузка при растяжении перпендикулярно шву | СТБ 1387-2003 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 28073-89 р.3 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Е.В.Бережных |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) М.П. |  | (инициалы, фамилия) |