Приложение  к аттестату аккредитации

№ ВУ/112 02.2.0.1443

от «23»февраля 1999 г.

На ___3___ листах

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ от  5 января 2009г.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ    ЛАБОРАТОРИИ

ЧАСТНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  «ФАНЕРО-СПИЧЕЧНЫЙ КОМБИНАТ»

| Наименование объекта или вида испытаний | ## Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | ### Обозначение НД, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Шпон лущеный |  | ## Влажность | # ГОСТ 99 - 96 | ## ГОСТ 20800-75 п.3.3 |
| Фанера общего назначения с наружными слоями из шпо- на лиственных пород, марки ФК, ФСФ |  | Влажность Предел прочности при скалывании по клеевому слою Предел прочности при статическом изгибе вдоль волокон наружных слоев Предел прочности при растяжении вдоль волокон Содержание фор-мальдегида на 100 г абсолютно сухой массы фанеры | ### ГОСТ 3916.1-96 | ГОСТ 9621-72 п.3.1. ГОСТ 9624-93 п.3 ГОСТ 9625-87 п.1 ГОСТ 9622-87 п.1 ГОСТ 27678-88 п.3.3. |
| Фанера общего назначения с наружными слоями из шпо- на хвойных пород, марки ФК, ФСФ |  | Влажность Предел прочности при скалывании по клеевому слою Предел прочности при статическом изгибе вдоль волокон наружных слоев | ГОСТ 3916.2-96 | ГОСТ 9621-72 п. 3.1. ГОСТ 9624-93 п.3 ГОСТ 9625-87 п.1 |

| ВУ/ 112 02.2.0.1443 Лист 2 Листов 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # Фанера общего назначения с наружными слоями из шпо- на хвойных по-род, марки ФК, ФСФ |  | Предел прочности при растяжении вдоль волокон Содержание формальдегида на 100 грамм абсолютно сухой массы фанеры | ГОСТ 3916.2-96 | # ГОСТ 9622-87 п.1. ГОСТ 27678-88 п.3.3 |
| # Спички |  | Прочность посадки спичечной головки Качество воспламенения Тление соломки Стойкость фосфорной массы к истиранию | # ГОСТ 1820-2001 | ГОСТ 1820-2001 п.6.14. ГОСТ 1820-2001 п.6.11 ГОСТ 1820-2001 п. 6.13. ГОСТ 1820-2001 п.6.15. |
| # Смола карбамидо формальдегидная пропиточная КФПС |  | Массовая доля сухого остатка Массовая доля свобо- дного формальдегида Концентрация водородных ионов (рН) Время желатинизации при ( 100± 2) °С Смешиваемость смо-лы с водой в соотношении 1:2 #### Условная вязкость ## при (20± 2 )º С | ТУ РБ 00276267-394-95 | ТУ РБ 00276267-394-95 п.4.2 ТУ РБ 00276267-394-95 п.4.3 ТУ РБ 00276267-394-95 п.4.5 ТУ РБ 00276267-394-95 п. 4.6 ТУ РБ 00276267-394-95 п.4.9 ГОСТ 8420-74 п.3.2 ТУ РБ 00276267-394-95 п. 4. 4 |
| Смола карбамидофо- рмальдегид- # ная КФ-НФП |  | Массовая доля сухого остатка | ТУ BY 100135477.449-2006 | ГОСТ 14231-88 п.3.4 |

ВY/ 112 02.2.0.1443			  			                                    Лист 3,    Листов 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смола карбамидофо- рмальдегид- ная КФ-НФП |  | Массовая доля сво- бодного формальде- гида Концентрация водо- родных ионов (рН) Время желатинизации, при 100 оС Смешиваемость смолы с водой при 20±1ºС в соотноше-нии 1:2 ## Условная вязкость | # ТУ BY # 100135477.449-2006 | ## ТУ BY 100135477.449-2006 п.4.2. ГОСТ 14231-88 п.3.6 ГОСТ 14231-88 п.3.7 ГОСТ 14231-88 п.3.8 ГОСТ 8420-74 п.3.2 |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации							А.В.Казачок