Приложение №1 к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.0404

от 25 августа 1997 года

На бланке №_______

На 02 листах

Редакция № 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ 
от 02 декабря 2019 года

лаборатории электрофизических измерений
Открытого акционерного общества «Молодечненское агропромэнерго»

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, в том числе переносные электроприемники и светильники, вспомогательное оборудование | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 339-2011 п.4.4.29.2, п.4.4.26.1. ТКП 181-2009 Приложение Б (Б.30.1, Б.27.1) | МВИ.МН.542-2014 |
| 2.1 | Электроустановки в животноводческих помещениях | 27.90/ 22.000 | Напряжение прикосновения и шага, измеренное : - в нормальном эксплутационном режиме; - в режиме кратковременного замыкания на корпус. | ТКП 181-2009 п.6.12.4, Приложение Б п.Б.29.5 ГОСТ 30331.14- 2001 ТКП 538-2014 п.п.4.2., 4.9.,4.10. | МВИ.МН.3673-2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления заземляющих устройств | ТКП 339-2011 п.4.4.28.6. п.4.3.8.2 ТКП181-2009 п.5.9.1 Приложение Б (Б.29.4) табл.Б.29.1 | МВИ.МН.3670-2014 |
| 3.2 |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 339-2011 п.4.4.28.5 п.4.3.5.4 ТКП 181-2009 Приложение Б (Б.29.8) ГОСТ 30331.3-95 | МВИ.МН.3672-2014 |
| 3.3 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 ТКП 181-2009 Приложение Б (Б.29.2) | МВИ.МН.3671-2014 |
| 4.1 | Устройства защитного отключения (УЗО) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.1. | МВИ.МН.5820-2017 |
| 4.2 |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 П.В.4.61.4. ТКП 339-2011 п.4.4.26.7 г) ТКП 45-4.04-149-2009 п.Г.9 | МВИ.МН.5820-2017 |
| 4.3 |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 339-2011 п.п.4.4.26.7 д) ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 | МВИ.МН.5820-2017 |
| 4.4 |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТКП 45-4.04-149-2009 п.Г.8 | МВИ.МН.5820-2017 |

Руководитель органа 
по аккредитации Республики Беларусь – 
директор государственного 
предприятия «БГЦА»                                                                  Т.А.Николаева