Приложение №1 к аттестату аккредитации

№ BY/112 1.1814

от 06 декабря 2019 года

на бланке №0006188

на 6 листах

Редакция 02

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «16» июля 2021 года

испытательной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «ЭкоБелТемп»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Ленинская, 26/12, 212026, г. Могилев |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. | 100.12/ 35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; -максимальные уровни звука, дБА. | ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 33555-2015. СанПиН и ГН, утв. МЗ РБ от 16.11.2011 № 115 СанПиН, утв. МЗ РБ от 28.06.2013 № 59 СанПиН 2.6.1.8-38-2003, утв. МЗ РБ от 31.12.2003 № 223 ГН, утв. МЗ от 18.01.2018 № 9 СанПиН и ГН, утв. МЗ от 5.07.2017 № 73 СанПиН 2.1.8.12-37-2005 от 12.12.2005 № 217 СанПиН № 9-29-95, утв. МЗ РБ от 8.06.1995 № 5. СанПиН и ГН, утв. МЗ РБ от 14.06.2013 № 47 ГН, утв. Постановлением Совмина РБ от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 12.1.050-86. ГОСТ 33555-2015 ГОСТ 31277-2002 |
| 1.2*** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория | 100.12/ 35.059 | Общая вибрация: - средние квадратические значения виброускорения (м/с2) и виброскорости, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения, или их логарифмические уровни, дБ; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения(м/с2), или их логарифмические уровни, дБ. | ГОСТ 12.1.012-2004 СанПиН, утв. МЗ РБ от 28.06.2013 № 59 СанПиН и ГН, утв. МЗ РБ от 26.12.2013 № 132 СанПиН и ГН, утв. МЗ от 05.07.2017 № 73 СанПиН № 9-29-95, утв. МЗ РБ от 8.06.1995 № 5. СанПиН и ГН, утв. МЗ РБ от 14.06.2013 № 47 ГН, утв. Постановлением Совмина РБ от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31191.2-2004 ГОСТ 31319-2006 |
| 1.3*** |  | 100.12/ 35.059 | Локальная вибрация: - средние квадратические значения виброускорения (м/с2) и виброскорости, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения, или их логарифмические уровни, дБ; -эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения(м/с2), или их логарифмические уровни, дБ. | ГОСТ 12.1.012-2004 СанПиН, утв. МЗ РБ от 28.06.2013 № 59 СанПиН и ГН, утв. МЗ РБ от 26.12.2013 № 132 СанПиН и ГН, утв. МЗ от 5.07.2017 № 73 СанПиН № 9-29-95, утв. МЗ РБ от 8.06.1995№ 5. СанПиН и ГН, утв. МЗ РБ от 14.06.2013 № 47 ГН, утв. Постановлением Совмина РБ от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 ГОСТ 16519-2006 |
| 1.4*** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория | 100.12/35.065 100.12/35.060 100.12/23.000 | Параметры микроклимата: -температура воздуха, °С; -относительная влажность воздуха, %; -скорость движения воздуха, м/с. | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН и ГН, утв. МЗ РБ от 30.04.2013 № 33 СанПиН, утв. МЗ РБ от 28.06.2013 № 59 СанПиН 2.6.1.8-38-2003, утв. МЗ РБ от 31.12.2003 № 223 ГН, утв. МЗ от 18.01.2018 № 9 СанПиН и ГН, утв. МЗ от 05.07.2017 г. № 73 СанПиН, утв. МЗ от 04.07. 2012 № 91 ГН, утв. Постановлением Совмина РБ от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 12.1.005-88 |
| 1.5*** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория | 100.12/35.063 | Освещенность: - освещённость, лк. | ГОСТ 24940-2016. СН 2.04.03-2020 СанПиН, утв. МЗ РБ от 28.06.2013 № 59 СанПиН 2.6.1.8-38-2003, утв. МЗ РБ от 31.12.2003 № 223 СанПиН, утв. МЗ от 02.12. 2013 № 114 ГН, утв. МЗ от 18.01.2018 № 9 ГН, утв. Постановлением Совмина РБ от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 24940-2016. |
| 2.1*** | Помещения жилых и общественных зданий, и сооружений. Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. | 100.11/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука, дБА. | ГОСТ 12.1.036-81 ГОСТ 22283-2014 СанПиН и ГН, утв. МЗ РБ от 16.11.2011 № 115 ГН, утв. Постановлением Совмина РБ от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 23337-2014 ГОСТ 22283-2014 |
| 2.2*** | Помещения жилых и общественных зданий, и сооружений. Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. | 100.11/35.060 100.11/23.000 | Параметры микроклимата: -относительная влажность воздуха, % -скорость движения воздуха, м/с | ГОСТ 30494-2011 СанПиН и ГН, утв. МЗ РБ от 13.02.2009 № 17 СанПиН, утв. МЗ РБ от 25.01.2013 № 8 СанПиН и ГН, утв. МЗ РБ от 20.08.2015 № 95 СанПиН и ГН, утв. МЗ РБ от 22.09.2009 № 105 СанПиН, утв. МЗ РБ от 12.12.2012 № 197 СанПиН, утв. МЗ РБ от 27.12.2012 № 206 ГН, утв. Постановлением Совмина РБ от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 30494-2011 |
| 2.3*** | Помещения жилых и общественных зданий, и сооружений. Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. | 100.11/35.063 | Освещенность: - освещённость, лк. | ГОСТ 24940-2016 СН 2.04.03-2020 СанПиН и ГН от 28.06.2012 № 82 СанПиН и ГН, утв. МЗ РБ от 13.02.2009 № 17 СанПиН, утв. МЗ РБ от 25.01.2013 № 8 СанПиН и ГН, утв. МЗ РБ от 20.08.2015 № 95 СанПиН и ГН, утв. МЗ РБ от 22.09.2009 № 105 СанПиН, утв. МЗ РБ от 12.12.2012 № 197 СанПиН, утв. МЗ РБ от 27.12.2012 № 206 СанПиН, утв. МЗ РБ от 28.04.2008 № 80 ГН, утв. Постановлением Совмина РБ от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 24940-2016. |
| 2.4*** | Помещения жилых и общественных зданий, и сооружений. Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. | 100.11/ 35.059 | Общая вибрация: - средние квадратические значения виброускорения (м/с2) и виброскорости, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения, или их логарифмические уровни, дБ;; -эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ. | ГОСТ 12.1.012-2004 СанПиН, утв. МЗ РБ от 28.06.2013 № 59 СанПиН и ГН, утв. МЗ РБ от 26.12.2013 № 132 ГН, утв. Постановлением Совмина РБ от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 |

Примечание:

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» 							             Е.В. Бережных