|  |  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4934 от 14.07.2017 На бланке ________ На 3 листах Редакция 02 |
| --- | --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ                                                                                                   от  17 января 2020 года

электротехнической лаборатории

### Частного унитарного предприятия по оказанию услуг «Мегаваттцентр»

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 27.90/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.4 табл.Б.29.1, табл.Б.29.3 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 п..4.3.8.2 ГОСТ 30339-95 ТКП 336-2011 п.7.2.4 | МВИ.БР 03-2015 |
| 1.2 |  |  | Проверка соедине-ний заземлителей с заземляемыми эле-ментами с измере- нием переходного сопротивления кон-тактного соединения | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.2 | МВИ.БР 03-2015 |
| 1.3 |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4 п.413.1.3.5 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.5 | МВИ.БР 179-2016 |
| 2.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.1, таблица Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 табл.4.4.46 | МВИ.БР 91-2010 |
| 2.2 |  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 Приложение Б п. Б.27.3 ТКП 339-2011 п.4.4.26.3 | МВИ.БР 179-2016 |
| 3.1 | Силовые кабельные линии | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.30.1 ТКП 339-2011 п.4.4.29.2 | МВИ.БР 91-2010 |
| 4.1 | Устройство защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТКП 339-2011 П.4.4.26.7 г) ТКП 45-4.04-326-2018 п.16.3.8 | МВИ.Гр 1071-2015 |
| 4.2 |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТКП 339-2011 П.4.4.26.7 д) | МВИ.Гр 1071-2015 |
| 4.3 |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТКП 45-4.04-326-2018 п.16.3.7 | МВИ.Гр 1071-2015 |
| 5.1 | Автоматические выключатели до 200 А | 27.90/ 22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей (до 200 А) | ТКП 339-2011 п. 4.4.26.4 б), ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.4 п.Б.29.8 (б) ГОСТ 30331.3-95 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.Гр 1071-2015 |
| 6.1 | Электродвига-тели переменного тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.7.2, табл.Б.7.1 -Б.7.3 | МВИ.БР 91-2010 |

Руководитель органа                                                                                                                                               по аккредитации Республики Беларусь-                                                                                                                                      директор государственного                                                                                                     предприятия «БГЦА»                                                                             Т.А.Николаева