|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5181 от 31.01. 2020года На бланке На 1 листе Редакция 01 |

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ

от 31.01. 2020 года

Испытательной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «РСМУ-8»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Здания и сооружения. (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с искусственным (механическим) побуждением) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики воздуховодов: - скорость потока; - расход воздуха; -давление; - потери полного давления; - коэффициент потерь давления | Проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 1.2 |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры воздуховодов | Проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  | Т.А. Николаева |
| --- | --- | --- |