|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 3. от 31января 2020 года На бланке _____________ На 1 листе Редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «31» января 2020 года

Измерительной лаборатории

Частного сервисного унитарного предприятия «Одисервисплюс»

| № пунк-тов | Код /наименование/ вида работ: 1- первичная поверка 2- последующая поверка | Средства измерений, поверка которых разрешается |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код вида измерений | Наименование /тип/ средств измерений | Метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | Класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.1 | 1; 2 | 26.51/99.004 | Манометры электроконтактные | (0 – 60) МПа | кл.т. 1,0 – 4,0 |
| 4.2 | 1; 2 | 26.51/99.004 | Манометры, мановакуумметры показывающие | Верхний предел измерений: 0,06; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60 МПа для мановакуумметров 0,06; 0,15; 0,3 0,5; 0,9; 1,5; 2,4 МПа | кл.т. 1,0 – 4,0 |
| 5.1 | 1; 2 | 26.51/99.005 | Вакуумметры показывающие | Верхний предел измерений: - 0,1 МПа | кл.т. 1,0 – 4,0 |

Руководитель органа 
по аккредитации Республики Беларусь - 
директор Государственного 
предприятия «БГЦА»								Т.А.Николаева