Приложение к аттестату аккредитации

№ ВY/112  02.2.0.1912 от 04.04.2001г.

на 2 листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 15 сентября 2008г.

ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БЕЛГРАН»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА устанавливающей требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| Блоки из горных пород для производства облицовочных, архитектурно – строительных, мемориальных и других изделий | 14.14.10 14.19.10 14.21.10 14.23.10 14.24.10 | Прочность при сжатии в сухом состоянии и снижение прочности при сжатии в водонасыщен-ном состоянии Прочность на растяжение при изгибе Морозостойкость Водопоглощение Истираемость Средняя плотность | ГОСТ 9479-98 | ГОСТ 30629-99 п. 6.5 ГОСТ 30629-99 П.6.6 ГОСТ 30629-99 п. 6.10 ГОСТ 30629-99 п. 6.4 ГОСТ 30629-99 п. 6.8 ГОСТ 30629-99 п. 6.3.1 |
| Плиты облицовочные из природного камня | 14.03.10 14.03.10 14.04.10 14.08.10 | Геометрические размеры Отклонения от прямого угла Отклонение от плоскост-ности Качество лицевой поверхности | ГОСТ 9480-89 | ГОСТ 9480-89 п.3.2, п.3.3 ГОСТ 9480-89 п.3.4 ГОСТ 9480-89 п.3.2, п.3.5 ГОСТ 9480-89 п. 3.6 |
| Изделия архитектурно – строительные из природного камня | 14.03.10 14.04.10 14.03.10 14.08.10 | Геометрические размеры Отклонение от плоскост-ности Отклонения от прямо-угольности Качество лицевой поверхности | ГОСТ 23342 - 91 | ГОСТ 23342 – 91 п.3.2, п.3.3 ГОСТ 23342 – 91 п.3.2, п.3.5 ГОСТ 23342 – 91 п.3.4 ГОСТ 23342 – 91 п.3.6 |
| Плиты из природного камня для покрытий дорожных одежд пешеходных зон | 14.03.10 14.03.10 14.03.10 | Геометрические размеры Отклонение от прямоугольности Качество лицевой поверхности | СТБ 1702-2006 | СТБ 1702-2006 п.7.6 СТБ 1702-2006 п.7..9 СТБ 1702-2006 п.7.4 |

ВY/112 02.2.0.1912								Лист 2  Листов 2

| Камни бортовые из горных пород | 14.03.10 14.04.10 14.03.10 | Геометрические размеры Неплоскостность гори-зонтальных и верти-кальных плоскостей Отклонение от прямо-угольности на длину обратных поверхностей | ГОСТ 6666 - 81 | ГОСТ 6666 – 81 п.4.1 ГОСТ 6666 – 81 п.4.2 ГОСТ 6666 – 81 п.4.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Элементы надгробий | 14.03.10 14.08.10 | Геометрические размеры Внешний вид, качество лицевой поверхности | СТБ 363 - 2007 | СТБ 363 - 2007 п.8.3 СТБ 363 - 2007 п.8.1 |

Директор БелГИМ ─

руководитель Органа по аккредитации					Н.А. Жагора