|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0766 от 28 ноября 1997 года На бланке №____________ На 1 листе Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 28 февраля 2020 года

электроизмерительной лаборатории

унитарного жилищного ремонтно-эксплуатационного предприятия Ленинского района г. Гродно

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | - ТКП 181-2009 п.Б.27.1 - ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | МВИ Гр 785-2013 |
| 2.1 | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | - ТКП 181-2009 п.Б.29.2 - ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ Гр 782-2013 |
| 2.2 |  | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. - Удельное сопротивление грунта. | - ТКП 181-2009 - п.Б.29.4 - ТКП 336-2011 - ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 | МВИ Гр 783-2013 |
| 2.3 |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи “фаза-нуль” в электроустановках до 1000В с глухим заземлением нейтрали | - ТКП 181-2009 - п.Б.29.8 - ГОСТ 30331.3-95 - ТКП 339-2011 п.4.4.28.5, п.4.3.5.4 | МВИ Гр 781-2013 |

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия "БГЦА" | Т.А.Николаева |
| --- | --- |