|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5189 от 28 февраля 2020 года На бланке___________ На 2 листах Редакция 02 |

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ от «12» ноября 2021 года

Испытательной лаборатории

Частного производственно-торгового унитарного предприятия «ПожМастер»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Попова, д.24а, кааб.407, 220014, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш зданий и сооружений | 25.11/29.061 | Основные размеры, их предельные отклонения | СТБ 11.13.22-2011, п.3.2 СТБ 1381-2003 СТБ 1317-2002 ТКП 45-2.02-315-2018 | СТБ 11.13.22-2011, п. 5.4 |
| 1.2 *** |  | 25.11/41.000 | Проверка качества сварных швов: внешний осмотр с проверкой геометрических размеров и формы швов | СТБ 11.13.22-2011, п.3.4 ТКП 45-1.03-236-2011, табл.6.3 | СТБ 11.13.22-2011, п. 5.5 |
| 1.3 *** |  | 25.11/41.000 | Проверка качества защитных покрытий, целостности присоединения конструкций | СТБ 11.13.22-2011, п.3.3 ГОСТ 9.032-74, п.2.2 | СТБ 11.13.22-2011, п. 3.3, 5.6 |
| 1.4 *** |  | 25.11/26.095 | Прочность ступеньки вертикальной лестницы | СТБ 11.13.22-2011, п.3.5 | СТБ 11.13.22-2011, п.п. 5.7, 5.9 |
| 1.5 *** |  | 25.11/26.095 | Прочность ступеньки наклонной лестницы | СТБ 11.13.22-2011, п.3.5 | СТБ 11.13.22-2011, п.п. 5.8, 5.9 |
| 1.6 *** |  | 25.11/26.095 | Прочность балки крепления вертикальной лестниц | СТБ 11.13.22-2011, п.3.6 | СТБ 11.13.22-2011, п. 5.10 |
| 1.7 *** |  | 25.11/26.095 | Прочность балки крепления горизонтальных и наклонных лестниц | СТБ 11.13.22-2011, п.3.7 | СТБ 11.13.22-2011, п. 5.11 |
| 1.8 *** |  | 25.11/26.095 | Прочность площадки лестницы | СТБ 11.13.22-2011, п.3.8 | СТБ 11.13.22-2011, п. 5.12 |
| 1.9 *** |  | 25.11/26.095 | Прочность марша лестницы | СТБ 11.13.22-2011, п.3.8 | СТБ 11.13.22-2011, п. 5.12 |
| 1.10 *** |  | 25.11/26.095 | Прочность ограждения лестниц | СТБ 11.13.22-2011, п.3.9 | СТБ 11.13.22-2011, п. 5.13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.11 *** | Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш зданий и сооружений | 25.11/29.061 | Размещение лестниц | СТБ 11.13.22-2011, п.3.11 ТКП 45-2.02-315-2018 | СТБ 11.13.22-2011, п. 5.15 |
| 1.12 *** |  | 25.11/26.095 | Прочность ограждения крыш | СТБ 11.13.22-2011 п. 3.10 | СТБ 11.13.22-2011, п. 5.14 |

Примечание:
* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»    			____________        Е.В. Бережных