|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5076 от 05 ноября 2018 года На бланке №____________ На 2 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

ДОПОЛНЕНИЕ №1 от  06   марта  2020 года

к области аккредитации от 05.ноября 2018 года

строительной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью

«Генеральный подрядчик»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 * | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные | 23.61/32.089 | Толщина защитного слоя бетона магнитным методом | ТКП 45-1.03-314-2018 проектная документация | ГОСТ 22904-93 |
| 2.1 * | Грунты | 08.12/29.061 | Степень уплотнения грунта методом динамического зондирования (коэффициент уплотнения) | П16-03 к СНБ 5.01.01-99 табл.7.1-7.2 ТКП 45-4.01-272-2012 п.5.2 ТКП 45-5.01-254-2012 п.10.19 ТКП 45-3.02-7-2005 п.6.3 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1377-2003 СТБ 2176-2011 п.п.6.3.1-6.3.3 рис. Д2 СТБ 1164.1-2009 п.5.7, п.6.11 СТБ 1483-2004 п.9.3 СТБ 1685-2006 п.5.7, п.5.8, п.6.7 |
| 3.1 * | Ограждающие конструкции зданий и сооружений | 100.13/34.138 | Тепловизионный контроль качества теплоизоляции ограждающих конструкций | ТКП 45-2.04-43-2006 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 26629-85 |

Примечание:

* Лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                            Т.А. Николаева