Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.4451

от 27декабря 2013 года

На бланке № 0009855

На 3 листах

Редакция 03

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 28 августа 2020 года

испытательной лаборатории по контролю качества нефтепродуктов

Иностранного общества с ограниченной ответственностью

«Газпромнефть-Белнефтепродукт»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочее место №1 (ул. Зеленый городок, 2, 222120, г. Борисов, Минская область.)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Нефтепродукты |  | 19.20/42.000 |  | Отбор проб |  | ГОСТ 2517-2012 СТБ ИСО 3170-2004 |  | ГОСТ 2517-2012 СТБ ИСО 3170-2004 |  |
| 2.1 | Автомобильный бензин |  | 19.20/08.031 |  | Плотность |  | СТБ 1656-2016 ТНПА и другая документация |  | СТБ ИСО 3675-2003 ГОСТ ISO 3675-2014 |  |
| 2.2 |  |  | 19.20/29.040 |  | Плотность |  |  |  | СТБ ИСО 12185-2007 |  |
| 2.3 |  |  | 19.20/25.041 |  | Детонационная стойкость: октановое число по исследовательскому методу |  |  |  | ГОСТ 32339-2013 |  |
| 2.4 |  |  | 19.20/25.041 |  | Детонационная стойкость: октановое число по моторному методу |  |  |  | ГОСТ 32340-2013 |  |
| 2.5 |  |  | 19.20/08.055 |  | Фракционный состав |  |  |  | ГОСТ ISO 3405-2013 |  |
| 2.6 |  |  | 19.20/08.052 |  | Концентрация фактических смол |  |  |  | СТБ ИСО 6246-2005 |  |
| 2.7 |  |  | 19.20/11.116 |  | Внешний вид |  |  |  | СТБ 1656-2016 р.4 т.1. |  |
| 2.8 |  |  | 19.20/08.130 |  | Массовая доля серы |  |  |  | ГОСТ ISO 20884-2016 |  |
| 2.9 |  |  | 19.20/08.158 |  | Объемная доля бензола |  |  |  | СТБ ЕН 12177-2005 ГОСТ EN 12177-2013 |  |
| 2.10 |  |  | 19.20/08. 062 |  | Давление насыщенных паров |  |  |  | СТБ ЕН 13016-1-2011 ГОСТ EN 13016-1-2013 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Дизельное топливо | 19.20/08.031 | Плотность | СТБ 1658-2015 ТНПА и другая документация | СТБ ИСО 3675-2003 |
| 3.2 |  | 19.20/29.040 | Плотность |  | СТБ ИСО 12185-2007 |
| 3.3 |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | СТБ ИСО 2719-2002 |
| 3.4 |  | 19.20/08.052 | Фракционный состав |  | ГОСТ ISO 3405-2013 |
| 3.5 |  | 19.20/29.049 | Вязкость кинематическая |  | СТБ ИСО 3104-2003 ГОСТ 33-2016 |
| 3.6 |  | 19.20/08.153 | Предельная температура фильтруемости |  | ГОСТ EN 116-2017 |
| 3.7 |  | 19.20/08.130 | Массовая доля серы |  | ГОСТ ISO 20884-2016 |
| 3.8 |  | 19.20/08.169 | Содержание воды |  | СТБ ИСО 12937-2003 |
| 3.9 |  | 19.20.08.052 | Содержание механических примесей |  | СТБ ЕН 12662-2010 ГОСТ ЕН 12662-2016 |
| 3.10 |  | 19.20/26.045 | Цетановый индекс |  | СТБ ИСО 4264-2003 |
| Рабочее место №2 (Скидельское шоссе, 22 Б, г. Гродно.)* |  |  |  |  |  |
| 4.1* | Нефтепродукты | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 СТБ ИСО 3170-2004 | ГОСТ 2517-2012 СТБ ИСО 3170-2004 |
| 5.1 | Автомобильный бензин | 19.20/08.031 | Плотность | СТБ 1656-2016 ТНПА и другая документация | СТБ ИСО 3675-2003 ГОСТ ISO 3675-2014 |
| 5.2 |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ ISO 3405-2013 |
| 5.3 |  | 19.20/11.116 | Внешний вид |  | СТБ 1656-2016 р.4 табл.1 |
| 5.4 |  | 19.20/08.130 | Массовая доля серы |  | ГОСТ ISO 20884-2016 |
| 5.5 |  | 19.20/08. 157 | Давление насыщенных паров |  | СТБ ЕН 13016-1-2011 ГОСТ EN 13016-1-2013 |
| 6.1 | Дизельное топливо | 19.20/08.031 | Плотность | СТБ 1658-2015 ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 3675-2014 |
| 6.2 |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | СТБ ИСО 2719-2002 |
| 6.3 |  | 19.20/08.052 | Фракционный состав |  | ГОСТ ISO 3405-2013 |
| 6.4 |  | 19.20/08.153 | Предельная температура фильтруемости |  | ГОСТ EN 116-2017 |
| 6.5 |  | 19.20/08.130 | Массовая доля серы |  | ГОСТ ISO 20884-2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.6 | Дизельное топливо | 19.20/08.153 | Содержание механических примесей | СТБ 1658-2015 ТНПА и другая документация | СТБ ЕН 12662-2010 ГОСТ ЕН 12662-2016 |
| 6.7 |  | 19.20/26.045 | Цетановый индекс |  | СТБ ИСО 4264-2003 |

Примечание:

*Лабораторная деятельность осуществляется  за пределами лаборатории

Руководитель  органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»		                                                                          Т.А. Николаева