|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 3. от 20 марта 2020 года На бланке _____________ На 1 листе Редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «20» марта 2020 года

электротехническая лаборатории

общества с ограниченной ответственностью «Инжпроф Плюс»

| № пунк-тов | Код /наименование/ вида работ: 1- первичная поверка 2- последующая поверка | Средства измерений, поверка которых разрешается |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код вида измерений | Наименование /тип/ средств измерений | Метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | Класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.1 | 1 | 26.51/99.004 | Манометры показывающие Манометры с сигнализирующим устройством (электроконтактные) | Верхний предел измерений: 0,1 МПа | кл.т. 4,0 |
| 4.2 | 1 | 26.51/99.004 | Манометры показывающие Манометры с сигнализирующим устройством (электроконтактные) | Верхний предел измерений: 0,25 МПа | кл.т. 1,5 ‒ 4,0 |
| 4.3 | 1 | 26.51/99.004 | Манометры показывающие Манометры с сигнализирующим устройством (электроконтактные) | Верхний предел измерений: 0,4 – 2,5 МПа | кл.т. 1,0 ‒ 4,0 |
| 5.1 | 1 | 26.51/99.005 | Мановакуумметры показывающие | Верхний предел измерений: 0,3 – 2,5 МПа | кл.т. 1,0 ‒ 4,0 |

Примечание: лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь – директор

Государственного предприятия «БГЦА»					Т.А.Николаева