|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5091 от 28.12.2018 На бланке №________ На 6 листах Редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ                                                                                      от   10  апреля   2020 года

лаборатории высоковольтных испытаний Открытого акционерного общества

«Барановичский завод автоматических линий»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 * | Машины постоянного тока (кроме возбудителей) | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции обмоток и бандажей | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.6.2(а) табл. Б.6.1; п.Б.6.2(б) | МВИ.Гр 3305-2020 |
| 1.2 * |  | 27.11/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.6.3 табл. Б.6.2 | МВИ.БР 66-2011 |
| 2.1 * | Электродвигатели переменного тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.7.2 табл. Б.7.1, Б.7.2 (п.5) | МВИ.Гр 3305-2020 |
| 2.2 * |  | 27.11/ 29.113 | Испытания повышенным напряжением промышленной частоты до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.7.4 табл. Б.7.4 | МВИ.БР 66-2011 |
| 3.1 * | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы | 27.11/ 22.000 27.11/ 29.113 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.8.3.1 | МВИ.Гр 3305-2020 |
| 3.2 * |  |  | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.8.5.1 табл.Б.8.1, Б.8.2 п.п.Б.8.5.2, Б.8.5.3 | МВИ.БР 66-2011 |
| 4.1 * | Трансформаторы тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.9.1, табл. Б.9.1 | МВИ.Гр 3305-2020 |
| 4.2 * |  | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.9.3.1 табл. Б.8.1 п.п. Б.9.3.2, Б.9.8 | МВИ.БР 66-2011 |
| 5.1 * | Электромагнитные трансформаторы напряжения | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.10.1.1 табл.Б.10.1 | МВИ.Гр 3305-2020 |
| 5.2 * |  | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.10.1.2 табл. Б.8.1 | МВИ.БР 66-2011 |
| 6.1 * | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.11.1.1 табл. Б.11.1; п.Б.11.1.2, п.Б.27.1 табл. Б.27.1; | МВИ.Гр 3305-2020 |
| 6.2 * |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.11.3.1 табл. Б.8.1 п.п. Б.11.2, Б.24.3 | МВИ.БР 66-2011 |
| 7.1 * | Выключатели нагрузки | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.12.1, п.Б.27.1, табл.Б.27.1 | МВИ.Гр 3305-2020 |
| 7.2 * |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.12.2 табл. Б.8.1 п.Б.27.2 | МВИ.БР 66-2011 |
| 8.1 * | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.15.1.1 табл. Б.11.1 п.Б.15.1.2, Б.18.1, п.Б.15.1.3, Б.27.1, табл.Б.27.1 | МВИ.Гр 3305-2020 |
| 8.2 * |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.15.2.1 табл. Б.8.1 | МВИ.БР 66-2011 |
| 9.1 * | Комплектные распределительные устройства | 23.43/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.16.1.1 табл. Б.11.1 п.Б.16.1.2 | МВИ.Гр 3305-2020 |
| 9.2 * |  | 23.43/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.16.2.1 табл. Б.8.1 п.п.Б.16.2.2, Б.27.2 | МВИ.БР 66-2011 |
| 10.1 * | Сборные и соединительные шины | 23.43/ 22.000 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.18.1 | МВИ.Гр 3305-2020 |
| 10.2 * |  | 23.43/ 29.113 | Испытание изоляции шин повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.18.2 табл.Б.8.1 | МВИ.БР 66-2011 |
| 11.1 * | Вводы и проходные изоляторы | 23.43/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.24.1 | МВИ.Гр 3305-2020 |
| 11.2 * |  | 23.43/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.24.3 табл. Б.8.1 | МВИ.БР 66-2011 |
| 12.1 * | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.00 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.1 табл. Б.27.1 | МВИ.Гр 3305-2020 |
| 12.2 * |  | 27.12/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 Приложение Б п. Б.27.3 ТКП 339-2011 п.4.4.26.3 | МВИ.БР 101-2015 |
| 13.1 * | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП181-2009 Приложение Б п.Б.29.4 ТКП 336-2011 п.7.2.4 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6, п.4.3.8.2 | МВИ.Гр 3306-2020 |
| 13.2 * |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.2 | МВИ.Гр 3306-2020 |
| 13.3 * |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.5 | МВИ.БР 101-2015 |
| 14.1 * | Силовые кабельные линии | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.30.1 | МВИ.Гр 3305-2020 |
| 14.2 * |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением до 70 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.30.2.1 табл.Б.30.1 п.Б.30.2.2 табл.Б.30.2 | МВИ.БР 66-2011 |
| 15.1 | Электрозащитные средства: электроизолиру-ющие перчатки, боты, галоши | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Ток, протекающий через изделие | ТКП 290-2010 п.4.11.2, п.4.12.2 Приложение Е табл. Е.1 | МВИ.БР 66-2011 |
| 15.2 | Ручной электроизолирующий инструмент | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п.4.17.2 Приложение Е табл. Е.1 | МВИ.БР 66-2011 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.3 | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Проверка повышенным напряжением Измерение напряжения индикации Проверка тока через указатель | ТКП 290-2010 п.4.5.10 Приложение Е табл. Е.1 | МВИ.БР 66-2011 |
| 15.4 | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Измерение напряжения Индикации | ТКП 290-2010 п.4.5.3 Приложение Е табл. Е.1 | МВИ.БР 66-2011 |
| 15.5 | Штанги электроизолиру-ющие | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 П.4.2.2 Приложение Е табл. Е.1 | МВИ.БР 66-2011 |
| 15.6 | Штанги измерительные | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 П.4.2.2 Приложение Е табл. Е.1 | МВИ.БР 66-2011 |
| 15.7 | Клещи электроизолирующие | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п.4.3.2 Приложение Е табл. Е.1 | МВИ.БР 66-2011 |
| 15.8 | Клещи электроизмерительные | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п 4.4.2 Приложение Е табл. Е.1 | МВИ.БР 66-2011 |
| 15.9 | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Измерение напряжения индикации | ТКП 290-2010 п.4.6.2 Приложение Е табл. Е.1 | МВИ.БР 66-2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16.1 | Трансформаторное масло | 19.20/ 29.113 | Испытание масла на электрическую прочность (пробивное напряжение) | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.26.2.1 табл.Б.26.2(1); п.Б.26.2.2 табл. Б.26.3(1); п.Б.26.3.1 табл.Б.26.4(1); п.Б.26.3.2 табл.Б.26.2(1), Б.26.3(1), Б.26.4(1) | ГОСТ 6581-75 п.4 |

Примечание: * Лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                           Т.А. Николаева