|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2. 3687 от 16 марта 2009 года на бланке №_________ на 3 листах редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 25 февраля 2022 года

испытательной лаборатории

Общества с дополнительной ответственностью

«СельСтройИндустрия»

| № п/п | Наименование объекта |  | Код |  | Наименование характеристики (показатель, параметры) |  | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту |  | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| пр-т, Ленина, д. 20, оф. 38, 246017, г. Гомель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** |  | Заземляющие устройства |  | 27.90/ 22.000 |  | Сопротивление заземляющих устройств |  | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 |  | МВИ.ГМ.1076-2016 |
| 1.2 *** |  |  |  | 27.90/ 22.000 |  | Проверка соединения заземлителей с заземляемыми элементами |  | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 |  | МВИ.ГМ.1076-2016 МВИ.ГМ.1184-2016 |
| 1.3 *** |  |  |  | 27.90/ 22.000 |  | Проверка цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустанов ках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали (система TN) |  | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.п.413.1.3.3-413.1.3.5 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5 |  | МВИ.ГМ.1184-2016 |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3687 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 *** |  | Аппараты, силовые и осветитель-ные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.27.1 | МВИ.ГМ.1077-2016 |  |
| 2.2 *** |  |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.27.3 ГОСТ 30331.3-95 п.п.413.1.3.3-413.1.3.6 ТКП 339-2011 п.4.4.26.3 | МВИ.ГМ.1184-2016 |  |
| 3.1 *** |  | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.30.1 | МВИ.ГМ.1077-2016 |  |
| 4.1 *** |  | Электродвигатели переменного тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б 7.2 табл.Б.7.2 п.5 | МВИ.ГМ.1077-2016 |  |
| 5.1 *** |  | Изделия медицинской техники | 26.60/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ГОСТ 12.2.025-76 п. 2.3.1 | ГОСТ 12.2.025-76 п. 4.4 |  |
| 6.1 *** |  | Устройства защитного отключения, управляемые дифференци-альным током (УЗО) | 27.90/ 22.000 | Проверка дифференциаль-ного тока срабатывания УЗО на переменном токе | ТКП 181-2009 пр.В п.В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 | МВИ.ГМ.1185-2016 |  |
| 6.2 *** |  |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения УЗО | ТКП 181-2009 пр.В п.В.4.61.4 | МВИ.ГМ.1185-2016 |  |
|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3687 |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 *** | Электроуста-новки до 1000 В жилых и других зданий, защищаемых УЗО | 27.90/ 22.000 | Величина тока утечки | ТКП 181-2009 пр.В п.В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 | МВИ.ГМ.1185-2016 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА» 	                 _________________ 	                      __Е.В.Бережных____

(подпись) 	 (инициалы, фамилия)

М.П.