|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1079 от 30.12.2005 На бланке №0002794 На 19 листах Редакция 03 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «13» декабря 2019 года

лаборатории

( лаборатория №4 «Гидроэкологии и экотехнологий»,  лаборатория №5 «Отраслевая научно-исследовательская лаборатория качества кормов»)

Государственного научного учреждения «Полесский аграрно-экологический

институт Национальной академии наук Беларуси»

| № пунк-та | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р51592-2001 ГОСТ Р 56237-2011 (ИСО 5667-5:2006) ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | СТБ ГОСТ Р51592-2001 ГОСТ Р 56237-2011 (ИСО 5667-5:2006) ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 1.2 |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН ) | СанПиН № 10-124 РБ 99 СТБ 1188-99 СанПиН № 10-124 РБ 99 СТБ 1188-99 | СТБ ISO 10523-2009 ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 1.3 |  | 100.09/08.149 | Жесткость |  | ГОСТ 31954-2012 п. 4, метод А |
| 1.4 |  | 100.09/08.116 | Вкус |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |
| 1.5 |  | 100.09/08.116 | Запах |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 1.6 |  | 100.09/08.156 | Массовая концентрация железа |  | ГОСТ 4011-72 |
| 1.7 |  | 100.09/08.156 | Массовая концентрация нитратов |  | ГОСТ 33045-2014 п.9, метод Д |
| 1.8 |  | 100.09/08.156 | Массовая концентрация нитритов |  | ГОСТ 33045-2014 п.6, метод Б |
| 1.9 |  | 100.09/08.052 | Содержание сухого остатка |  | ГОСТ 18164-72 |
| 1.10 |  | 100.09/08.150 | Массовая концентрация сульфатов (сульфат-ионов) |  | ГОСТ 31940-2013 п.6 |
| 1.11 |  | 100.09/08.155 | Массовая концентрация АПАВ |  | СТБ ГОСТ Р 51211-2001 |
| 1.12 | Вода питьевая | 100.09/08.156 | Концентрация ортофосфата |  | ГОСТ 18309-2014 |
| 1.13 |  | 100.09/08.156 | Массовая концентрация аммиака и ионов аммония |  | ГОСТ 33045-2014 п.5, метод А |
| 1.14 |  | 100.09/08.149 | Содержание хлор-иона |  | ГОСТ 4245-72 |
| 2.1 | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 17.1.5.05-85 СТБ ИСО 5667-14-2002 ч.14 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 17.1.5.05-85 СТБ ИСО 5667-14-2002 ч.14 |
| 2.2 |  | 100.03/08.052 | Содержание сухого остатка | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 30.03.2015 № 13 «Показатели качества воды поверхностных водных объектов, используемых для размножения, нагула, зимовки, миграции видов рыб отрядов лососеобразных и осетрообразных, а также иных поверхностных водных объектов» СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 30.03.2015 № 13 «Показатели качества воды поверхностных водных объектов, используемых для размножения, нагула, зимовки, миграции видов рыб отрядов лососеобразных и осетрообразных, а также иных поверхностных водных объектов» | МВИ.МН 4218-2012 |
| 2.3 |  | 100.03/08.149 | Жесткость |  | ГОСТ 31954-2012 п. 4, метод А |
| 2.4 |  | 100.03/08.169 | рН |  | СТБ ISO 10523-2009 ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 2.5 |  | 100.03/08.052 | Концентрация взвешенных веществ |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 2.6 |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |
| 2.7 |  | 100.03/08.149 | Содержание растворенного кислорода |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |
| 2.8 |  | 100.03/08.155 | Массовая концентрация нефтепродуктов |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (издание 2012 года) |
| 2.9 |  | 100.03/08.156 | Массовая концентрация железа общего |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 2.10 |  | 100.03/08.156 | Массовая концентрация нитритов |  | ГОСТ 33045-2014 п.6, метод Б |
| 2.11 |  | 100.03/08.156 | Массовая концентрация нитратов |  | ГОСТ 33045-2014 п.9, метод Д |
| 2.12 |  | 100.03/08.156 | Массовая концентрация сульфат-ионов |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 2.13 | Поверхностные воды | 100.03/08.155 | Массовая концентрация анионных поверхностно-активные вещества (АПАВ) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 |
| 2.14 |  | 100.03/08.156 | Массовая концентрация аммиака и ионов аммония |  | ГОСТ 33045-2014 п.5, метод А |
| 2.15 |  | 100.03/08.156 | Окисляемость бихроматная (химическое потребление кислорода, ХПК) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 (издание 2012 года) |
| 2.16 |  | 100.03/08.149 | Массовая концентрация хлоридов |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 2.17 |  | 100.03/08.156 | Концентрация ортофосфата |  | ГОСТ 18309-2014 |
| 3.1 | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ИСО 5667-14-2002 ч.14 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ИСО 5667-14-2002 ч.14 |
| 3.2 |  | 100.05/08.169 | рН | Разрешение на специальное водопользование | СТБ ISO 10523-2009 ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 3.3 |  | 100.05/08.149 | Содержание растворенного кислорода |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |
| 3.4 |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |
| 3.5 | Сточные воды | 100.05/08.156 | Массовая концентрация нитратов | Разрешение на специальное водопользование | ГОСТ 33045-2014 п.9, метод Д |
| 3.6 |  | 100.05/08.150 | Массовая концентрация сульфат-ионов |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 3.7 |  | 100.05/08.156 | Массовая концентрация нитритов |  | ГОСТ 33045-2014 п.6, метод Б |
| 3.8 |  | 100.05/08.156 | Массовая концентрация аммиака и ионов аммония |  | ГОСТ 33045-2014 п.5, метод А |
| 3.9 |  | 100.05/08.156 | Концентрация ортофосфата |  | ГОСТ 18309-2014 |
| 3.10 |  | 100.05/08.155 | Массовая концентрация нефтепродуктов |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (издание 2012 года) |
| 3.11 |  | 100.05/08.052 | Содержание сухого остатка |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 3.12 |  | 100.05/08.155 | Массовая концентрация анионных поверхностно-активные вещества (АПАВ) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 |
| 3.13 |  | 100.05/08.156 | Массовая концентрация железа общего |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 3.14 |  | 100.05/08.156 | Окисляемость бихроматная (химическое потребление кислорода, ХПК) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 (издание 2012 года) |
| 3.15 |  | 100.05/08.149 | Массовая концентрация хлоридов |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 3.16 |  | 100.03/08.052 | Концентрация взвешенных веществ |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 4.1 | Земли, включая почвы | 100.06/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 28168-89 | ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 28168-89 |
| 4.2 |  | 100.06/08.169 | рН солевой вытяжки | ГН 2.1.7.12-1-2004 Перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно допустимых концентраций (ОДК) химических веществ в почве Крупномасштабное агрохимическое и радиологическое обследование почв сельскохозяйственных земель Республики Беларусь Методические указания, Мн. 2006г. | ГОСТ 26483-85 |
| 4.3 |  | 100.06/08.156 | Массовая доля азота нитратов |  | ГОСТ 26488-85 |
| 4.4 |  | 100.06/08.156 | Массовая доля азота аммония |  | ГОСТ 26489-85 |
| 4.5 |  | 100.06/08.052, 100.06/08.156 | Массовая доля органического вещества |  | ГОСТ 26213-91 ГОСТ 27784-88 |
| 4.6 |  | 100.06/08.156 | Массовая доля подвижных соединений фосфора |  | ГОСТ 26207-91 |
| 4.7 |  | 100.06/08.156 | Общий азот |  | ГОСТ 26107-84, п.4.2 |
| 4.8 | Земли, включая почвы | 100.06/08.032 | Концентрация кадмия | Фактическое значение | СТБ ИСО 11047-2006, п. 3, метод А |
| 4.9 |  | 100.06/08.032 | Концентрация свинца |  | СТБ ИСО 11047-2006, п. 3, метод А |
| 4.10 |  | 100.06/08.032 | Концентрация меди |  | СТБ ИСО 11047-2006, п. 3, метод А |
| 4.11 |  | 100.06/08.032 | Концентрация цинка |  | СТБ ИСО 11047-2006, п. 3, метод А |
| 5.1 | Силос Силос | 10.91/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1223-2000 Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности в ветеринарно-санитарном отношении кормов и кормовых добавок, утв. Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 10.02.2011 №10 (в редакции Постановления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 23.02.2018 № 33) СТБ 1223-2000 Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности в ветеринарно-санитарном отношении кормов и кормовых добавок, утв. Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 10.02.2011 №10 (в редакции Постановления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 23.02.2018 № 33) | ГОСТ 27262-87 |
| 5.2 |  | 10.91/08.052 | Массовая доля сухого вещества, Массовая доля гигроскопической влаги |  | ГОСТ 27548-97 п.п. 5, 7 |
| 5.3 |  | 10.91/08.149 | Массовая доля сырого протеина в сухом веществе |  | ГОСТ 13496.4-93 п.2 |
| 5.4 |  | 10.91/08.052 | Массовая доля сырой золы в сухом веществе |  | ГОСТ 26226-95 п.1 |
| 5.5 |  | 10.91/08.169 | рН (активная кислотность) |  | ГОСТ 26180-84 п.3 |
| 5.6 |  | 10.91/08.052 | Массовая доля сырой клетчатки в сухом веществе |  | ГОСТ 13496.2-91 |
| 5.7 |  | 10.91/08.149 | Массовая доля масляной кислоты |  | ГОСТ 23638-90 п.3.10 |
| 5.8 |  | 10.91/08.149 10.91/08.052 | Обменная энергия и кормовые единицы в 1 кг сухого вещества |  | СТБ 1223-2000 п.6.12 |
| 5.9 |  | 10.91/08.052 10.91/08.149 10.91/08.169 | Класс качества |  | СТБ 1223-2000 п.4.4 |
| 5.10 |  | 10.91/08.156 | Массовая доля йода в воздушно-сухом веществе |  | ГОСТ 28458-90 |
| 5.11 |  | 10.91/08.032 | Массовая доля меди: - в испытуемой пробе, - в сухом веществе, - в натуральном продукте |  | ГОСТ 30692-2000 |
| 5.12 |  | 10.91/08.032 | Массовая доля цинка: - в испытуемой пробе, - в сухом веществе, - в натуральном продукт |  | ГОСТ 30692-2000 |
| 5.13 | Силос | 10.91/08.032 | Массовая доля железа в воздушно-сухом веществе | СТБ 1223-2000 Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности в ветеринарно-санитарном отношении кормов и кормовых добавок, утв. Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 10.02.2011 №10 (в редакции Постановления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 23.02.2018 № 33) | ГОСТ 27998-88 п.2 |
| 5.14 |  | 10.91/08.169 | Содержание нитратов |  | ГОСТ 13496.19-2015 |
| 5.15 |  | 10.91/08.156 | Содержание каротина: - в корме натуральной влажности, - в сухом веществе |  | ГОСТ 13496.17-95 п.1 |
| 5.16 |  | 10.91/08.156 | Массовая доля фосфора: - в испытуемой пробе, - в абсолютно сухом веществе |  | ГОСТ 26657-97 п.4 |
| 5.17 |  | 10.91/08.032 | Массовая доля марганца в воздушно-сухом веществе |  | ГОСТ 27997-88 п.2 |
| 5.18 |  | 10.91/08.149 | Массовая доля кальция: - в исследуемой пробе, - в сухом веществе |  | ГОСТ 26570-95 п.2.2 |
| 5.19 |  | 10.91/08.156 | Массовая доля растворимых углеводов (сахаров): - в испытуемой пробе, - в сухом веществе |  | ГОСТ 26176-91 п.2 |
| 5.20 |  | 10.91/08.164 | Массовая доля сырого жира: - в испытуемой пробе, - в абсолютно сухом веществе |  | ГОСТ 13496.15-2016 п.9 |
| 5.21 |  | 10.91/08.149 | Переваримый протеин в 1 кг корма |  | Е.Н.Мальчевская, Г.С.Миленькая «Оценка качества и зоотехнический анализ кормов Мн., Ураджай, 1981 (расчетный метод) |
| 5.22 |  | 10.91/08.052 | Переваримая клетчатка в 1 кг корма |  | Е.Н.Мальчевская, Г.С.Миленькая «Оценка качества и зоотехнический анализ кормов, Мн., Ураджай, 1981 (расчетный метод) |
| 6.1 | Сенаж Сенаж | 10.91/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 23637-90 Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности в ветеринарно-санитарном отношении кормов и кормовых добавок, утв. Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 10.02.2011 №10 (в редакции Постановления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 23.02.2018 № 33) ГОСТ 23637-90 Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности в ветеринарно-санитарном отношении кормов и кормовых добавок, утв. Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 10.02.2011 №10 (в редакции Постановления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 23.02.2018 № 33) | ГОСТ 27262-87 |
| 6.2 |  | 10.91/08.052 | Массовая доля сухого вещества, Массовая доля гигроскопической влаги |  | ГОСТ 27548-97 п.п. 5, 7 |
| 6.3 |  | 10.91/08.149 | Массовая доля сырого протеина в сухом веществе |  | ГОСТ 13496.4-93 п.2 |
| 6.4 |  | 10.91/08.052 | Массовая доля сырой клетчатки в сухом веществе |  | ГОСТ 13496.2-91 |
| 6.5 |  | 10.91/08.149 | Массовая доля масляной кислоты |  | ГОСТ 23637-90 п.3.9 |
| 6.6 |  | 10.91/08.052 | Массовая доля золы, не растворимой в соляной кислоте |  | ГОСТ 32045-2012 |
| 6.7 |  | 10.91/08.149 10.91/08.052 | Обменная энергия и кормовые единицы в 1 кг сухого вещества |  | ГОСТ 23637-90 приложение 2 |
| 6.8 |  | 10.91/08.052 10.91/08.149 | Класс качества |  | ГОСТ 23637-90 |
| 6.9 |  | 10.91/08.156 | Массовая доля йода в воздушно-сухом веществе |  | ГОСТ 28458-90 |
| 6.10 |  | 10.91/08.032 | Массовая доля меди: - в испытуемой пробе, - в сухом веществе, - в натуральном продукте |  | ГОСТ 30692-2000 |
| 6.11 |  | 10.91/08.032 | Массовая доля цинка: - в испытуемой пробе, - в сухом веществе, - в натуральном продукте |  | ГОСТ 30692-2000 |
| 6.12 |  | 10.91/08.032 | Массовая доля железа в воздушно-сухом веществе |  | ГОСТ 27998-88 п.2 |
| 6.13 |  | 10.91/08.169 | Содержание нитратов |  | ГОСТ 13496.19-2015 |
| 6.14 |  | 10.91/08.156 | Содержание каротина: - в корме натуральной влажности, - в сухом веществе |  | ГОСТ 13496.17-95 п.1 |
| 6.15 | Сенаж | 10.91/08.156 | Массовая доля фосфора: - в испытуемой пробе, - в абсолютно сухом веществе | ГОСТ 23637-90 Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности в ветеринарно-санитарном отношении кормов и кормовых добавок, утв. Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 10.02.2011 №10 (в редакции Постановления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 23.02.2018 № 33) | ГОСТ 26657-97 п.4 |
| 6.16 |  | 10.91/08.032 | Массовая доля марганца в воздушно-сухом веществе |  | ГОСТ 27997-88 п.2 |
| 6.17 |  | 10.91/08.149 | Массовая доля кальция: - в исследуемой пробе, - в сухом веществе |  | ГОСТ 26570-95 п.2.2 |
| 6.18 |  | 10.91/08.156 | Массовая доля растворимых углеводов (сахаров): - в испытуемой пробе, - в сухом веществе |  | ГОСТ 26176-91 п.2 |
| 6.19 |  | 10.91/08.164 | Массовая доля сырого жира: - в испытуемой пробе, - в абсолютно сухом веществе |  | ГОСТ 13496.15-2016 п.9 |
| 6.20 |  | 10.91/08.052 | Массовая доля сырой золы: - в испытуемой пробе, - в сухом веществе |  | ГОСТ 26226-95 п.1 |
| 6.21 |  | 10.91/08.169 | рН (активная кислотность) |  | ГОСТ 26180-84 п.3 |
| 6.22 |  | 10.91/08.149 | Переваримый протеин в 1 кг корма |  | Е.Н.Мальчевская, Г.С.Миленькая «Оценка качества и зоотехнический анализ кормов Мн., Ураджай, 1981 (расчетный метод) |
| 6.23 |  | 10.91/08.052 | Переваримая клетчатка в 1 кг корма |  | Е.Н.Мальчевская, Г.С.Миленькая «Оценка качества и зоотехнический анализ кормов Мн., Ураджай, 1981 (расчетный метод) |
| 7.1 | Сено, корма травяные искусственно высушенные Сено, корма травяные искусственно высушенные | 10.91/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 4808-87 ГОСТ 18691-88 Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности в ветеринарно-санитарном отношении кормов и кормовых добавок, утв. Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 10.02.2011 №10 (в редакции Постановления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 23.02.2018 № 33) ГОСТ 4808-87 ГОСТ 18691-88 Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности в ветеринарно-санитарном отношении кормов и кормовых добавок, утв. Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 10.02.2011 №10 (в редакции Постановления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 23.02.2018 № 33) | ГОСТ 27262-87 |
| 7.2 |  | 10.91/08.052 | Массовая доля сухого вещества, Массовая доля гигроскопической влаги |  | ГОСТ 27548-97 п.п. 5, 7 |
| 7.3 |  | 10.91/08.149 | Массовая доля сырого протеина в сухом веществе |  | ГОСТ 13496.4-93 п.2 |
| 7.4 |  | 10.91/08.052 | Массовая доля золы, не растворимой в соляной кислоте |  | ГОСТ 32045-2012 |
| 7.5 |  | 10.91/08.052 | Обменная энергия и кормовые единицы в 1 кг сухого вещества |  | ГОСТ 4808-87 п.3.8 ГОСТ 18691-88 |
| 7.6 |  | 10.91/08.052 10.91/08.149 | Класс качества |  | ГОСТ 4808-87 п.3.8 ГОСТ 18691-88 |
| 7.7 |  | 10.91/08.156 | Массовая доля фосфора: - в испытуемой пробе,- в абсолютно сухом веществе |  | ГОСТ 26657-97 п.4 |
| 7.8 |  | 10.91/08.052 | Массовая доля сырой золы: - в испытуемой пробе, - в сухом веществе |  | ГОСТ 26226-95 п.1 |
| 7.9 |  | 10.91/08.032 | Массовая доля марганца в воздушно-сухом веществе |  | ГОСТ 27997-88 п.2 |
| 7.10 |  | 10.91/08.149 | Массовая доля кальция: - в исследуемой пробе, - в сухом веществе |  | ГОСТ 26570-95 п.2.2 |
| 7.11 |  | 10.91/08.156 | Содержание каротина в корме: - натуральной влажности, - в сухом веществе |  | ГОСТ 13496.17-95 п.1 |
| 7.12 |  | 10.91/08.156 | Массовая доля йода в воздушно-сухом веществе |  | ГОСТ 28458-90 |
| 7.13 |  | 10.91/08.032 | Массовая доля меди: - в испытуемой пробе, в сухом веществе, в натуральном продукте |  | ГОСТ 30692-2000 |
| 7.14 | Сено, корма травяные искусственно высушенные | 10.91/08.032 | Массовая доля цинка: - в испытуемой пробе, - в сухом веществе, - в натуральном продукте | ГОСТ 4808-87 ГОСТ 18691-88 Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности в ветеринарно-санитарном отношении кормов и кормовых добавок, утв. Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 10.02.2011 №10 (в редакции Постановления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 23.02.2018 № 33) | ГОСТ 30692-2000 |
| 7.15 |  | 10.91/08.032 | Массовая доля железа в воздушно-сухом веществе |  | ГОСТ 27998-88 п.2 |
| 7.16 |  | 10.91/08.169 | Содержание нитратов |  | ГОСТ 13496.19-2015 |
| 7.17 |  | 10.91/08.052 | Массовая доля сырой клетчатки: - в испытуемой пробе, - в сухом веществе |  | ГОСТ 13496.2-91 |
| 7.18 |  | 10.91/08.156 | Массовая доля растворимых углеводов (сахаров): - в испытуемой пробе, - в сухом веществе |  | ГОСТ 26176-91 п.2 |
| 7.19 |  | 10.91/08.164 | Массовая доля сырого жира: - в испытуемой пробе, - в абсолютно сухом веществе |  | ГОСТ 13496.15-2016 п.9 |
| 7.20 |  | 10.91/08.149 | Переваримый протеин в 1 кг корма |  | Е.Н.Мальчевская, Г.С.Миленькая «Оценка качества и зоотехнический анализ кормов Мн., Ураджай, 1981 (расчетный метод) |
| 7.21 |  | 10.91/08.052 | Переваримая клетчатка в 1 кг корма |  | Е.Н.Мальчевская, Г.С.Миленькая «Оценка качества и зоотехнический анализ кормов Мн., Ураджай, 1981 (расчетный метод) |
| 8.1 | Зеленые корма | 10.91/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 27978-88 Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности в ветеринарно-санитарном отношении кормов и кормовых добавок, утв. Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 10.02.2011 №10 (в редакции Постановления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 23.02.2018 № 33) | ГОСТ 27262-87 |
| 8.2 |  | 10.91/08.149 | Массовая доля сырого протеина в сухом веществе |  | ГОСТ 13496.4-93 п.2 |
| 8.3 |  | 10.91/08.052 | Массовая доля золы, не растворимой в соляной кислоте |  | ГОСТ 32045-2012 |
| 8.4 |  | 10.91/08.052 | Обменная энергия и кормовые единицы в 1 кг сухого вещества |  | ГОСТ 27978-88 п.3 |
| 8.5 |  | 10.91/08.169 | Содержание нитратов |  | ГОСТ 13496.19-2015 |
| 8.6 |  | 10.91/08.156 | Массовая доля йода в воздушно-сухом веществе |  | ГОСТ 28458-90 |
| 8.7 |  | 10.91/08.032 | Массовая доля меди: - в испытуемой пробе, - в сухом веществе, - в натуральном продукте |  | ГОСТ 30692-2000 |
| 8.8 |  | 10.91/08.032 | Массовая доля цинка: - в испытуемой пробе, - в сухом веществе, - в натуральном продукте |  | ГОСТ 30692-2000 |
| 8.9 |  | 10.91/08.032 | Массовая доля железа в воздушно-сухом веществе |  | ГОСТ 27998-88 п.2 |
| 8.10 |  | 10.91/08.052 | Массовая доля сырой клетчатки: - в испытуемой пробе, - в сухом веществе |  | ГОСТ 13496.2-91 |
| 8.11 |  | 10.91/08.052 | Массовая доля сухого вещества, Массовая доля гигроскопической влаги |  | ГОСТ 27548-97 п.п. 5, 7 |
| 8.12 | Зеленые корма | 10.91/08.156 | Содержание каротина: - в корме натуральной влажности, - в сухом веществе | ГОСТ 27978-88 Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности в ветеринарно-санитарном отношении кормов и кормовых добавок, утв. Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 10.02.2011 №10 (в редакции Постановления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 23.02.2018 № 33) | ГОСТ 13496.17-95 п.1 |
| 8.13 |  | 10.91/08.052 | Массовая доля сырой золы: - в испытуемой пробе, - в сухом веществе |  | ГОСТ 26226-95 п.1 |
| 8.14 |  | 10.91/08.156 | Массовая доля фосфора: - в испытуемой пробе, - в абсолютно сухом веществе |  | ГОСТ 26657-97 п.4 |
| 8.15 |  | 10.91/08.032 | Массовая доля марганца в воздушно-сухом веществе |  | ГОСТ 27997-88 п.2 |
| 8.16 |  | 10.91/08.149 | Массовая доля кальция: - в исследуемой пробе, - в сухом веществе |  | ГОСТ 26570-95 п.2.2 |
| 8.17 |  | 10.91/08.156 | Массовая доля растворимых углеводов (сахаров): - в испытуемой пробе, - в сухом веществе |  | ГОСТ 26176-91 п.2 |
| 8.18 |  | 10.91/08.164 | Массовая доля сырого жира: - в испытуемой пробе, - в абсолютно сухом веществе |  | ГОСТ 13496.15-2016 п.9 |
| 8.19 |  | 10.91/08.149 | Переваримый протеин в 1 кг корма |  | Е.Н.Мальчевская, Г.С.Миленькая «Оценка качества и зоотехнический анализ кормов Мн., Ураджай, 1981 (расчетный метод) |
| 8.20 |  | 10.91/08.052 | Переваримая клетчатка в 1 кг корма |  | Е.Н.Мальчевская, Г.С.Миленькая «Оценка качества и зоотехнический анализ кормов Мн., Ураджай, 1981 (расчетный метод |
| 9.1 | Комбикорма-концентраты для крупного рогатого скота, комбикорма-концентраты для свиней, комбикорма полнорационные для сельскохозяйственной птицы, комбикорма гранулированные, комбикорма полнорационные для беконного откорма свиней, комбикорма для сельскохозяйственной птицы | 10.91/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 9268-2015 ГОСТ 9267-68 ГОСТ 18221-99 (до 01.07.2020) ГОСТ 18221-2018 (с 01.11.2020) ГОСТ 22834-87 ГОСТ 21055-96 ГОСТ 1842-2008 Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности в ветеринарно-санитарном отношении кормов и кормовых добавок, утв. Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 10.02.2011 №10 (в редакции Постановления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 23.02.2018 № 33) ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | ГОСТ 13496.0-2016 |
| 9.2 |  | 10.91/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 13496.3-92 п.2 |
| 9.3 |  | 10.91/08.149 | Массовая доля сырого протеина |  | ГОСТ 13496.4-93 п.2 |
| 9.4 |  | 10.91/08.052 | Массовая доля сырой клетчатки |  | ГОСТ 13496.2-91 п.4.1 |
| 9.5 |  | 10.91/08.169 | Содержание нитратов |  | ГОСТ 13496.19-2015 |
| 9.6 |  | 10.91/08.052 | Массовая доля золы, не растворимой в соляной кислоте |  | ГОСТ 32045-2012 |
| 9.7 |  | 10.91/08.156 | Массовая доля фосфора |  | ГОСТ 26657-97 п.4 |
| 9.8 |  | 10.91/08.149 | Массовая доля кальция |  | ГОСТ 26570-95 п.2.2 |
| 9.9 |  | 10.91/08.032 | Массовая доля меди: - в испытуемой пробе, - в сухом веществе, - в натуральном продукте |  | ГОСТ 26929-94 п.3 ГОСТ 30178-96 |
| 9.10 |  | 10.91/08.032 | Массовая доля цинка: - в испытуемой пробе, - в сухом веществе, - в натуральном продукте |  | ГОСТ 26929-94 п.3 ГОСТ 30178-96 |
| 9.11 |  | 10.91/08.032 | Массовая доля железа в воздушно-сухом веществе |  | ГОСТ 26929-94 п.3 ГОСТ 30178-96 |
| 9.12 |  | 10.91/08.156 | Массовая доля растворимых углеводов (сахаров): - в испытуемой пробе, - в сухом веществе |  | ГОСТ 26176-91 п.2 |
| 9.13 |  | 10.91/08.052 | Массовая доля сырой золы : -в испытуемой пробе, - в сухом веществе |  | ГОСТ 26226-95 п.1 |
| 9.14 |  | 10.91/08.164 | Массовая доля сырого жира: - в испытуемой пробе, - в абсолютно сухом веществе |  | ГОСТ 13496.15-2016 п.9 |
| 10.1 | Жмыхи (подсолнечный, рапсовый, льняной, соевый кормовой). Шроты (подсолнечный, рапсовый тостированный, льняной, соевый кормовой тостированный) | 10.91/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 80-96 ГОСТ 11048-95 ГОСТ 10974-95 ГОСТ 27149-95 ГОСТ 11246-96 ГОСТ 30257-95 ГОСТ 10471-96 ГОСТ 12220-96 Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности в ветеринарно-санитарном отношении кормов и кормовых добавок, утв. Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 10.02.2011 №10 (в редакции Постановления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 23.02.2018 № 33) ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | ГОСТ 13979.0-86 |
| 10.2 |  | 10.91/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 13979.1-68 |
| 10.3 |  | 10.91/08.149 | Массовая доля сырого протеина в абсолютно сухом веществе |  | ГОСТ 13496.4-93 п.2 |
| 10.4 |  | 10.91/08.052 | Массовая доля сырой клетчатки в абсолютно сухом веществе |  | ГОСТ 13496.2-91 п.4.1 |
| 10.5 |  | 10.91/08.052 | Массовая доля золы, не растворимой в соляной кислоте, в абсолютно сухом веществе |  | ГОСТ 13979.6-69 |
| 10.6 |  | 10.91/08.052 | Массовая доля общей золы в абсолютно сухом веществе |  | ГОСТ 13979.6-69 |
| 10.7 |  | 10.91/08.164 | Массовая доля сырого жира в абсолютно сухом веществе |  | ГОСТ 13496.15-2016 п.9 |
| 10.8 |  | 10.91/08.169 | Содержание нитратов |  | ГОСТ 13496.19-2015 |
| 10.9 |  | 10.91/08.032 | Массовая доля меди: - в испытуемой пробе, - в сухом веществе, - в натуральном продукте |  | ГОСТ 26929-94 п.3 ГОСТ 30178-96 |
| 10.10 |  | 10.91/08.032 | Массовая доля цинка: - в испытуемой пробе, - в сухом веществе, - в натуральном продукте |  | ГОСТ 26929-94 п.3 ГОСТ 30178-96 |
| 10.11 |  | 10.91/08.032 | Массовая доля железа в воздушно-сухом веществе |  | ГОСТ 26929-94 п.3 ГОСТ 30178-96 |
| 10.12 |  | 10.91/08.052 10.91/08.149 10.91/08.164 | Общая энергетическая питательность в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 80-96 п.5.5 ГОСТ 11048-95 п.5.7 ГОСТ 10974-95 п.5.6 ГОСТ 27149-95 п.5.6 ГОСТ 11246-96 п.6.5 ГОСТ 30257-95 п.5.7 ГОСТ 10471-96 п.5.5 ГОСТ 12220-96 п.5.6 |
| 10.13 | Жмыхи (подсолнечный, рапсовый, льняной, соевый кормовой). Шроты (подсолнечный, рапсовый тостированный, льняной, соевый кормовой тостированный) | 10.91/08.156 | Массовая доля фосфора: - в испытуемой пробе, - в абсолютно сухом веществе | ГОСТ 80-96 ГОСТ 11048-95 ГОСТ 10974-95 ГОСТ 27149-95 ГОСТ 11246-96 ГОСТ 30257-95 ГОСТ 10471-96 ГОСТ 12220-96 Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности в ветеринарно-санитарном отношении кормов и кормовых добавок, утв. Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 10.02.2011 №10 (в редакции Постановления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 23.02.2018 № 33) ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | ГОСТ 26657-97 п.4 |
| 10.14 |  | 10.91/08.149 | Массовая доля кальция: - в исследуемой пробе, - в сухом веществе |  | ГОСТ 26570-95 п.2.2 |
| 10.15 |  | 10.91/08.156 | Массовая доля растворимых углеводов (сахаров): - в испытуемой пробе, - в сухом веществе |  | ГОСТ 26176-91 п.2 |
| 10.16 |  | 10.91/08.149 | Переваримый протеин в 1 кг корма |  | Е.Н.Мальчевская, Г.С.Миленькая «Оценка качества и зоотехнический анализ кормов Мн., Ураджай, 1981 (расчетный метод) |
| 10.17 |  | 10.91/08.052 | Переваримая клетчатка в 1 кг корма |  | Е.Н.Мальчевская, Г.С.Миленькая «Оценка качества и зоотехнический анализ кормов Мн., Ураджай, 1981 (расчетный метод) |
| 11.1 | Премиксы для сельскохозяйственных животных, птицы и рыбы, белково-витаминно-минеральные добавки | 10.91/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1079-97 СТБ 1150-2013 ВСП обеспечения безопасности в ветеринарно-санитар-ном отношении кор-мов и кормовых добавок, утв. Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ от 10.02.2011 №10 (в редакции Постановления Министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ 23.02.2018 № 33) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13496.0-2016 |
| 11.2 |  | 10.91/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 13496.3-92 п.2 |
| 11.3 |  | 10.91/08.169 | Содержание нитратов |  | ГОСТ 13496.19-2015 |
| 11.4 |  | 10.91/08.032 | Массовая доля меди в анализируемой пробе |  | СТБ 1079-97 п.6.17 ГОСТ 26573.2-2014 п.6 |
| 11.5 |  | 10.91/08.032 | Массовая доля цинка в анализируемой пробе |  | СТБ 1079-97 п.6.17 ГОСТ 26573.2-2014 п.6 |
| 11.6 |  | 10.91/08.032 | Массовая доля железа в анализируемой пробе |  | СТБ 1079-97 п.6.17 ГОСТ 26573.2-2014 п.6 |
| 11.7 |  | 10.91/08.032 | Массовая доля марганца в анализируемой пробе |  | СТБ 1079-97 п.6.17 ГОСТ 26573.2-2014 п.6 |
| 11.8 | Премиксы для сельскохозяйственных животных, птицы и рыбы, белково-витаминно-минеральные добавки | 10.91/08.149 | Массовая доля сырого протеина: - в испытуемой пробе, - в сухом веществе | СТБ 1079-97 СТБ 1150-2013 Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности в ветеринарно-санитарном отношении кормов и кормовых добавок, утв. Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 10.02.2011 №10 (в редакции Постановления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 23.02.2018 № 33) ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | ГОСТ 13496.4-93 п.2 |
| 11.9 |  | 10.91/08.052 | Массовая доля сырой клетчатки: - в испытуемой пробе, - в сухом веществе |  | ГОСТ 13496.2-91 п.4.1 |
| 11.10 |  | 10.91/08.052 | Массовая доля сырой золы: - в испытуемой пробе, - в сухом веществе |  | ГОСТ 26226-95 п.1 |
| 11.11 |  | 10.91/08.164 | Массовая доля сырого жира: - в испытуемой пробе, - в абсолютно сухом веществе |  | ГОСТ 13496.15-2016 п.9 |
| 11.12 |  | 10.91/08.156 | Массовая доля фосфора: - в испытуемой пробе, - в абсолютно сухом веществе |  | ГОСТ 26657-97 п.4 |
| 11.13 |  | 10.91/08.149 | Массовая доля кальция: - в исследуемой пробе, - в сухом веществе |  | ГОСТ 26570-95 п.2.2 |
| 12.1 | Мука кормовая из рыбы морских млекопитающих, ракообразных и беспозвоночных | 10.91/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 2116-2000 ВСП обеспечения безопасности в ветеринарно-санитар-ном отношении кор-мов и кормовых добавок, утв. Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ от 10.02.2011 №10 (в редакции Постановления Министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ от 23.02.2018 № 33) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13496.0-2016 |
| 12.2 |  | 10.91/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 13496.3-92 п.2 |
| 12.3 |  | 10.91/08.149 | Массовая доля сырого протеина |  | ГОСТ 13496.4-93 п.2 |
| 12.4 |  | 10.91/08.052 | Массовая доля золы, не растворимой в соляной кислоте |  | ГОСТ 32045-2012 |
| 12.5 |  | 10.91/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 13496.15-2016 п.9 |
| 12.6 |  | 10.91/08.156 | Массовая доля фосфора |  | ГОСТ 26657-97 п.4 |
| 12.7 |  | 10.91/08.149 | Массовая доля кальция |  | ГОСТ 26570-95 п.2.2 |
| 12.8 |  | 10.91/08.032 | Массовая доля меди |  | ГОСТ 26929-94 п.3 ГОСТ 30178-96 |
| 12.9 |  | 10.91/08.032 | Массовая доля цинка |  | ГОСТ 26929-94 п.3 ГОСТ 30178-96 |
| 12.10 | Мука кормовая из рыбы морских млекопитающих, ракообразных и беспозвоночных | 10.91/08.032 | Массовая доля железа в воздушно-сухом веществе | ГОСТ 2116-2000 Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности в ветеринарно-санитарном отношении кормов и кормовых добавок, утв. Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 10.02.2011 №10 (в редакции Постановления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 23.02.2018 № 33) ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | ГОСТ 26929-94 п.3 ГОСТ 30178-96 |
| 12.11 |  | 10.91/08.169 | Содержание нитратов |  | ГОСТ 13496.19-2015 |
| 12.12 |  | 10.91/08.149 | Переваримый протеин в 1 кг корма |  | Е.Н.Мальчевская, Г.С.Миленькая «Оценка качества и зоотехнический анализ кормов Мн., Ураджай, 1981 (расчетный метод) |

Руководитель  органа

по  аккредитации  Республики  Беларусь-

директор  государственного

предприятия «БГЦА»                                                                     Т.А.Николаева