|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5207 от 24 апреля 2020 года на бланке на 02 листах Редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 25 июня 2021 года

производственной лаборатории

Открытого акционерного общества «Слуцкий мясокомбинат»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Тутаринова, д.18, г.Слуцк, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мясо (все виды продуктивных животных) | 10.11/42.000 | отбор проб | ГОСТ 34120-2017 ГОСТ 31476-2012 ГОСТ 32225-2013 СТБ 1020-2008 СанПиН, ГН, утв. постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.13 ГН 10-117-99 ТУВУ 100098867.229-2008 ТУ РБ 190157800.010-2003 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 21237-75 СТБ 1036-97 СТБ 1050-2008 |
| 1.2 |  | 10.11/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 1.3 |  | 10.11/01.086 | патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 1.4 |  | 10.11/01.086 | БГКП(колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 1.5 |  | 10.11/01.086 | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 1.6 |  | 10.11/01.086 | сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-14 |
| 1.7 |  | 10.11/01.086 | дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 1.8 |  | 10.11/01.086 | бактерии Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 до видовой идентификации |
| 1.9 |  | 10.11/03.152 | тетрациклин |  | МВИ.МН 3951-2015 МВИ.МН 3830-2015 |
| 1.10 |  | 10.11/04.125 | удельная активность радионуклидов цезия-137, Бк/кг |  | МВИ 179-95 МВИ.МН 1181-2011 |
| 2.1 | Колбасные изделия мясные (мясосодержащие), продукты из мяса мясные (мясосодержащие) | 10.13/42.000 | отбор проб | СТБ 126-2016 СТБ 1060-97 СТБ 196-2016 СТБ 971-2013 СанПиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.13 ГН 10-117-99 ТУ РБ 100098867.106-2000 ТУ ВУ 200662436.013-2006 ТУ ВУ 600119108.024-2007 ТУ РБ 19022786.002-2002 ТУ РБ 101457770.012-2003 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9792-2008 ГОСТ 9958-81 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 СТБ 1036-97 СТБ 1050-2008 |
| 2.2 |  | 10.13/08.052 | массовая доля влаги |  | ГОСТ 33319-15 |
| 2.3 |  | 10.13/08.149 | массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 9957-2015 |
| 2.4 |  | 10.13/08.156 | массовая доля нитрита |  | ГОСТ 8558.1-2015 |
| 2.5 |  | 10.13/08.149 | массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 |
| 2.6 |  | 10.13/08.149 | массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-2017 |
| 2.7 |  | 10.13/08.052 | массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015 |
| 2.8 |  | 10.13/08.156 | массовая доля общего фосфора |  | СТБ ГОСТ Р 51482-2001 |
| 2.9 |  | 10.13/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 9958-81 |
| 2.10 |  | 10.13/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 9958-81 |
| 2.11 |  | 10.13/01.086 | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 2.12 |  | 10.13/01.086 | сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-14 ГОСТ 9958-81 |
| 2.13 |  | 10.13/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 9958-81 ГОСТ 31746-12 |
| 2.14 |  | 10.13/01.086 | патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-12 ГОСТ 9958-81 |
| 2.15 |  | 10.13/01.086 | бактерии Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 до видовой идентификации |
| 2.16 |  | 10.13/04.125 | удельная активность радионуклидов цезия-137, Бк/кг |  | МВИ 179-95 МВИ.МН 1181-2011 |
| 3.1 | Консервы мясные, мясо-растительные и прочие | 10.13/42.000 | отбор проб | ГОСТ 32125-2013 ГОСТ 12319-77 ГОСТ 8286-90 ГОСТ 15169-70 СанПиН, утв.Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.96.13 ТУ РБ 02906526.375-98 ТУ РБ 02071990.017-99 ТУ РБ 00453569.004-2000 ТУ ВY 500011238.045-2006 ТУ РБ 600119108.038-2010 ТУ РБ 600119108.005-2002 ТУ РБ 00453569.003-2000 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8756.0-70 СТБ 1036-97 п.7.7 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 СТБ 1050-2008 |
| 3.2 |  | 10.13/08.052 | массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-15, п.8 |
| 3.3 |  | 10.13/08.149 | массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 26186-84 п.3 |
| 3.4 |  | 10.13/08.149 | массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-17 |
| 3.5 |  | 10.13/08.156 | массовая доля общего фосфора |  | СТБ ГОСТ Р 51482-2001 |
| 3.6 |  | 10.13/08.156 | массовая доля нитрита |  | ГОСТ 8558.1-15 |
| 3.7 |  | 10.13/08.086 | промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.8-13 ГОСТ 10444.12-13 ГОСТ 10444-11-13 |
| 3.8 |  | 10.13/04.125 | удельная активность радионуклидов цезия-137, Бк/кг |  | МВИ 179-95 МВИ.МН 1181-2011 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»								  Е.В.Бережных