|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации  |
| № BY/112 2.1116 |
| от 28 марта 1997 года  |
| на бланке № \_\_\_\_\_\_\_\_\_на 4 листах |
| редакция 01 |

|  |
| --- |
|  **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от 04 апреля 2022 года |
|  |  |
| электролаборатории Коммунального унитарного предприятия "Брестская специализированная передвижная механизированная колонна пусконаладочных работ" |
|  |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Лейтенанта Рябцева, 108Е, 224025, г. Брест, Брестская область |
| 1.1\*\*\* | Машины постоянного тока (кроме возбудителей) | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции обмоток и бандажей | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.6.2(а) табл. Б.6.1;п.Б.6.2(б) | МВИ.БР 02-2015 |
| 2.1\*\*\* | Электродвигатели переменного тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009Приложение БП.Б.7.2 табл. Б.7.1,Б.7.2 (п.5)  | МВИ.БР 02-2015 |
| 3.1\*\*\* | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 181-2009Приложение Бп.Б.8.3.1 | МВИ.БР 02-2015 |
| 4.1\*\*\* | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009Приложение Бп.Б.11.1.1 табл. Б.11.1;п.Б.11.1.2 п.Б.27.1, табл. Б.27.1 | МВИ.БР 02-2015 |
| 5.1\*\*\* | Выключатели нагрузки | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2009Приложение Бп.Б.12.1, п.Б.27.1, табл.Б.27..1табл.4.4.46 | МВИ.БР 02-2015 |
| 6.1\*\*\* | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009Приложение Бп.Б.15.1.1 табл. Б.11.1п.Б.15.1.2, Б.18.1,п.Б15.1.3, Б.27.1,табл. Б.27.1 | МВИ.БР 02-2015 |
| 7.1\*\*\* | Комплектные распределительные устройства | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009Приложение Бп.Б.16.1.1табл. Б.11.1п.Б.16.1.2 | МВИ.БР 02-2015 |
| 8.1\*\*\* | Стационарные, передвижные, переносные комплектные испытательные установки | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009Приложение Бп.п. Б.23.1, Б.23.1.1 | МВИ.БР 02-2015 |
| 9.1\*\*\* | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.00027.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009Приложение Бп.Б.27.1табл. Б.27.1ТКП 339-2011п.4.4.26.1, табл. 4.4.46 | МВИ.БР 02-2015 |
| 9.2\*\*\* | 27.12/22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009Приложение Бп.п. Б.27.3, Б.29.8ГОСТ 30331.3-95ТКП 339-2011п.4.4.26.3, 4.4.28.5, п.п.4.3.5.3 – 4.3.5.6, 4.3.14.6, 4.3.19.5, 4.3.19.7, 4.3.20.2 | МВИ.БР 01-2016 |
| 10.1\*\*\* | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройствУдельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009Приложение Бп.Б.29.4табл.Б.29.1табл.Б.29.3ГОСТ 30339-95ТКП 339-2011п.4.4.28.6, п.4.3.6.3,п.п.4.3.7.1-4.3.7.4,п.п.4.3.8.1-4.3.8.4,п.4.3.9.1, п.4.3.10.3,п.5.2.7.1, п.5.2.7.9,п.5.3.9.15, табл.5.3.19,п.5.3.11.24, п.5.3.25.5, п.п.6.2.8.4, 6.2.8.6, 6.2.8.12, п.6.2.9.3 | МВИ.БР 03-2015 |
| 10.2\*\*\* |  | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009Приложение Бп.Б.219.2ТКП 339-2011п.4.4.28.2 | МВИ.БР 03-2015 |
| 10.3\*\*\* | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009п.6.4.13Приложение Бп.Б.29.8ГОСТ 30331.3-95ТКП 339-2011п.4.4.28.5, п.п.4.3.5.3-4.3.5.6 | МВИ.БР 01-2016 |
| 11.1\*\*\* | Силовые кабельные линии | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009Приложение Бп.Б.30.1ТКП 339-2011п.4.4.29.2 | МВИ.БР 02-2015 |
| 12.1\*\*\* | Воздушные линии электропередачи | 27.90/22.000 | Проверка заземляющего устройства | ТКП 181-2009Приложение Бп.Б.31.8, п.Б.29.4табл.Б.29.1ТКП 339-2011п.5.2.7.1 | МВИ.БР 03-2015 |
| 13.1\*\*\* | Электроустановки (в т.ч. на животноводческих фермах) | 27.90/22.000 | Напряжение прикосновения и шага: - в нормальном эксплуатационном режиме;- в режиме кратковременного замыкания на корпус. | ТКП 181-2009п.п.6.12.4.15 – 6.12.4.18Приложение Бп.Б.29.5ГОСТ 30331.14-2001:Приложение Ап.А2ТКП 538-2014п.п.4.1, 4.2, 4.9, 4.10ТКП 339-2011п.4.3.20.6 | МВИ.БР 01-2016 |

**Примечание:** \* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь- директор государственного предприятия «БГЦА» Е.В.Бережных