Приложение № 1 к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.5145

от 09.08.2019

На бланке №

На 6 листах Редакция 02

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 19 июня 2020 года производственной лаборатории производственного филиала ОАО «Савушкин продукт» в г. Каменец открытого акционерного общества «Савушкин продукт»

| № пункта | Наименование объекта испытаний |  | Код |  | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| 1.1 | Молоко коровье сырое. Молоко обезжиренное - сырье. Сливки - сырье. |  | 10.51/42.000 01.41/42.000 |  | Отбор проб и подготовка к анализу | Санитарные нормы и правила, утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52 (далее СанНиП и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52) СТБ 1598-2006 СТБ 2263-2016 СТБ 2277-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту испыний | ###### ГОСТ 13928-84 ГОСТ 9225-84 п.1,п.3 ГОСТ 26809.1-2014 СТБ 1036-97 ###### ГОСТ ISO 707-2013 ГОСТ 32901-2014 п.5, п.6 |  |  |  |
| 1.2 |  |  | 10.51/11.116 01.41/11.116 |  | Органолептические показатели: - внешний вид и консистенция; - вкус и запах; - цвет |  | СТБ 1598-2006 п.6.2 СТБ 2263-2016 п.7.2, п.7.3 СТБ 2277-2016 п.7.2 |  |  |  |
| 1.3 |  |  | 10.51/29.145 01.41/29.145 |  | Температура |  | ГОСТ 26754-85 |  |  |  |
| 1.4 |  |  | 10.51/08.149 01.41/08.149 |  | Предельная кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.4 |  |  |  |
| 1.5 |  |  | 10.51/08.149 01.41/08.149 |  | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |  |  |  |
| 1.6 |  |  | 10.51/08.031 01.41/08.031 |  | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |  |  |  |
| 1.7 |  |  | 10.51/08.037 01.41/08.037 10.51/32.030 01.41/32.030 |  | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 МВИ БР 280-2015 СТБ 1598-2006 Приложение Б |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  |
| 1.8 |  | Молоко коровье сырое. Молоко обезжиренное - сырье. Сливки - сырье. | 10.51/08.052 |  | Массовая доля сухих веществ | СанНиП и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52 СТБ 1598-2006 СТБ 2263-2016 СТБ 2277-2016 ТНПА и другая докумен- тация, устанавливающие требования к объекту испытаний |  | ГОСТ 3626-73 п.3 |  |  |
| 1.9 |  |  | 10.51/08.052 10.51/32.030 01.41/32.030 01.41/08.052 |  | Массовая доля сухих обезжиренных веществ Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) |  |  | ГОСТ 3626-73 п.3 МВИ БР 280-2015 |  |  |
| 1.10 |  |  | 10.51/08.133 10.51/32.030 01.41/08.133 01.41/32.030 |  | Массовая доля белка |  |  | СТБ 1598-2006 Приложение Б МВИ БР 280-2015 |  |  |
| 1.11 |  |  | 01.41/12.042 10.51/12.042 |  | Термоустойчивость по алкогольной пробе |  |  | ГОСТ 25228-82 |  |  |
| 1.12 |  |  | 10.51/01.086 01.41/01.086 |  | Наличие ингибирующих веществ |  |  | ГОСТ 23454-2016 п.7, п.8 |  |  |
| 1.13 |  |  | 10.51/08.153 01.41/08.153 |  | Группа чистоты |  |  | ГОСТ 8218-89 |  |  |
| 1.14 |  |  | 10.51/01.086 01.41/01.086 |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) |  |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |  |  |
| 1.15 |  |  | 01.41/08.043 01.41/17.163 |  | Количество соматических клеток |  |  | ГОСТ 23453-2014 п.7 ГОСТ ISO 13366-2/IDF 148-2-2014 |  |  |
| 1.16 |  |  | 10.51/01.086 01.41/01.086 |  | Общее количество микроорганизмов (бактериальная обсемененность методом пробы на редуктазу) |  |  | ГОСТ 9225-84 п.4.2 ГОСТ 32901-2014 п.8.1 |  |  |
| 1.17 |  |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 |  | Сычужно-бродильная проба |  |  | ГОСТ 9225-84 п.4.4 ГОСТ 32901-2014 п.8.2 |  |  |
| 1.18 |  |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 |  | Проба на брожение |  |  | ГОСТ 9225-84 п.4.3 |  |  |
| 1.19 |  |  | 10.51/01.086 01.41/01.086 |  | Количество спор мезофильных лактатсбраживающих анаэробных бактерий |  |  | ГОСТ 32012-2012 п.7 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  |
| 1.20 | Молоко коровье сырое. Молоко обезжиренное - сырье. Сливки - сырье. |  | 10.51/12.042 01.41/12.042 |  | Наличие соды | СанНиП и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52 СТБ 1598-2006 СТБ 2263-2016 СТБ 2277-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту испытаний |  | ГОСТ 24065-80 п.2 |  |  |
| 1.21 |  |  | 10.51/12.042 01.41/12.042 |  | Наличие аммиака |  |  | ГОСТ 24066-80 |  |  |
| 1.22 |  |  | 10.51/12.042 01.41/12.042 |  | Наличие перекиси водорода |  |  | ГОСТ 24067-80 |  |  |
| 1.23 |  |  | 10.51/12.042 01.41/12.042 |  | Эффективность пастеризации: -определение фосфатазы |  |  | ГОСТ 3623-2015 п.7.1 |  |  |
| 1.24 |  |  | 10.51/03.071 01.41/03.071 |  | Определение наличия антибиотиков: - стрептомицина - тетрациклиновой группы - левомицетина (хлорамфеникола) - пенициллины |  |  | ГОСТ 32254-2013 ГОСТ 32254-2013 ГОСТ 32254-2013 ГОСТ 32254-2013 ГОСТ 31502-2012 |  |  |
| 2.1 | Молоко и молочная продукция. |  | 10.51/ 42.000 |  | Отбор проб и подготовка их к испытаниям | СанНиП и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52 СТБ 1373-2016 ГОСТ Р 53512-2009 ТНПА и другая докумен- тация, устанавливающие требования к объекту испытаний |  | СТБ 1036-97 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 9225-84п.1,3 ГОСТ 26669-85 ГОСТ ISO 707-2013 ГОСТ 32901-2014 п.5, п.6 |  |  |
| 2.2 |  |  | 10.51/29.040 |  | Масса нетто |  |  | ГОСТ 3622-68 п.2 |  |  |
| 2.3 |  |  | 10.51/08.037 |  | Массовая доля жира |  |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |  |  |
| 2.4 |  |  | 10.51/08.052 |  | Массовая доля влаги |  |  | ГОСТ 3626-73 п.3, п.5.1 |  |  |
| 2.5 |  |  | 10.51/12.042 |  | Термоустойчивость по алкогольной пробе |  |  | ГОСТ 25228-82 |  |  |
| 2.6 |  |  | 10.51/08.149 |  | Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли) |  |  | ГОСТ 3627-81 п.2 |  |  |
| 2.7 |  |  | 10.51/29.145 |  | Температура |  |  | ГОСТ 26754-85 ГОСТ 3622-68 п.2 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  |
| 2.8 | Молоко и молочная продукция |  | 10.51/11.116 |  | Органолептические показатели: - внешний вид; - консистенция; - вкус и запах; - цвет; - рисунок; - размеры; - форма. | СанНиП и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52 СТБ 1373-2016 ГОСТ Р 53512-2009 ТНПА и другая докумен- тация, устанавливающие требования к объекту испытаний |  | ГОСТ 29245-91 п.2, п.3 СТБ 1373-2016 п. 6.2, п.6.3, п.6.4 ГОСТ Р 53512-2009 п.8.3, п. 8.5 ТУ РБ 200030514.032-2003 п. 4.10, п.4.11 ТУ РБ 200030514.037-2003 п. 4.10, п. 4.11 ТУ BY200030514.069-2006 п. 4.9, п.4.10, п.4.11 ТУ BY200030514.070-2006 п. 4.10, п.4.11 ТУ BY200030514.088-2010 п.4.10, п.4.11 ТУ ВУ200030514.090-2010 п. 3.2 ТУ BY200030514.099-2011 п. 4.8, п.4.9 ТУ РБ 100098867.119-2001 п.5.2 ТУ РБ 100098867.121-2001 п.4.2 ТУ BY190513389.169-2014 п 3.2 ТУ ВY100098867.179-2005 п 4.2, п.4.3, п.4.4 ТУ BY200030514.203- 2011 п. 4.10, п.4.11 ТУ ВУ 100098867.215- 2007 п.4.6 ТУ ВУ100098867.221- 2007 п.4.2, п.4.3 ТУ BY 200022701.146-2010 п.4.10, п.4.11 ТУ BY 200022701.147-2010 п. 4.10, п.4.11 ТУ BY 200022701.151-2010 п. 4.10, п.4.11 ТУ BY 200030514.246-2016 п. 4.10, п.4.11 ТУ BY 200030514.219-2012 п.4.10, п.4.11 ТУ BY 200030514.254-2016 п.4.10, п.4.11 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  |
| 2.8 | Молоко и молочная продукция |  | 10.51/11.116 |  | Органолептические показатели: - внешний вид; - консистенция; - вкус и запах; - цвет; - рисунок; - размеры; - форма. | СанНиП и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52 СТБ 1373-2016 ГОСТ Р 53512-2009 ТНПА и другая докумен- тация, устанавливающие требования к объекту испытаний |  | ТУ BY 200030514.255-2016 п.4.10, п.4.11 ТУ BY 200030514.272-2018 п.4.10, п.4.11 ТУ BY 200030514.273-2018 п.4.10, п.4.11 ТУ BY 200030514.274-2018 п. 4.10, п.4.11 ТУ BY 200030514.275-2018 п.4.10, п.4.11 ТУ BY 100098867.218-2007 п.3.2, п.3.3, п.3.4 |  |  |
| 2.9 |  |  | 10.51/01.086 |  | Наличие бактерий группы кишечных палочек (колиформы) |  |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |  |  |
| 2.10 |  |  | 10.51/01.086 |  | Количество спор мезофильных лактатсбраживающих анаэробных бактерий |  |  | ГОСТ 32012-2012 п.7 |  |  |
| 2.11 |  |  | 10.51/01.086 |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) |  |  | ГОСТ 9225-84 п. 4.5 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |  |  |
| 2.12 |  |  | 10.51/01.086 | Дрожжи |  |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 33566-2015 ГОСТ 32901-2014 п.8.6.5 |  |  |
| 2.13 |  |  | 10.51/05.086 | Плесени |  |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 33566-2015 ГОСТ 32901-2014 п.8.6.5 |  |  |
| 2.14 |  |  | 10.51/08.031 | Плотность |  |  |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |  |  |
| 2.15 |  |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  |  |  | ГОСТ 3626-73 п.3, п.5.1 |  |  |
| 2.16 |  |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность |  |  |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |  |  |
| 2.17 |  |  | 10.51/12.042 | Эффективность пастеризации: -определение Фосфатазы |  |  |  | ГОСТ 3623-2015 п.7.1 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |
| 2.18 | Молоко и молочная продукция |  | 10.51./03.071 | Определение наличия антибиотиков: - стрептомицина - тетрациклиновой группы - левомицетина (хлорамфеникола) - пенициллины |  | СанНиП и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52 СТБ 1373-2016 ГОСТ Р 53512-2009 ТНПА и другая докумен- тация, устанавливающие требования к объекту испытаний |  | ГОСТ 32254-2013 ГОСТ 32254-2013 ГОСТ 32254-2013 ГОСТ 32254-2013 ГОСТ 31502-2012 |  |  |
| 2.19 |  |  | 10.51/08.052 | Масовая доля сухих обезжиренных ве ществ. Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) |  |  |  | ГОСТ 3626-73 п.3 |  |  |
| 2.20 |  |  | 10.51/08.169 | Водородный показатель (рН) |  |  |  | ГОСТ 26781-85 ГОСТ 32892-2014 |  |  |
| 4.1 | Вода питьевая |  | 100.09/42.000 | Отбор проб |  | ### ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31942-2012 МУК РБ 11-10-1-2002 п.3 |  | ### ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31942-2012 МУК РБ 11-10-1-2002 п.3 |  |  |
| 4.2 |  |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СанПиН № 10-124 РБ 99 СТБ 1188-99 |  | СТБ ISO 10523-2009 ГОСТ ISO 10523-2017 |  |  |
| 4.3 |  |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число |  |  |  | МУК РБ 11-10-1-2002 п. 8.1 |  |  |
| 4.4 |  |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  |  |  | МУК РБ 11-10-1-2002 п. 8.2, п.8.3 |  |  |
| 4.5 |  |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  |  |  | МУК РБ 11-10-1-2002 п. 8.2, п.8.3 |  |  |

Примечание:

1 Лабораторная  деятельность  осуществляется  непосредственно в  лаборатории  и за  ее  пределами – Область  аккредитации пп.1.1, 2.1, 4.1

2 Лабораторная  деятельность  осуществляется  непосредственно в  лаборатории - Область  аккредитации пп.1.2-1.24, 2.2-2.20, 4.2-4.5

Руководитель  органа

по  аккредитации Республики  Беларусь-

директор  государственного

предприятия  «БГЦА»                                                                Т.А.Николаева