Лист 1  Листов 2

Приложение к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.3533

от « 29 » декабря  2006 года

Дополнение  №1  от «  26 » января   2009 г.

К ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

Центральной заводской лаборатории

## Открытого акционерного общества «Лесохимик»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Сточная вода | 41.25.99 | Концентрация ортофосфатов; Д-0-15 мг/дм3 П – 0,001-0,1 | «Нормативы платы за сбросы сточных вод в коммунальную и ведомственную канализацию населенных пунктов области для предприятий, организаций», утвержденные решением Минского областного исполнительного комитета №566 от 22.06.2004 г. Перечень загрязняющих веществ и их допустимые концентрации в сточных водах при сбросе в городскую канализацию, утвержденные решением Борисовского районного исполнительного комитета № 190 от 07.03.2007 г. | СТБ ИСО 6878-2005 Качество воды. Определение фосфора. Спектрометрический метод с молибдатом аммония. Раздел 4 |
|  | 41.25.99 | Концентрация взвешенных веществ; Д-5,0-50,0 мг/дм3, П± 20%; Д-50-5000 мг/дм3, П± 10%; Д-свыше 5000 мг/дм3, П±5% |  | Сборник методик выполнения измерения допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь, часть 1, Минск 1997, с.116-120 МВИ концентрации взвешенных веществ гравиметрическим методом |
|  | 41.26.99 | Концентрация железа; Д-0,1-50,0 мг/дм3, П±50% |  | Сборник методик выполнения измерения допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь, часть 1, Минск 1997, с.120-126 МВИ концентрации железа (III) и железа общего фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой |
| Лист 2 Листов 2 № BY/ 112 02.2.0.3533 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Сточная вода | 41.24.99 | Концентрация растворенных веществ (сухой остаток); Д-50-1000 мг/дм3; Д-свыше 100 мг/дм3 П±5% |  | Сборник методик выполнения измерения допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь, часть 1, Минск 1997, с.235-238 МВИ концентрации растворенных веществ (сухой остаток) гравиметрическим методом |
|  | 41.24.99 | Водородный показатель (рН); Д-0-14 П-0,02 |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь, часть 2, Минск 1997, с.201-204 МВИ рН потенциометрическим методом |
|  | 41.25.99 | Концентрации азота аммонийного; Д-0,1-10 мгNH4+/дм3 П±(50-25)% |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь, часть 1, Минск 1997, с.167-174 МВИ концентрации ионов аммония фотометрическим методом с реактивом Несслера |
|  | 41.01.99 | Отбор проб |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 “Вода. Общие требования к отбору проб”. Инструкция по отбору проб для анализа сточных и поверхностных вод, утвержденная Первым заместителем председателя Государственного комитета РБ по экологии , от 16.02.1994 г. |

# Директор БелГИМ –

Руководитель

Органа по аккредитации				   	Н.А. Жагора