|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0446 от 17 марта 1998 года на бланке № на 2 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 28 августа 2020 года

участка электроизмерений цеха №9 «Пусковой и режимной наладки технологически сложного оборудования» Ремонтно-технического коммунального унитарного предприятия «Медик»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ.МН 1548-2010 |
| 1.2 |  |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств и удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 п.Б.29.4, табл. Б.29.1 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6, 4.3.2.13, 4.3.7.1, 4.3.8.2, 4.3.8.4, 4.3.9.1, 4.3.10.3, 4.3.19.9 | МВИ.МН 1550-2010 |
| 1.3 |  |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.Б.29.8, ТКП 339-2011 п.4.4.28.5, 4.3.5.4 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3- п.413.1.3.5 | МВИ.МН 2801-2010 |
| 2.1 |  | Заземлители, предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 п.Б.29.4 ТКП 336-2011 п.п.7.4, 7.2.4 | МВИ.МН 1550-2010 |
| 3.1 |  | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В Силовые кабельные линии | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.п. Б.27.1, Б.30.1 ТКП 339-2011 п.п. 4.4.26.1, 4.4.29.2 | МВИ.МН 1551-2010 МВИ.МН 2802-2010 |
| 4.1 |  | Устройства защитного отключения в электроустановках до 1000 В | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009 п.Б 27.1, ТПК 339-2011 п.4.4.26.1 | МВИ.МН 1551-2010 МВИ.МН 2802-2010 |
| 4.2 |  |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТПК 339-2011 п.4.4.26.7 г СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3, п. 5.4 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 ТКП 45-4.04-326-2018 п. 16.3.8 | МВИ.МН 2265-2010 |
| 4.3 |  |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТПК 339-2011 п.4.4.26.7 д СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.14 | МВИ.МН 2265-2010 |
| 4.4 |  |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТКП 45-4.04-326-2018 п. 16.3.7 | МВИ.МН 2265-2010 |
| 5.1 |  | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением воздушных потоков) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики воздушных потоков в воздуховодах: - скорость потока - расход воздуха - давление - потери полного давления - коэффициент потерь давления | СНБ 4.02.01-03 ТНПА и другая проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |

Примечание: - лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь - директор государственного предприятия «БГЦА» | Т.А. Николаева |
| --- | --- |