ПРИЛОЖЕНИЕ К АТТЕСТАТУ

АККРЕДИТАЦИИ 
                                                                                 № ВY/112   02.2.0.1534

от «_04_»___июля____2007 г.

на 2-х листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от « 16» марта  2009 г.

Лаборатории электротехнических измерений

Общества с дополнительной ответственностью «Сирена»

| Наименование объекта или вида измерений | Код МКС | Характеристика объекта или вида измерений | Обозначение ТНПА, устанавливающие требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта измерений | методам измерений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Силовые кабельные линии |  | Измерение сопротивления изоляции | ПТЭ и ПТБ пр. Э1. п.6.3. (2) | МВИ 181-2009 |
| Электродвигатели переменного тока |  | Измерение сопротивления изоляции | ПТЭ и ПТБ пр. Э1. п.21.2. (1;2;4) | МВИ 181-2009 |
| Заземляющие устройства |  | Измерение сопротивление заземляющих устройств Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами Проверка цепи фаза-нуль | ПТЭ и ПТБ пр.Э1. п.24.3. ПТЭ и ПТБ пр.Э1. п.24.4 ПТЭ и ПТБ п. Э2.13.8(г) | МВИ 183-2007 МВИ 184-2004 МВИ 184 -2004 МВИ 182-2007 |
| Электроустановки, аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1000 В |  | Измерение сопротивления изоляции; Проверка наличия цепи между заземленной установкой и элементами заземленной установки | ПТЭ и ПТБ пр. Э1 п. 26.1. ПТЭ и ПТБ пр. Э1 п. 26.5. | МВИ 181-2009 МВИ 184 -2004 |
| Устройства защитного отключения (УЗО) |  | Отключающий дифференциальный ток; Не отключающий дифференциальный ток; Время отключения при номинальном дифференциальном токе. | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 СНиП 2.08.01-89 (П2-2000) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.4 СТБ ГОСТР 50807-2003 п.5.14 таблица IV | МВИ 865 -2006 МВИ 865 -2006 МВИ 865 -2006 |

| № ВY/112 02.2.0.1534 лист 2 листов 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Электроустановки жилых и других зданий |  | Токи утечки на землю | СНиП 2.0.8.01-89 (П2-2000) | МВИ 866 -2006 |
| Изделия медицинской техники |  | Измерение сопротивления изоляции | ГОСТ 12.2.025-76 | МВИ 1053-2009 |

Руководитель уполномоченного                                                                А.В.Казачок

органа по аккредитации