|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № BY/112 2.5214 |  |  |
|  | от «02» июля 2020 года |  |  |
|  | на бланке | 0007565 |  |
|  | на 2 листах |  |  |
|  | Редакция 01 |  |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «02» июля 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «ЭнергияСовИнвест» |  |  |  |  |  |  |  |
| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний |  | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |  |
|  |  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции |  | ТКП 181-2009 п.Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | МВИ.Гр 3286-2019 |  |
| 1.2 |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей |  | ТКП 181-2009 п.Б.27.3 ТКП 339-2011 п.4.4.26.3 | МВИ.Гр 3288-2019 |  |
| 2.1 | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции |  | ТКП 181-2009 п. Б.30.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.29.2 | МВИ.Гр 3286-2019 |  |
| 3.1 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта |  | ТКП 339-2011 п.4.4.28.6, п.4.3.8.2 ТКП 181-2009 п.Б.29.4 ГОСТ 30339-95 п.п. 4.3.3-4.3.4 ТКП 336-2011 п.7.2.4 | МВИ.Гр 3287-2019 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п. Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ.Гр 3287-2019 |
| 3.3 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи “фаза-нуль” в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п. Б.29.8 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ.Гр 3288-2019 |
| 4.1 | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) типа АС | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциаль-ный ток | ТКП 181-2009, п. В.4.61.4 ТКП 339-2011, п. 4.4.26.7 г) ТКП 45-4.04-326-2018, п. 16.3.8 ГОСТ 30339-95, п.4.2.9 СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.3, п. 5.4 | МВИ.Гр 3289-2019 |
| 4.2 |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009, п. В.4.61.4 ТКП 339-2011, п. 4.4.26.7 д) ГОСТ IEC 61008-1-2012, п.5.3.12 СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.14 | МВИ.Гр 3289-2019 |
| 4.3 |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009, п. В.4.61.4 ТКП 45-4.04-326-2018, п. 16.3.7 | МВИ.Гр 3289-2019 |

Примечание: лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Т.А.Николаева |
| --- | --- | --- | --- | --- |