|  | Приложение 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5240 от 06 ноября 2020 года На бланке №________ На 3 листах Редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «23» апреля 2021 года

лаборатории неразрушающего контроля

Общества с ограниченной ответственностью

«Екатеринбургская Строительная Лаборатория» Технология испытаний»

| № пп | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, # устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Металлоконструкции и их части | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): - сварные соединения - основной металл | СТБ 2089-2010, ТКП 45-1.03-314-2018, ТКП 45-1.04-121-2009, ГОСТ 5264-80, ГОСТ 14771-76, ПНАЭ Г-7-009-89, ПНАЭ Г-7-010-89, НП-010-16, НП-068-05, НП-084-15, НП-089-15, ГОСТ Р 50.05.08-2018 ГОСТ Р 50.05.09-2018 | ГОСТ 3242-79, ГОСТ 23479-79, СТБ 1133-98, СТБ ЕН 970-2003 |
| 1.2 |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный (цветной) контроль: - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 2.1 | Оборудование, работающее под избыточным давлением | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 16037-80, ГОСТ 5264-80, ГОСТ 30242-97, ГОСТ 11534-75, ГОСТ 14771-76, ГОСТ 34347-2017, СТБ ISO 6520-1-2009, СТБ 1913-2008, ТКП 051-2007, ТКП 053-2007, СП 4.02.01-2020, Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям | СТБ 1133-98, ГОСТ 23479-79, СТБ ЕН 970-2003 |
| 2.2 | Оборудование, работающее под избыточным давлением | 24.10/ 32.103 | Капиллярный (цветной) контроль: - сварные соединения; - основной металл | Республики Беларусь от 28.01.2016 № 7 ПНАЭ Г-7-009-89, ПНАЭ Г-7-010-89, НП-010-16, НП-068-05, НП-084-15, НП-089-15, ГОСТ Р 50.05.08-2018 ГОСТ Р 50.05.09-2018 ТКП 049-2007, ТКП 050-2007, ТКП 051-2007, ТКП 052-2007, ТКП 053-2007, ТКП 45-5.04-349-2007, ТКП 45-5.04-121-2009, ТКП 45-3.05-166-2009, Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара на более 0,07 МПа (0.7 бар) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115ºС, утв. постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 31.12.2013 № 79 ТНПА и другая документация | СТБ 1172-99 |
| 3.1 | Технологические трубопроводы | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 5264-80, ГОСТ 13846-2003, ГОСТ 14771-76, ГОСТ 16037-80, ГОСТ 17375-2001, ГОСТ 17376-2001, ГОСТ 17378-2001, ГОСТ 17380-2001, ГОСТ 30242-97, СТБ EN 13445-5-2009, СТБ ISO 6520-1-2009, Правила устройства, и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, утв. постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям | ГОСТ 3242-79, ГОСТ 23479-79, СТБ ЕН 970-2003, СТБ 1133-98 |
| 3.2 | Технологические трубопроводы | 24.10/ 32.103 | Капиллярный (цветной) контроль: - сварные соединения; - основной металл | Республики Беларусь от 21.03.2007 № 20 СП 4.02.01-2020, СНиП 3.05.05-85, ТКП 054-2007, ТКП 45-3.05-167-2009, ТКП 45-4.01-272-2012, ПНАЭ Г-7-009-89, ПНАЭ Г-7-010-89, НП-010-16, НП-068-05, НП-084-15, НП-089-15, ГОСТ Р 50.05.08-2018 ГОСТ Р 50.05.09-2018 ТНПА и другая документация | СТБ 1172-99 |

Примечание: лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» | Е.В. Бережных |
| --- | --- |