### Приложение № 1 к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.3245

от «26» декабря 2007 года

на бланке №

на 9 листах

Редакция 01

##### ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ##### от 26 декабря 2020 года химико-аналитической лаборатории Белорусско-голландского совместного предприятия общества с ограниченной ответственностью "ФАРМЛЭНД"

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Лекарственные средства: жидкие лекарственные формы – растворы для парентерального, внутривенного и внутримышечного введения и наружного применения Лекарственные средства: жидкие лекарственные формы – растворы для парентерального, внутривенного и внутримышечного введения и наружного применения | 21.20/12.042 | Реакции подлинности (идентификации) на ионы и функциональные группы | Фармакопейная статья на конкретный объект испытаний Фармакопейная статья на конкретный объект испытаний | ГФ РБ II том 1 2.3.1 |
| 1.2 |  | 21.20/11.116 | Прозрачность и степень мутности жидкостей |  | ГФ РБ II том 1 2.2.1 |
| 1.3 |  | 21.20/11.116 | Степень окрашивания жидкостей |  | ГФ РБ II том 1 2.2.2 |
| 1.4 |  | 21.20/08.169 | Потенциометрическое определение рН |  | ГФ РБ II том 1 2.2.3 |
| 1.5 |  | 21.20/08.133 | Показатель преломления (индекс рефракции): -количественное определение |  | ГФ РБ II том 1 2.2.6 |
| 1.6 |  | 21.20/08.156 | Абсорбционная спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях: -количественное определение; -испытания на чистоту; -гемолитически действующие вещества; -подлинность |  | ГФ РБ II том 1 2.2.25 |
| 1.7 |  | 21.20/08.035 | Атомно-эмиссионная спектрометрия: -количественное определение |  | ГФ РБ II том 1 2.2.22 |
| 1.8 |  | 21.20/08.161 | Тонкослойная хроматография: -подлинность; -сопутствующие примеси |  | ГФ РБ II том 1 2.2.27 |
| 1.9 |  | 21.20/08.159 | Жидкостная хроматография: -подлинность; -сопутствующие примеси; -количественное определение |  | ГФ РБ II том 1 2.2.29 |
| 1.10 |  | 21.20/08.169 | Оптическое вращение: -подлинность; -количественное определение; -угол оптического вращение; -удельное оптическое вращение |  | ГФ РБ II том 1 2.2.7 |
| 1.11 |  | 21.20/08.149 | Кислотно-основное титрование: -количественное определение |  | ФСП РБ 0788, 0800 |
| 1.12 |  | 21.20/08.169 | Удельная электропроводность |  | ГФ РБ II том 2 с. 306 |
| 1.13 |  | 21.20/12.042 | Испытание на предельное содержание примесей. |  | ГФ РБ II том 1 2.2.44, 2.4.8 ГФ РБ II том 2 с. 306 |
| 1.14 |  | 21.20/08.149 | Кислотность или щелочность |  | ГФ РБ II том 2 с. 308 |
| 1.15 |  | 21.20/08.149 | Восстанавливающие вещества |  | ГФ РБ II том 2 с. 308 |
| 1.16 |  | 21.20/08.149 | Остаток после выпаривания |  | ГФ РБ II том 2 с. 309 |
| 1.17 |  | 21.20/08.149 | Комплексонометрическое титрование: -количественное определение |  | ГФ РБ II том 1 2.5.11 |
| 1.18 |  | 21.20/08.149 | Осадительное титрование: -количественное определение |  | ФСП РБ 0599,0805, 0788, 0511, 0309, 0679, 0470, 0887, 0574, 0677, 1173, 0680, |
| 1.19 |  | 21.20/01.086 | Стерильность |  | ГФ РБ II том 1 2.6.1 |
| 2.1 | Изделия медицинского назначения: концентраты для гемодиализа, протезы биологические, системы для плазмафереза и тромбоцитофереза, энтеральное питание | 21.20/08.035 | Атомно-эмиссионная спектрометрия: -количественное определение; -подлинность | ТНПА на конкретный объект испытаний | ГФ РБ II том 1 2.2.22 |
| 2.2 |  | 21.20/08.149 | Комплексонометрическое титрование: -количественное определение |  | ГФ РБ II том 1 2.5.11 |
| 2.3 |  | 21.20/08.149 | Кислотно-основное титрование: -количественное определение |  | ГФ РБ II том 2 с.1044 |
| 2.4 |  | 21.20/08.133 | Показатель преломления (индекс рефракции): -подлинность -количественное определение; -показатель преломления |  | ГФ РБ II том 1 2.2.6 |
| 2.5 |  | 21.20/08.149 | Окислительно-восстановительное титрование: -количественное определение |  | ГФ РБ II том 2 с.390 |
| 2.6 |  | 21.20/01.086 | Микробиологическая чистота |  | ГФ РБ II том 1 5.1.4, 2.6.12, 2.6.13 |
| 2.7 |  | 21.20/01.086 | Стерильность |  | ГФ РБ II том 1 2.6.1 |
| 3.1 | Лекарственные средства: сиропы для приема внутрь, жидкости для ингаляций, суспензии для внутреннего применения, спреи для внутреннего применения, растворы для наружного применения | 21.20/12.042 | Реакции подлинности (идентификации) на ионы и функциональные группы | Фармакопейная статья на конкретный объект испытаний. | ГФ РБ II том 1 2.3.1, ФСП РБ 1786 |
| 3.2 |  | 21.20/11.116 | Степень окрашивания жидкостей |  | ГФ РБ II том 1 2.2.2 |
| 3.3 |  | 21.20/11.116 | Прозрачность и степень мутности жидкостей |  | ГФ РБ II том 1 2.2.1 |
| 3.4 |  | 21.20/08.169 | Потенциометрическое определение рН |  | ГФ РБ II том 1 2.2.3 |
| 3.5 |  | 21.20/08.133 | Показатель преломления (индекс рефракции): -подлинность -количественное определение -показатель преломления |  | ГФ РБ II том 12.2.6 |
| 3.6 |  | 21.20/08.156 | Абсорбционная спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях: -количественное определение -подлинность |  | ГФ РБ II том 1 2.2.25 |
| 3.7 | Лекарственные средства: сиропы для приема внутрь, жидкости для ингаляций, суспензии для внутреннего применения, спреи для внутреннего применения, растворы для наружного применения | 21.20/08.161 | Тонкослойная хроматография: -подлинность; -сопутствующие примеси | Фармакопейная статья на конкретный объект испытаний. | ГФ РБ II том 1 2.2.27 |
| 3.8 |  | 21.20/08.159 | Жидкостная хроматография: -подлинность; -сопутствующие примеси; -количественное определение |  | ГФ РБ II том 1 2.2.29 |
| 3.9 |  | 21.20/01.086 | Микробиологическая чистота |  | ГФ РБ II том 1 5.1.4, 2.6.12, 2.6.13 |
| 3.10 |  | 21.20/08.149 | Комплексонометрическое титрование: -количественное определение |  | ГФ РБ II том 1 2.5.11 |
| 4.1 | Лекарственные средства: твердые лекарственные формы – таблетки, капсулы, порошки для приготовления растворов для приема внутрь, лиофилизированные порошки Лекарственные средства: твердые лекарственные формы – таблетки, капсулы, порошки для приготовления растворов для приема внутрь, лиофилизированные порошки | 21.20/12.042 | Реакции подлинности (идентификации) на ионы и функциональные группы | Фармакопейная статья на конкретный объект испытаний Фармакопейная статья на конкретный объект испытаний | ГФ РБ II том 1 2.3.1 |
| 4.2 |  | 21.20/29.170 | Однородность массы для единиц дозированного лекарственного вещества |  | ГФ РБ II том 1 2.9.5 |
| 4.3 |  | 21.20/29.128 | Распадаемость таблеток и капсул |  | ГФ РБ II том 1 2.9.1 |
| 4.4 |  | 21.20/29.121 | Прочность на истирание таблеток без оболочки |  | ГФ РБ II том 1 2.9.7 |
| 4.5 |  | 21.20/08.156 | Абсорбционная спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях: -количественное определение; -определение растворения; -однородность дозированных единиц; -подлинность |  | ГФ РБ II том 1 2.2.25 |
| 4.6 |  | 21.20/08.161 | Тонкослойная хроматография: -подлинность; -сопутствующие примеси. |  | ГФ РБ II том 1 2.2.27 |
| 4.7 |  | 21.20/08.159 | Жидкостная хроматография: -подлинность; -сопутствующие примеси; -количественное определение; -однородность дозированных единиц; -растворение |  | ГФ РБ II том 1 2.2.29 |
| 4.8 |  | 21.20/11.116 | Прозрачность и степень мутности |  | ГФ РБ II том 1 2.2.1 |
| 4.9 |  | 21.20/11.116 | Степень окрашивания жидкостей |  | ГФ РБ II том 1 2.2.2 |
| 4.10 |  | 21.20/08.169 | Потенциометрическое определение рН |  | ГФ РБ II том 1 2.2.3 |
| 4.11 |  | 21.20/08.052 | Потеря в массе при высушивании |  | ГФ РБ II том 1 2.2.32 |
| 4.12 |  | 21.20/01.086 | Микробиологическая чистота |  | ГФ РБ II том 1 5.1.4, 2.6.12, 2.6.13 |
| 4.13 |  | 21.20/01.086 | Стерильность |  | ГФ РБ II том 1 2.6.1 |
| 4.14 |  | 21.20/29.170 | Растворимость |  | ФСП РБ 1903 |
| 4.15 |  | 21.20/29.170 | Растворение |  | ГФ РБ II том 1 2.9.3 |
| 5.1 | Биологически активные добавки | 21.20/29.170 | Однородность массы для единиц дозированного лекарственного вещества | ТНПА на конкретный объект испытаний. | ГФ РБ II том 1 2.9.5 |
| 5.2 |  | 21.20/08.052 | Потеря в массе при высушивании |  | ГФ РБ II том 1 2.2.32 |
| 5.3 |  | 21.20/29.128 | Распадаемость |  | ГФ РБ II том 1 2.9.1 |
| 5.4 |  | 21.20/08.149 | Перекисное число |  | СТБ ГОСТ Р 51487 |
| 5.5 |  | 21.20/08.156 | Абсорбционная спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях: -содержание флавоноидов -содержание процианидоловых олигомеров |  | ГФ РБ II том 1 2.2.25 |
| 5.6 |  | 21.20/12.042 | Реакции подлинности (идентификации) на ионы и функциональные групп |  | ГФ РБ II том 1 2.3.1 |
| 5.7 | Биологически активные добавки Биологически активные добавки | 21.20/08.159 | Жидкостная хроматография: -подлинность; -сопутствующие примеси; -количественное определение | ТНПА на конкретный объект испытаний ТНПА на конкрет-ный объект испы-таний | ГФ РБ II том 1 2.2.29 |
| 5.8 |  | 21.20/08.161 | Тонкослойная хроматография: -подлинность; -сопутствующие примеси |  | ГФ РБ II том 1 2.2.27 |
| 5.9 |  | 21.20/01.086 | Микробиологическая чистота |  | ГФ РБ II том 1 5.1.4, 2.6.12, 2.6.13 |
| 5.10 |  | 21.20/08.169 | Оптическое вращение: -количественное определение; -угол оптического вращения; -удельное оптическое вращение |  | ГФ РБ II том 1 2.2.7 |
| 5.11 |  | 21.20/08.052 | Потеря в массе при высушивании |  | ГФ РБ II том 1 2.2.32 |
| 5.12 |  | 21.20/08.149 | Кислотно-основное титрование: -количественное определение |  | ГФ РБ II том 2 с.1044 |
| 6.1 | Лекарственные средства из плазмы крови | 21.20/11.116 | Прозрачность и степень мутности | Фармакопейная статья на конкретный объект испытаний | ГФ РБ II том 1 2.2.1 |
| 6.2 |  | 21.20/11.116 | Степень окрашивания жидкостей |  | ГФ РБ II том 1 2.2.2 |
| 6.3 |  | 21.20/08.156 | Абсорбционная спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях: -количественное определение; -подлинность |  | ГФ РБ II том 1 2.2.25 |
| 6.4 |  | 21.20/08.161 | Тонкослойная хроматография: -подлинность; -сопутствующие примеси |  | ГФ РБ II том 1 2.2.27 |
| 6.5 |  | 21.20/08.159 | Жидкостная хроматография: -подлинность; -сопутствующие примеси; -количественное определение. |  | ГФ РБ II том 1 2.2.29 |
| 6.6 |  | 21.20/08.035 | Атомно-эмиссионная спектрометрия: -количественное определение; -подлинность |  | ГФ РБ II том 1 2.2.22 |
| 6.7 |  | 21.20/01.086 | Стерильность |  | ГФ РБ II том 1 2.6.1 |
| 7.1 | Фармацевти ческие субстанции Фармацевти ческие субстанции Фармацевти ческие субстанции Фармацевти ческие субстанции | 21.10/12.042 | Реакции подлинности (идентификации) на ионы и функциональные группы | Нормативный документ на конкретный объект испытаний Нормативный документ на кон-кретный объект испытаний Нормативный документ на конкретный объект испытаний Нормативный до-кумент на кон-кретный объект испытаний | ГФ РБ II том 1 2.3.1, НД РБ 1797С, 1784С, 0090С, 1665С, 0026С, 0996С, 1317С, 1899С, 1038С, 1130С, 1688С, 0340С, 1561С, 0881С, 1342С, 1724С, 1035С, 1222С, 0012С, 1612С, 1920С, 1280С, 0822С, 0396С, 0852С, 1627, 0457С, 0237С, 0921С, 1169С, 0937С ГФ РБ II том 2 с. 419, 518, 558, 566, 572, 572, 606, 725, 821, 884, 1085. |
| 7.2 |  | 21.10/11.116 | Зависимость между цветом раствора, приблизительным значением рН и цветом индикатора |  | ГФ РБ II том 1 2.2.4 |
| 7.3 |  | 21.10/08.149 | Перекисное (пероксидное) число |  | ГФ РБ II том 1 2.5.5 |
| 7.4 |  | 21.10/08.149 | Кислотное число. |  | ГФ РБ II том 1 2.5.1 |
| 7.5 |  | 21.10/08.149 | Окисляющие вещества. |  | ГФ РБ II том 1 2.5.30 |
| 7.6 |  | 21.20/11.116 | Прозрачность и степень мутности жидкостей |  | ГФ РБ II том 1 2.2.1 |
| 7.7 |  | 21.10/11.116 | Степень окрашивания жидкостей |  | ГФ РБ II том 1 2.2.2 |
| 7.8 |  | 21.10/08.169 | Потенциометрическое определение рН |  | ГФ РБ II том 1 2.2.3 |
| 7.9 |  | 21.10/08.133 | Показатель преломлениия (индекс рефракции): -подлинность; -количественное определение. |  | ГФ РБ II том 1 2.2.6 |
| 7.10 |  | 21.10/08.169 | Оптическое вращение: -подлинность; -количественное определение; -угол оптического вращения; -удельное оптическое вращение. |  | ГФ РБ II том 1 2.2.7 |
| 7.11 |  | 21.10/08.052 | Нелетучий остаток после выпаривания, растворимые вещества. |  | ГФ РБ II том 2 с.563 НД РБ 1218С, 1043С, 1113С, 0921С, |
| 7.12 |  | 21.10/08.161 | Тонкослойная хроматография: -подлинность; -сопутствующие примеси. |  | ГФ РБ II том 1 2.2.27 |
| 7.13 |  | 21.10/08.159 | Жидкостная хроматография: -подлинность; -сопутствующие примеси; -количественное определение; -растворение. |  | ГФ РБ II том 1 2.2.29 |
| 7.14 |  | 21.10/08.156 | Абсорбционная спектрофотомерия в ультрафиолетовой и видимой областях: -количественное определение; -подлинность; -примеси; -цветность. |  | ГФ РБ II том 1 2.2.25 |
| 7.15 |  | 21.10/08.052 | Потеря в массе при высушивании |  | ГФ РБ II том 1 2.2.32 |
| 7.16 |  | 21.10/12.042 | Испытания на предельное содержание примесей |  | ГФ РБ II том 1 2.4.1; ГФ РБ II том 1 2.4.3; ГФ РБ II том 1 2.4.4; ГФ РБ II том 1 2.4.7; ГФ РБ II том 1 2.4.8, метод А; ГФ РБ II том 1 2.4.9; ГФ РБ II том 1 2.4.11; ГФ РБ II том 1 2.4.13; НД РБ 1488С, 0996С, 1899С, 1612С |
| 7.17 |  | 21.10/29.128 | Растворимость |  | ГФ РБ II том 1 1.4 |
| 7.18 |  | 21.10/08.149 | Кислотно-основное титрование: -количественное определение; -кислотность; -щелочность. |  | 1797С, 0090С, 1488С, 0996С, 0996С, 1013С, 1653С, 0598С, 1038С, 0751С, 0842С, 1039С, 1507С, 0907С, 0853С, 0391С, 0045С, 1218С, 1043С, 0727С, 1954С, 1280С, 0396С, 1548С, 1662С, 1943С, 1182С, 1096С, 0457С, 0934С |
| 7.19 |  | 21.10/08.169 | Электропроводность. |  | ГФ РБ II том 1 2.2.38 |
| 7.20 |  | 21.10/08.035 | Атомно-эмиссионная спектрометрия: -примеси |  | ГФ РБ II том 1 2.2.22 |
| 7.21 |  | 21.10/08.149 | Осадительное титрование: -натрия хлорид и натрия сульфат. |  | 0598С, 0907С, 1653С, |
| 7.22 |  | 21.10/08.149 | Окислительно-восстановительное титрование: -количественное определение; -восстанавливающие сахара; -восстанавливающие вещества. |  | 1222С, 1496С, 1043С, ГФ РБ II том 2 с.723, ГФ РБ II том 2 с.905, 0822С, |
| 7.23 |  | 21.10/08.149 | Комплексонометрическое титрование: -количественное определение; -подлинность; -испытание на чистоту. |  | ГФ РБ II том 1 2.5.11 |
| 7.24 |  | 21.10/29.142 | Насыпная плотность |  | ГФ РБ II том 1 2.9.34 метод 1 |
| 7.25 |  | 21.10/08.149 | Титрование в неводных растворителях |  | ГФ РБ II том 1 2.5.50 |
| 7.26 |  | 21.10/01.086 | Микробиологическая чистота |  | ГФ РБ II том 1 5.1.4, 2.6.12, 2.6.13 |
| 7.27 |  | 21.10/12.042 | Тяжелые металлы |  | ГФ РБ II том 1 2.4. 8 |
| 7.28 |  | 21.10/29.061 | Размер частиц |  | ГФ РБ II том 1 2.9.38 |
| 8.1 | Гранулы, готовые для прессования | 21.10/08.159 | Жидкостная хроматография: -подлинность; -сопутствующие примеси; -количественное определение; -растворение | Нормативный документ на конкретный объект испытаний | ГФ РБ II том 1 2.2.29 |
| 8.2 |  | 21.10/08.161 | Тонкослойная хроматография: -подлинность; -сопутствующие примеси |  | ГФ РБ II том 1 2.2.27 |
| 8.3 |  | 21.10/08.156 | Абсорбционная спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях: -подлинность; -количественное определение |  | ГФ РБ II том 1 2.2.25 |
| 8.4 |  | 21.10/08.052 | Потеря в массе при высушивании |  | ГФ РБ II том 1 2.2.32 |
| 8.5 |  | 21.10/29.142 | Насыпная плотность |  | ГФ РБ II том 1 2.9.34 |
| 8.6 |  | 21.10/29.061 | Размер частиц |  | ГФ РБ II том 1 2.9.38 |
| 8.7 |  | 21.10/01.086 | Микробиологическая чистота |  | ГФ РБ II том 1 5.1.4, 2.6.12, 2.6.13 |
| 9.1 | Косметическая продукция. | 20.42/08.169 | Потенциометрическое определение рН | ТНПА на конкретный объект испытаний | ГФ РБ II том 1 2.2.3 |
| 9.2 |  | 20.42/01.086 | Микробиологическая чистота |  | ГФ РБ II том 1 5.1.4, 2.6.12, 2.6.13 |
| 9.3 |  | 20.42/01.086 | Стерильность |  | ГФ РБ II том 1 2.6.1 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

заместитель директора государственного

предприятия «БГЦА»			                                          В.А. Шарамков