Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.5247

от 04 декабря 2020 года

На бланке №________

На 2 листах

Редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «04» декабря 2020 года

грунтовой лаборатории

Открытого акционерного общества «Институт «Гомельагропромпроект»

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код/ ТН ВЭД ЕАЭС | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее- НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее -ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Грунты | 08.12/ 29.040 100.06/ 29.040 | Гранулометрический состав песчаных грунтов | Фактические значения | ГОСТ 12536-2014 п.4.2 |
| 1.2 |  | 08.12/ 29.040 100.06/ 29.040 | Влажность (кроме загипсованных грунтов) |  | ГОСТ 5180-2015 п.5 |
| 1.3 |  | 08.12/ 29.040 100.06/ 29.040 | Влажность грунта на границе текучести |  | ГОСТ 5180-2015 п.7 |
| 1.4 |  | 08.12/ 29.040 100.06/ 29.040 | Влажность грунта на границе раскатывания |  | ГОСТ 5180-2015 п.8 |
| 1.5 |  | 08.12/ 29.040 100.06/ 29.040 | Плотность (кроме мерзлых глинистых грунтов) |  | ГОСТ 5180-2015 п.9 |
| 1.6 |  | 08.12/ 29.040 100.06/ 29.040 | Коэффициент фильтрации |  | ГОСТ 25584-2016 п.4.2 |

| _______________________________ подпись ведущего эксперта по аккредитации |  | 04.12.2020 дата принятия решения | Лист 1 Листов 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.____ |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7 | Грунты | 08.12/ 29.040 100.06/ 29.040 | Массовая доля влаги в лабораторных пробах (основной метод) | Фактические значения | СТБ 2042-2010 п.6 |
| 1.8 |  | 08.12/ 29.040 100.06/ 29.040 | Зольность лабораторной пробы (основной метод) |  | СТБ 2042-2010 п.7 |
| 1.9 |  | 08.12/ 29.113 100.06/ 29.113 | Удельное электрическое сопротивление грунта |  | ГОСТ 9.602-2016 Приложение А |
| 1.10 |  | 08.12/ 29.113 100.06/ 29.113 | Средняя плотность катодного тока |  | ГОСТ 9.602-2016 Приложение Б |

Примечание:

Лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

заместитель директора государственного

предприятия «БГЦА»		                                                 В.А.Шарамков

| ______________________________ подпись ведущего эксперта по аккредитации | 04.12.2020 дата принятия решения | Лист 2 Листов 2 |
| --- | --- | --- |