|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № BY/112 2.5254 |  |  |
|  | от 18 декабря 2020 года |  |  |
|  | На бланке____________ | __ |  |
|  | На 2 листах |  |  |
|  | Редакция 01 |  |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 18 декабря. 2020 года |  |  |
| --- | --- | --- |
| испытательной лаборатории |  |  |
| Общества с ограниченной ответственностью "Телестрой" |  |  |

| № пункта | Наименование объекта испытаний |  | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 * | Линии электросвязи абонентского доступа |  | 27.32/ 22.000 | Электрическое сопротивление цепей линий электросвязи абонентского доступа | ТКП 206-2009 Прил.А, п.А.1.1, А.1.5, А.1.6, А.1.8.1, А1.9.1, А.1.9.7, А.2.1, А.2.2.1, А.2.3.1 | МВИ.МН 5662-2016 |
| 1.2 * |  |  | 27.32/ 22.000 | Асимметрия сопротивлений жил линий электросвязи абонентского доступа постоянному току | ТКП 206-2009 Прил.А, п.А.1.2, А.1.8.1, А.1.9.2, А.2.1, А.2.2.2, А.2.3.2 | МВИ.МН 5662-2016 |
| 1.3 * |  |  | 27.32/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции жил, проводов, оболочки (шланга) линий электросвязи абонентского доступа | ТКП 206-2009 Прил.А, п.А.1.3, А.1.5, А.1.8.1, А.1.9.3, А.2.1, А.2.2.3, А.2.3.4, А.2.3.5 | МВИ.МН 5662-2016 |
| 1.4 * |  |  | 27.32/ 22.000 | Рабочая емкость электрических цепей линий электросвязи абонентского доступа | ТКП 206-2009 Прил.А, п.А.1.4, А.1.8.1, А.2.1, А.2.3.3 | МВИ.МН 5662-2016 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 2.1 * | Волоконно- оптические линии связи, включая пассивные оптические сети (PON) | 27.31/ 33.110 |  | Километрическое затухание (коэффициент затухания) | СТБ 1201-2012 Прил.А, табл. А.1-А.8 ТКП 212-2010, прил.А, п.А.1.2, прил.Б, п.Б.2, Б.8 | МВИ.МН 5661-2016 |
| 2.2 * |  | 27.31/ 33.110 |  | Общее затухание ВОЛС (затухание элементарного кабельного участка, общее затухание на распределительно-абонентском участке сети PON) | ТКП 212-2010, прил.А, п.А.1.3, прил.Б, п.Б.6, Б.9 | МВИ.МН 5661-2016 |
| 2.3 * |  | 27.31/ 33.110 |  | Затухание на соединителях | ТКП 212-2010, Прил.А, п.А.1.4 Прил.Б, п.Б.3 | МВИ.МН 5661-2016 |
| 2.4 * |  | 27.31/ 33.110 |  | Затухание на ЭКУ, приведенное к длине 1 км | ТКП 212-2010, Прил.А, п.А.1.2 | МВИ.МН 5661-2016 |
| 2.5 * |  | 27.31/ 33.110 |  | Затухание на вводе излучения в оптической сети | ТКП 212-2010, Прил.А, п.А.1.5 | МВИ.МН 5661-2016 |
| 2.6 * |  | 27.31/ 33.110 |  | Оптическая длина волокна | ТКП 212-2010, Прил.Б, п.Б.2, Б.4, Б.5, Б.7 | МВИ.МН 5661-2016 |
| 2.7 * |  | 27.31/ 22.000 |  | Электрическое сопротивление шлейфа жил цепей ДП | ТКП 212-2010 Прил.А, п.А.2.1 | МВИ.МН 5662-2016 |
| 2.8 * |  | 27.31/ 22.000 |  | Асимметрия электрических сопротивлений жил цепей ДП | ТКП 212-2010 Прил.А, п.А.2.1 | МВИ.МН 5662-2016 |
| 2.9 * |  | 27.31/ 22.000 |  | Электрическое сопротивление изоляции жил цепей ДП | ТКП 212-2010 Прил.А, п.А.2.1 | МВИ.МН 5662-2016 |
| 2.10 * |  | 27.31/ 22.000 |  | Электрическое сопротивление изоляции между бронепокровом кабеля и землей | ТКП 212-2010 Прил.А, п.А.2.1, табл.А.2, п.5 | МВИ.МН 5662-2016 |

Примечание:*Лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории

Руководитель органа

аккредитации Республики Беларусь-

заместитель директора государственного

предприятия «БГЦА»                                                                           В.А. Шарамков