|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1792 от 13.09.2002 на бланке _____________ на 10 листах редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от  «16» июля 2022 года

лаборатории металлов филиала "Бобруйская ТЭЦ-2"

Могилевского республиканского унитарного предприятия

электроэнергетики «Могилевэнерго»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Энергетиков, 9, г.Бобруйск Могилевская область |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Сосуды, работающие под давлением (сварные соединения) | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) | ГОСТ 5264-80 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 054-2007 СТП 34.17.401 СТП 34.17.427 СТП 09110.17.400 СТП 33240.17.429 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 28.01.2016 №7 | ГОСТ 3242-79 СТБ 1133-98 |
| 1.2** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод)) | ТКП 054-2007 СТП 34.17.401 СТП 34.17.427 СТП 09110.17.400 СТП 33240.17.429 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 28.01.2016 №7 | ГОСТ 14782-86 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3** | Сосуды, работающие под давлением (сварные соединения) | 24.10/ 32.089 | Магнитный метод (магнитопорошковый метод) | СТБ ISO 23278-2013 ТКП 054-2007 СТП 34.17.102 СТП 34.17.401 СТП 34.17.427 СТП 09110.17.400 СТП 33240.17.429 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 28.01.2016 №7 | ГОСТ 21105-87 |
| 1.4** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости | ТКП 054-2007 СТП 34.17.401 СТП 09110.17.400 СТП 33240.17.429 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 28.01.2016 №7 | МВИ.МН 3492-2010 |
| 2.1** | Сосуды, работающие под давлением (основной металл) | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) | ТКП 054-2007 СТП 34.17.401 СТП 33240.17.418 СТП 34.17.427 СТП 09110.17.400 СТП 33240.17.429 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 28.01.2016 №7 | ГОСТ 23479-79 |
| 2.2** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод)) | ТКП 054-2007 СТП 34.17.401 СТП 33240.17.418 СТП 34.17.427 СТП 09110.17.400 СТП 33240.17.429 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 28.01.2016 №7 | МВИ МГ 708-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3** | Сосуды, работающие под давлением (основной металл) | 24.10/ 32.089 | Магнитный метод (магнитопорошковый метод) | ТКП 054-2007 СТП 34.17.102 СТП 34.17.401 СТП 33240.17.418 СТП 34.17.427 СТП 09110.17.400 СТП 33240.17.429 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 28.01.2016 №7 | ГОСТ 21105-87 |
| 2.4** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости | ТКП 054-2007 СТП 34.17.401 СТП 33240.17.418 СТП 09110.17.400 СТП 33240.17.429 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 28.01.2016 №7 | МВИ.МН 3492-2010 |
| 3.1** | Паровые и водогрейные котлы (сварные соединения) | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) | СТБ ISO 6520-1-2009 ГОСТ 16037-80 ТКП 051-2007 ТКП 054-2007 СТП 34.17.101 СТП 34.17.401 СТП 34.17.427 СТП 09110.17.400 СТП 33240.17.401 СТП 33240.26.510 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 28.01.2016 №7 | ГОСТ 3242-79 СТБ 1133-98 |
| 3.2** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод)) | ТКП 051-2007 ТКП 054-2007 СТП 34.17.101 СТП 34.17.401 СТП 34.17.427 СТП 09110.17.309 СТП 09110.17.400 СТП 33240.17.401 СТП 33240.26.510 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 28.01.2016 №7 | ГОСТ 14782-86 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3** | Паровые и водогрейные котлы (сварные соединения) | 24.10/ 32.089 | Магнитный метод (магнитопорошковый метод) | СТБ ISO 23278-2013 ТКП 051-2007 ТКП 054-2007 СТП 34.17.101 СТП 34.17.102 СТП 34.17.401 СТП 34.17.427 СТП 09110.17.400 СТП 33240.17.401 СТП 33240.26.510 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 28.01.2016 №7 | ГОСТ 21105-87 |
| 3.4** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости | ТКП 051-2007 ТКП 054-2007 СТП 34.17.101 СТП 34.17.401 СТП 09110.17.400 СТП 33240.17.401 СТП 33240.26.510 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 28.01.2016 №7 | МВИ.МН 3492-2010 |
| 4.1** | Паровые и водогрейные котлы (основной металл) | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) | ТКП 051-2007 ТКП 054-2007 СТП 34.17.401 СТП 34.17.417 СТП 33240.17.418 СТП 34.17.427 СТП 34.26.608 СТП 09110.17.400 СТП 33240.17.401 СТП 33240.26.510 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 28.01.2016 №7 | ГОСТ 23479-79 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2** | Паровые и водогрейные котлы (основной металл) | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод)) | ТКП 051-2007 ТКП 054-2007 СТП 34.17.401 СТП 34.17.417 СТП 33240.17.418 СТП 34.17.427 СТП 34.26.608 СТП 09110.17.400 СТП 33240.17.401 СТП 33240.26.510 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 28.01.2016 №7 | МВИ МГ 708-2012 |
| 4.3** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод)) | ТКП 051-2007 ТКП 054-2007 СТП 34.17.401 СТП 34.17.403 СТП 34.17.405 СТП 34.17.417 СТП 33240.17.418 СТП 34.17.427 СТП 34.26.608 СТП 09110.17.400 СТП 33240.17.401 СТП 33240.26.510 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 28.01.2016 №7 | ГОСТ 14782-86 |
| 4.4** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный метод (магнитопорошковый метод) | ТКП 051-2007 ТКП 054-2007 СТП 34.17.102 СТП 34.17.401 СТП 34.17.417 СТП 33240.17.418 СТП 34.17.427 СТП 34.26.608 СТП 09110.17.400 СТП 33240.17.401 СТП 33240.26.510 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 28.01.2016 №7 | ГОСТ 21105-87 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5** | Паровые и водогрейные котлы (основной металл) | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости | ТКП 051-2007 ТКП 054-2007 СТП 34.17.401 СТП 34.17.417 СТП 34.26.608 СТП 09110.17.400 СТП 33240.17.401 СТП 33240.26.510 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 28.01.2016 №7 | МВИ.МН 3492-2010 |
| 5.1** | Трубопрово-ды в пределах котла, трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети (сварные соединения) | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) | СТБ ISO 6520-1-2009 ГОСТ 16037-80 ТКП 054-2007 СТП 34.17.101 СТП 34.17.401 СТП 34.17.427 СТП 34.39.501 СТП 09110.17.400 СТП 33240.17.401 СТП 09110.17.432 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Пост. МЧС РБ от 28.01.2016 г. №7 | ГОСТ 3242-79 СТБ 1133-98 |
| 5.2** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод)) | ТКП 054-2007 СТП 34.17.101 СТП 34.17.401 СТП 34.17.427 СТП 34.39.501 СТП 09110.17.309 СТП 09110.17.400 СТП 33240.17.401 СТП 09110.17.432 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 28.01.2016 №7 | ГОСТ 14782-86 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3** | Трубопрово-ды в пределах котла, трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети (сварные соединения) | 24.10/ 32.089 | Магнитный метод (магнитопорошковый метод) | СТБ ISO 23278-2013 ТКП 054-2007 СТП 34.17.101 СТП 34.17.102 СТП 34.17.401 СТП 34.17.427 СТП 09110.17.400 СТП 33240.17.401 СТП 09110.17.432 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 28.01.2016 №7 | ГОСТ 21105-87 |
| 5.4** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости | ТКП 054-2007 СТП 34.17.101 СТП 34.17.401 СТП 09110.17.400 СТП 33240.17.401 СТП 09110.17.432 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 28.01.2016 №7 | МВИ.МН 3492-2010 |
| 6.1** | Трубопрово-ды в пределах котла, трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети (основной металл) | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) | ТКП 054-2007 СТП 34.17.401 СТП 34.17.417 СТП 33240.17.418 СТП 34.17.427 СТП 09110.17.400 СТП 33240.17.401 СТП 09110.17.432 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 28.01.2016 №7 | ГОСТ 23479-79 |
| 6.2** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод)) | ТКП 054-2007 СТП 34.17.401 СТП 34.17.417 СТП 33240.17.418 СТП 34.17.427 СТП 09110.17.400 СТП 33240.17.401 СТП 09110.17.432 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 28.01.2016 №7 | МВИ МГ 708-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3** | Трубопрово-ды в пределах котла, трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети (основной металл) | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод)) | ТКП 054-2007 СТП 34.17.401 СТП 34.17.405 СТП 34.17.417 СТП 33240.17.418 СТП 34.17.427 СТП 09110.17.400 СТП 33240.17.401 СТП 09110.17.432 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 28.01.2016 №7 | ГОСТ 14782-86 |
| 6.4** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный метод (магнитопорошковый метод) | ТКП 054-2007 СТП 34.17.102 СТП 34.17.401 СТП 34.17.417 СТП 33240.17.418 СТП 34.17.427 СТП 09110.17.400 СТП 33240.17.401 СТП 09110.17.432 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 28.01.2016 №7 | ГОСТ 21105-87 |
| 6.5** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости | ТКП 054-2007 СТП 09110.17.400 СТП 34.17.401 СТП 34.17.417 СТП 33240.17.401 СТП 09110.17.432 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 28.01.2016 №7 | МВИ.МН 3492-2010 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1** | Технологическое оборудование ТЭС (сварные соединения корпусов цилиндров турбины, клапана) | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) | СТБ ISO 6520-1-2009 ГОСТ 16037-80 СТП 34.17.101 СТП 34.17.401 СТП 34.17.427 СТП 09110.17.400 | ГОСТ 3242-79 СТБ 1133-98 |
| 7.2** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный метод (магнитопорошковый метод) | СТБ ISO 23278-2013 СТП 34.17.101 СТП 34.17.102 СТП 34.17.401 СТП 34.17.427 СТП 09110.17.400 | ГОСТ 21105-87 |
| 7.3** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости | СТП 34.17.101 СТП 34.17.401 СТП 09110.17.400 | МВИ.МН 3492-2010 |
| 8.1** | Технологическое оборудование ТЭС (фасонные детали, шпильки, корпуса задвижек и клапанов, корпуса цилиндров турбины, лопатки вентилятора ротора генератора) (основной металл) | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) | СТП 34.17.401 СТП 34.17.427 СТП 09110.17.400 | ГОСТ 23479-79 |
| 8.2** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод)) | ТКП 054-2007 СТП 34.17.401 СТП 34.17.427 СТП 09110.17.400 | МВИ МГ 708-2012 |
| 8.3** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод)) | ТКП 054-2007 СТП 34.17.401 СТП 34.17.415 СТП 34.17.427 СТП 09110.17.400 | ГОСТ 14782-86 |
| 8.4** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный метод (магнитопорошковый метод) | СТП 34.17.102 СТП 34.17.401 СТП 34.17.427 СТП 09110.17.400 | ГОСТ 21105-87 |
| 8.5** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости | ГОСТ 20700-75 СТП 34.17.401 СТП 09110.17.400 | МВИ.МН 3492-2010 |
| 9.1** | Резервуары для хранения нефтепродуктов и химических элементов (сварные соединения) | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) | ГОСТ 5264-80 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 169-2018 СТП 34.17.427 | ГОСТ 3242-79 СТБ 1133-98 |
| 9.2** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод)) | ТКП 054-2007 ТКП 169-2018 СТП 34.17.427 | ГОСТ 14782-86 |
| 9.3** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный метод (магнитопорошковый метод) | СТБ ISO 23278-2013 ТКП 169-2018 СТП 34.17.101 СТП 34.17.427 | ГОСТ 21105-87 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.4** | Резервуары для хранения нефтепродуктов и химических элементов (сварные соединения) | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости | ТКП 169-2018 | МВИ.МН 3492-2010 |
| 10.1 ** | Резервуары для хранения нефтепродуктов и химических элементов (основной металл) | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (внешний осмотр иизмерения, визуальный метод) | ТКП 054-2007 ТКП 169-2018 СТП 34.17.427 | ГОСТ 23479-79 |
| 10.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод)) | ТКП 054-2007 ТКП 169-2018 СТП 34.17.427 | МВИ МГ 708-2012 |
| 10.3 ** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный метод (магнитопорошковый метод) | ТКП 054-2007 ТКП 169-2018 СТП 34.17.427 | ГОСТ 21105-87 |
| 10.4 ** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости | ТКП 169-2018 СТП 34.17.401 СТП 34.17.427 | МВИ.МН 3492-2010 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории;

** – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за пределами лаборатории;

*** – деятельность осуществляется за пределами лаборатории.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                     			Е.В.Бережных