Приложение № 2 к аттестату аккредитации

№BY/112 2.2201

от 22 декабря 2001 года

На бланке №

На 2 листах

Редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 14 января 2021 года

контрольно-производственной лаборатории

филиала Открытого акционерного общества

«Рогачевский молочноконсервный комбинат» по производству сыров

| Номера пунктов области аккредитации | Наименование объекта или вида испытаний | Код ТН ВЭД ТС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Молоко коровье Сливки-сырье | 0401 | Отбор образцов | ТР ТС 033/2013 Раздел V, VI, VII, XIII Приложения 4, 5, 6, 7 ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложения 3, 4 | СТБ 1051-2012 СТБ 1036-97 п.7.2 ГОСТ 9225-84 п.1 |
| 1.2 |  |  | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92, п.3 |
| 1.3 |  |  | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
| 1.4 |  |  | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |
| 1.5 |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 1.6 |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 |
| 1.7 |  |  | Содержание соматических клеток |  | ГОСТ 23453-2014 п.5, 6 |
| 1.8 |  |  | Массовая доля сухих обезжиренных веществ |  | ГОСТ 3626-73 п.3 |
| 1.9 |  |  | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25179-90 п.3 |
| 1.10 |  |  | Антибиотики: левомицетин (хлорамфеникол), стрептомицин, пеницилин, тетрациклин |  | ГОСТ 32254-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Сыр Сырный продукт Сыр плавленый Продукты сырные плавленые | 0406 0406 30 2106 90 | Отбор образцов | ТР ТС 033/2013 Раздел VII, XIII Приложение 1 Таблицы №№4, 5 Приложения 3, 8 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 | ГОСТ 26809-86, п.2 СТБ 1051-2012 СТБ 1036-97, п.7.2 ГОСТ 9225-84, п.1 |
| 2.3 |  |  | Массовая доля жира в сухом веществе |  | ГОСТ 5867-90, п.2 |
| 2.4 |  |  | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73, п.5 |
| 2.5 |  |  | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 3627-81, п.2 |
| 2.6 |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84, п.4.6 |
| 2.7 |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84, п. 4.5 |
| 2.8 |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 2.9 |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» |  |  |  |  |  |
| 3 | Молоко и продукты переработки молока Сыры и сырные продукты | 0401 0404 0406 040630 | Радионуклид: - цезий-137 (удельная активность) | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 4 | МВИ.МН 1823-2007 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь-

заместитель директора государственного

предприятия «БГЦА»		                                                          В.А. Шарамков