|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3347 от 30 сентября 2008 года на бланке № 0009245 на 2 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «05» декабря 2021 года

лаборатории контроля качества

открытого акционерного общества «Гроднорайагросервис»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Аульская, 49а, г.Гродно, Гродненская область |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Пестициды | 20.20/42.000 | Отбор проб | СТБ 1926-2008 | ГОСТ 14189-81 п.2 |
| 1.2* |  | 20.20/08.169 | Массовая доля воды |  | ГОСТ 14870-77 п.2 ГОСТ 23266-78 п.1 |
| 1.3* |  | 20.20/08.169 | Показатель активности водородных ионов, рН |  | СТБ 1926-2008 п.8.7 |
| 1.4* |  | 20.20/08.052 | Стабильность водной суспензии |  | ГОСТ 16484-79 |
| 1.5* |  | 20.20/11.116 | Стабильность водной эмульсии |  | ГОСТ 16291-79 |
| 1.6* |  | 20.20/26.080 | Стойкость при охлаждении |  | СТБ 1926-2008 п.8.8 |
| 1.7* |  | 20.20/29.119 | Плотность | Фактические значения | ГОСТ 18995.1-73 |
| 2.1* | Гербицид «Гроза» Гербицид «Гроза Ультра» | 20.20/08.159 | Массовая концентрация действующего вещества (глифосата) | ТУ BY 500030462.010-2010 ТУ BY 500030462.022-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ Гр 672-2012 |
| 3.1* | Гербицид «Куница» | 20.20/08.159 | Массовая концентрация: изопротурона, дифлюфеникана | ТУ BY 500030462.018–2011 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ Гр 726-2013 |
| 4.1* | Фунгицид «Понезим» | 20.20/08.159 | Массовая концентрация карбендазима | ТУ BY 500030462.011-2010 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ Гр 725-2013 |
| 5.1* | Фунгицид «Абаронца» | 20.20/08.159 | Массовая концентрация флутриафола | ТУ BY 500030462.017-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ Гр 525-2012 |
| 6.1* | Препарат для предпосевной обработки семян «Витовт» | 20.20/08.159 | Массовая концентрация действующих веществ: флутриафола, тиабендазола | ТУ BY 500030462.015-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ Гр 719-2013 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется за пределами ООС

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В.Бережных

.