Приложение №1 к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.0907

от 28 октября 1997 года

На бланке № 0007982

На 3 листах

Редакция № 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 31 октября 2019 года

Лаборатории контрольно-измерительных приборов и автоматики

Открытого акционерного общества «Витебскмясомолпром»

| № пунк-та | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| 1.1 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009Б.29.4 ТКП 339-2011 п.п. 4.3.8.2, 4.4.28.6 ТКП 336-2011 | МВИ.ВТ. 269-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Б29.2 ТКП 339-2011 п.4.4. 28.2 | МВИ.ВТ.267-2013 |
| 1.3 |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза – нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Б.29.8 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ.ВТ.267-2013 МВИ.ВТ.268-2013 |
| 3.1 | Силовые кабельные линии до 10кВ | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б 30.1 ТКП 339-2011 п.4.4.29.2 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 4.1 | Перчатки электроизолиру- ющие | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | ТКП 290-2010 п.4.11.2 приложение Е таблица Е.1 | МВИ.ВТ. 221-2013 |
| 5.1 | Обувь специальная электроизолирующая | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | ТКП 290-2010 п.4.12.2 приложение Е таблица Е.1 | МВИ.ВТ. 221-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Ручной электро- изолирующий инструмент | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным переменным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п.4.17.2 приложение Е таблица Е.1 | МВИ.ВТ. 221-2013 |
| 7.1 | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальными токами | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009 Б.27.1, п.В.4.61.4 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.1 | МВИ.ВТ. 113-2012 |
| 7.2 |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТКП 339-2011 п.4.4.26.7г) ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 ТКП 45-4.04-326-2018 СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3, п 5.4 ГОСТ Р 51327.1-2010 п.5.3.3 Приложение D п. D1 | МВИ.Гр-2021-2017 |
| 7.3 |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТКП 339-2011 П.4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807- 2003п. 5.14 ГОСТ IEC 61008-1-2012 п. 5.3.12 ГОСТ 51327.1-2010 п.5.3.8 | МВИ.Гр-2021-2017 |
| 7.4 |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТКП 45-4.04-326-2018 п.16.3.7 п.16.3.8 | МВИ.Гр-2021-2017 |
| 8.1 | Указатели напряжения до 1000В | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц Напряжение индикации Проверка схемы повышенным испытательным напряжением Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении | ТКП 290-2010 п. 4.5.10 приложение Е таблица Е1 | МВИ.ВТ. 221-2013 |
| 9.1 | Указатели напряжения выше 1000В | 26.51/ 29.113 | Испытание рабочей и изолирующей частей повышенным напряжением частотой 50 Гц Напряжение индикации | ТКП 290-2010 п. 4.5.3 приложение Е таблица Е1 | МВИ.ВТ. 221-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Клещи электро- изолирующие | 26.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п. 4.3.2 приложение Е таблица Е1 | МВИ.ВТ. 221-2013 |
| 11.1 | Клещи электро- измерительные | 26.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п. 4.4.2 приложение Е таблица Е1 | МВИ.ВТ. 221-2013 |
| 12.1 | Штанги электро- изолирующие | 26.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п. 4.2.2 приложение Е таблица Е1 | МВИ.ВТ. 221-2013 |

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь – директор

государственного

- предприятия «БГЦА»	                                                       Т.А.Николаева