|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1717 от 20 апреля 2005 года на бланке №0008143 на 1 листе Редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 12 февраля 2021 года

лаборатории электрофизических измерений

Производственно-торгового унитарного предприятия

"Могилевский комбинат противопожарных работ"

республиканского государственно-общественного объединения

"Белорусское добровольное пожарное общество"

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.1 | Огнетушители переносные, передвижные низкого и высокого давления | 28.29/ 26.141 | Прочность корпуса огнетушителя низкого и высокого давления | СТБ 11.13.04-2009 СТБ 11.13.10-2009 | СТБ 11.13.04-2009 пп. 8.17, 8.19 СТБ 11.13.10-2009 п.8.18 МВИ.МГ 1092-2017 |
| 3.2 |  | 28.29/ 26.141 | Герметичность при максимальном рабочем давлении запорно-пускового устройства | СТБ 11.13.04-2009 СТБ 11.13.10- 2009 | СТБ 11.13.04-2009 п. 8.25 СТБ 11.13.10-2009 п. 8.23 |
| 3.3 |  | 28.29/ 29.040 | Масса заряда огнетушителя | СТБ 11.13.04-2009 СТБ 11.13.10- 2009 | СТБ 11.13.04-2009 п. 8.5 СТБ 11.13.10-2009 п. 8.4 |
| 6.1 | Рукава пожарные напорные | 22.19/ 26.141 | Проверка герметичности под действием испытательного давления | СТБ 11.13.17-2010 п.5.6.2 | СТБ 11.13.17-2010 п.6.6 |

Лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

заместитель директора государственного

предприятия «БГЦА» 								      В.А.Шарамков