| и |  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5281 от 02 апреля 2021 года на бланке № ____________ на 1 листе Редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «02» апреля 2021 года

испытательной лаборатории Кричевского унитарного коммунального производственного предприятия "Коммунальник"

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Здания и сооружения (cистемы вентиляции жилых, общественных, административных и производственных зданий, мини-котельных, котельных, газораспределительных подстанций с естественным побуждением потока) | 100.13/ 23.000 | Скорость потока воздуха (газов). Расход воздуха (газов). Количество удаляемого воздуха Кратность воздухообмена | СН 4.02.03-2019 СН 3.02.01-2019 СН 3.02.02-2019 ТКП 629-2018 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация, фактические значения | МВИ.МН 6263-2020 |
| 1.2 |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры вентиляционных отверстий и помещений |  | МВИ.МН 6263-2020 |
| 2.1 | Здания и сооружения (газоходы, дымовые каналы, дымовые трубы в жилых и нежилых помещениях, общественных зданий и помещениях административного назначения, помещениях котельных и мини-котельных, производственных помещениях) | 100.13/ 23.000 | Скорость потока воздуха (наличие тяги) | ТКП 629-2018 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация, фактические значения | МВИ.МН 6263-2020 |

Лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории.

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» 							      Е.В.Бережных