ПРИЛОЖЕНИЕ

к аттестату аккредитации

№  BY/112 02.3.0.0225

от 29 декабря 2008 г.

на 1 листе

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 16 февраля 2009 г.

центральной измерительной лаборатории

открытого акционерного общества

«Барановичский автоагрегатный завод»

| № | Код /наименование/ вида работ: 1-первичная поверка 2-периодическая поверка | Средства измерений, поверка которых разрешается |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код средств измерений | Наименование /тип/ средств измерений | Метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | Класс, разряд, цена деления, погрешность |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1–первичная поверка 2-периодическая поверка | 01.00.00.00.-001 | Стойки и штативы для измерительных головок С-IV, Ш-I, Ш-II, Ш-III, ШМ-I, ШМ-II, ШМ-III | (0 – 250) мм | Допустимый прогиб стойки 0,004 мм |
| 3 | 1–первичная поверка 2-периодическая поверка | 01.01.03.01-020 | Штангенциркули | (0 – 1000) мм | ц. д. 0,01 мм; 0,05 мм; 0,1 мм |
|  |  |  | Штангенглубиномеры | (0 – 400) мм | ц. д. 0,01 мм; 0,05 мм; 0,1 мм |
|  |  |  | Штангенрейсмасы | (0 – 630) мм | ц. д. 0,01 мм; 0,05 мм; 0,1 мм |
| 2 | 1–первичная поверка 2-периодическая поверка | 01.01.03.01-120 | Микрометры МК, МТ, МЛ | (0 – 100) мм | ц. д. 0,01 мм |

Директор БелГИМ –

Руководитель органа

по аккредитации							Н.А. Жагора