|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4982 от 01.12.2017 на бланке ________ на 3 листах редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ  от 17 марта 2023 года

испытательной  лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «ТТКэлектросистем»

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| район агрогородка Клейники, 225038, Брестский район, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.4, табл.Б.29.1, табл.Б.29.3 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6, п.4.3.8.2 ГОСТ 30339-95 | МВИ.БР 181-2016 |
| 1.2 *** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | МВИ.БР 181-2016 |
| 1.3 *** |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.8 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ.БР 179-2016 |
| 2.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.1 табл. Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | АМИ.БР 0025-2022 |
| 2.2 *** |  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 Приложение Б п.п. Б.27.3 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 | МВИ.БР 179-2016 |
| 3.1 *** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.29.2 | АМИ.БР 0025-2022 |
| 4.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/22.000 27.90/22.000 27.90/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009 П.Б.27.1, п.В.4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | АМИ.БР 0006-2021 |
| 4.2 *** |  |  | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 Приложение В п.В.4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 (г) СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 | АМИ.БР 0006-2021 |
| 4.3 *** |  |  | Время отключения | ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 (д) ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 | АМИ.БР 0006-2021 |
| 4.4 *** |  |  | Ток утечки защищаемой линии | ТКП 181-2009 Приложение В п.В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 | АМИ.БР 0006-2021 |
| 5.1 ** | Автоматические выключатели | 27.90/22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей | ТКП 339-2022 п. 4.4.26.4 б), ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.4 п.Б.29.8 (б) ГОСТ 30331.3-95 | МВИ.Гр 1128-2016 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
  ** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
  *** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных