	[image: image2.png]



	НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» 


	[image: image1.png]



	Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0241



Приложение № 1 к аттестату аккредитации 
№ BY/112 1.0241 

от 01 августа 2005 года 

на бланке № 
на 3 листах
Редакция 03
ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 23 апреля 2021 года
испытательного Центра объемных гидропневмоприводов, элементов гидропневмосистем и нефтепродуктов научно-исследовательской и испытательной лаборатории «Гидропневмосистем и нефтепродуктов» 

филиала БНТУ «Научно-исследовательский политехнический институт» 
Белорусского национального технического университета

	№

пунктов
	Наименование
объекта

испытаний
	Код
	Характеристика

объекта

испытаний
	Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА) устанавливающих требования к

	
	
	
	
	объектам 

испытаний
	методам
испытаний

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.1
	Масла смазочные индустриальные 

(в т.ч. турбинные, компрессорные, трансмиссионные),

моторные 

(в т.ч судовые), трансформаторные, 

конденсаторные, гидравлические, 

белые, теплоносители 
и присадки

к ним
	19.20/08.055
	Содержание воды


	ГОСТ 32 -74

ГОСТ 1861 -73

ГОСТ 5546 -86

ГОСТ 6411 -76

ГОСТ 8581 -78

ГОСТ 9243 -75

ГОСТ 10541 -78

ГОСТ 12337 -84

ГОСТ 20799 -88

ГОСТ 23652 -79

ГОСТ 25770 -83

ТНПА и другие документы 
	ГОСТ 2477-2014



	1.2
	
	19.20/25.120
	Температура вспышки в 

открытом тигле


	
	ГОСТ 4333 -2014



	1.3
	
	19.20/29.119
	Плотность


	
	ГОСТ 3900-85

	1.4
	
	19.20/29.145
	Температура застывания и текучести


	
	ГОСТ 20287 -91 
метод Б

	1.5
	
	19.20/29.049
	Вязкость 

кинематическая


	
	ГОСТ 33-2016

	1.6
	
	19.20/08.164
	Массовая доля механических примесей


	
	ГОСТ 6370 -2018


	1.7
	
	19.20/29.049
	Индекс вязкости


	
	ГОСТ 25371-2018

	1.8
	
	19.20/25.120
	Температура вспышки в 

закрытом тигле


	
	ГОСТ 6356-75

	1.9
	
	19.20/25.120
	Температура самовоспламенения
	
	ГОСТ 12.1.044-2018 п. 31



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2.1
	Смазки 
консистентные


	19.20/08.055
	Содержание 
воды


	ГОСТ 1033-79

ГОСТ 3333-80

ГОСТ 3582-84

ГОСТ 6267-74

ГОСТ 9432-60
ГОСТ 16862-71

ГОСТ 19537-83

ГОСТ 21150-87

ГОСТ 23510-79
ТНПА и другие документы 
	ГОСТ 2477-2014

	2.2
	
	19.20/08.144
	Температура 
каплепадения
	
	ГОСТ 6793-74 

	2.3
	
	19.20/08.164
	Массовая доля механических примесей
	
	ГОСТ 1036-75

	3.1
	Бензины 

автомобильные
	19.20/08.055
	Фракционный состав
	ГОСТ 31077-2002

СТБ 1656-2011

ТНПА и другие 

документы 
	ГОСТ 2177-99 

метод А

СТБ ИСО 3405-2003

	3.2
	
	19.20/12.042
	Внешний вид
	
	ГОСТ 31077-2002

п. 7.3

	3.3
	
	19.20/29.119
	Плотность


	
	СТБ ИСО 3675-2003

	4.1
	Топлива 

дизельные
	19.20/29.049
	Вязкость кинематическая
	СТБ 1658-2012

ТНПА и другие документы 
	СТБ ИСО 3104-2003

	4.2
	
	19.20/08.055
	Цетановый индекс
	
	СТБ ИСО 4264-2003

	4.3
	
	19.20/29.119
	Плотность
	
	СТБ ИСО 3675-2003

	4.4
	
	19.20/25.120
	Температура вспышки в закрытом тигле
	
	ГОСТ 6356-75

	4.5
	
	19.20/08.055
	Фракционный состав


	
	ГОСТ 2177-99 

метод А

СТБ ИСО 3405-2003

	5.1
	Жидкости 

стекло-омывающие
	20.59/08.169
	Концентрация водородных 

ионов (рН)


	ТНПА и другие документы 
	ГОСТ 22567.5-93

	5.2
	
	20.59/29.145
	Температура начала кристаллизации


	
	ГОСТ 28084-89 

п. 4.3

	5.3
	
	20.59/29.145
	Температура кристаллизации


	
	ГОСТ 18995.5-73

	6.1
	Жидкости 

тормозные
	20.59/29.049
	Вязкость кинематическая


	ТНПА и другие документы 
	ГОСТ 33-2016


	6.2
	
	20.59/08.169
	Показатель активности ионов водорода
	
	ГОСТ 22567.5-93



	6.3
	
	20.59/29.119
	Плотность 
	
	ГОСТ 18995.1-73

	6.4
	
	20.59/29.145
	Температура кипения
	
	ГОСТ 18995.6-73


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	7.1
	Жидкости 

охлаждающие
	20.59/29.119
	Плотность


	ГОСТ 28084-89

ТНПА и другие документы 
	ГОСТ 28084-89 п.4.2

	7.2
	
	20.59/12.042
	Внешний вид


	
	ГОСТ 28084-89 п.4.1

	7.3
	
	20.59/08.169
	Водородный показатель


	
	ГОСТ 22567.5-93 и ГОСТ 28084-89 п. 4.8

	7.4
	
	20.59/29.145
	Температура кипения
	
	ГОСТ 18995.6-73

	7.5
	
	20.59/29.145
	Температура начала кристаллизации
	
	ГОСТ 28084-89 п. 4.3

	8.1
	Гидроаппаратура 

(в т.ч. гидрораспределители для тракторов и с/х машин)
	28.14/29.121
	Прочность
	ГОСТ 16517-89

ГОСТ 24679-81

ТНПА и другие документы 

	ГОСТ 20245-95 р. 5.2.1

	8.2
	
	28.14/29.121
	Герметичность


	
	ГОСТ 24054-80

ГОСТ 20245-95 р. 5.2.2

	9.1
	Гидроприводы объемные

 (в т.ч. для тракторов, горных машин управления 

трубопровод-ной арматурой)
	28.13/29.121
	Прочность


	ГОСТ 17411-91 ТНПА и другие документы 
	ГОСТ 29015-91 п. 3.6

	9.2
	
	28.13/29.121
	Герметичность наружная


	
	ГОСТ 24054-80

ГОСТ 29015-91 п. 3.7

	11.1
	Пневмопри-воды

(в т.ч. для 

управления 

трубопровод-ной арматурой)
	28.13/29.121
	Прочность


	ГОСТ 18460-91

ТНПА и другие документы на продукцию
	ГОСТ 29014-91 п. 3.5

	11.2
	
	28.13/29.121
	Утечка воздуха


	
	ГОСТ 24054-80

ГОСТ 29014-91 п. 3.7


Руководитель органа 
по аккредитации Республики Беларусь –

директор  Государственного 
предприятия «БГЦА» 







Е.В.Бережных
	_______________________________
подпись ведущего эксперта по аккредитации
	            23.04.2021         . 

дата ТКА (число, месяц, год) 
	Лист 1 Листов 3


PAGE  
	_______________________________
подпись ведущего эксперта по аккредитации
	            23.04.2021         .
дата ТКА (число, месяц, год) 
	Лист 4 Листов 3



[image: image1.png][image: image2.png]