| Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |
| --- | --- | --- |
| № BY/112 2.2716 |  |  |
| от 14.02.2005 |  |  |
| на бланке № |  |  |
| на 3 листах |  |  |
| редакция 02 |  |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 24 февраля.2023 года

электротехнической лаборатории Закрытого акционерного общества "ТЕХНОШАНС"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Масюковщина, дом 68, 220124, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 * | Перчатки электроизоли-рующие | 22.19/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | ТКП 290-2010 п. 4.11.2, 4.12.2, приложение Е | МВИ. МН 2161-2011 |
| 2.1 * | Обувь электроизоли-рующая | 22.19/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | ТКП 290-2010 п. 4.12.2, приложение Е | МВИ. МН 2161-2011 |
| 3.1 * | Колпаки электроизоли-рующие | 22.19/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | ТКП 290-2010 п.4.20.2, приложение Е | МВИ. МН 2161-2011 |
| 4.1 * | Накладки электроизоли-рующие | 22.19/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | ТКП 290-2010 п.4.19.2, приложение Е | МВИ. МН 2161-2011 |
| 5.1 * | Ручной электроизоли-рующий инструмент, в т.ч. ножницы и пилы с электроизоли-рующими рукоятками | 25.73/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п.4.17.2, приложение Е | МВИ. МН 2161-2011 |
| 6.1 * | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации | ТКП 290-2010 п.4.5.10.3 | МВИ. МН 2161-2011 |
| 6.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Проверка работоспособности схемы | ТКП 290-2010 п.4.5.10.4 |  |
| 6.3 * |  | 26.51/ 29.113 | Измерение тока утечки | ТКП 290-2010 п.4.5.10.4 |  |
| 6.4 * |  | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п.4.5.10.5 |  |
| 7.1 * | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание изолирующей и рабочей части повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п.4.5.3, приложение Е | МВИ. МН 2161-2011 |
| 7.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации |  |  |
| 8.1 * | Указатели напряжения для воздушных линий 0,4 кВ | 26.51/ 29.113 | Испытание изолирующей и рабочей части повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТУ РБ 37404123.003-99 | МВИ. МН 2161-2011 |
| 8.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Ток, протекающий через указатель при наибольшем значении рабочего напряжения |  |  |
| 8.3 * |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации |  |  |
| 9.1 * | Указатели высокого напряжения комбинирован-ные | 26.51/ 29.113 | Испытание изолирующей части повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТУ РБ 00039098.115-97 | МВИ. МН 2161-2011 |
| 9.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Определение чувствительности указателя |  |  |
| 10.1 * | Штанги электроизоли-рующие | 25.73/ 29.113 | Испытание изолирующей части повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п.4.2.2 Приложение Е | МВИ. МН 2161-2011 |
| 11.1 * | Штанги электроизоли-рующие универсальные на напряжение до 330 кВ | 25.73/ 29.113 | Испытание изолирующей части повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТУ РБ 37404123.001-98 | МВИ. МН 2161-2011 |
| 12.1 * | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п.4.6.2.1-4.6.2.5 | МВИ. МН 2161-2011 |
| 12.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Измерение напряжения индикации по схеме согласного включения и по схеме встречного включения | ТКП 290-2010 п.4.6.2.6 |  |
| 13.1 * | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз электроустано-вок | 26.51/ 29.113 | Испытание изолирующей части повышенным напряжением 40 кВ | ТУ РБ 37404123.002-99 | МВИ. МН 2161-2011 |
| 13.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Испытание высоковольтного провода повышенным напряжением 20 кВ |  |  |
| 13.3 * |  | 26.51/ 29.113 | Испытание продольной изоляции повышенным напряжением 20 кВ |  |  |
| 13.4 * |  | 26.51/ 29.113 | Проверка срабатывания световой индикации по схеме согласного включения |  |  |
| 13.5 * |  | 26.51/ 29.113 | Проверка срабатывания световой индикации по схеме встречного включения |  |  |
| 14.1 * | Лестницы приставные и стремянки электроизоли-рующие | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением | ТКП 290-2010 п.4.13.2.6 | МВИ. МН 2161-2011 |
| 15.1 * | Лестница универсальная стеклопласти-ковая | 26.51/ 29.113 | Испытание электрической прочности изоляции | ТУ РБ 101103795.004-2002 | МВИ. МН 2161-2011 |
| 16.1 * | Каски защитные | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | ТУ BY 101103795.019-2022 п.1.1.4 | МВИ. МН 2161-2011 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Е.В.Бережных |
| --- | --- | --- | --- | --- |