|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0270 от 01 августа 2011 года на бланке № на 1 листе Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ДОПОЛНЕНИЕ № 1 от 27 апреля 2018 года

к области аккредитации от 01 ноября 2016 года

поверочной лаборатории отдела качества

Фирмы "VEGA Grieshaber KG"

| № пунктов | Код /наименование/ вида работ: 1 – первичная поверка 2 – последующая поверка | Средства измерений, поверка которых разрешается |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код области измерений | Наименование /тип/ средств измерений | Метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | Класс, разряд, цена деления, погрешность |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01 | 26.51/ 99.004 | Преобразователи давления VEGABAR, VEGADIF | от -100 до +10000 кПа | ±0,2%, ±0,05%, ±0,1%, ±0,075%, ±0,5%, ±0,15%, ±0,25%, ±0,3% |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева