Приложение

к аттестату аккредитации

№ ВУ/112 02.2.0.2805

с 21.11.2003г. до 21.11.2009г.

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

лаборатории электрофизических измерений

Унитарного частного производственно-торгового предприятия "Промтехэлектро"

| Наименование вида или объема испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА устанавливающего требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Заземляющие устройства электроустановок, напряжением до 1000В | 29.020 | Сопротивление заземляющих устройств | ГОСТ 12.1.030-81 Правила устройства электроустановок, Минэнерго СССР, издан.6-е – переработанное и дополненное, М., Энергоатомиздат, 1987г. (далее – ПУЭ) | Методика выполнения электрофизических измерений (МВИ) 98-1 п.2, согласовано с Могилевским ЦСМС, утв. УЧПТП "Промтехэнерго" |
| 2. Электроустановки напряжением до 1000В | 29.080 | Сопротивление цепи между заземлителем и заземленными элементами | ГОСТ 12.2.007.0-75 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, издан.4-е переработанное и дополненное, М., Энергоатомиздат (далее ПТЭ) | МВИ 98-1 п.3 |
| 3. Электрические аппараты, вторичные цепи напряжением до 1000В | 29.080 | Сопротивление изоляции | ПУЭ, 6-е издан. ПТЭ, 4-е издан | МВИ 98-1 |
| 4. Электроустановки напряжением до 1000В | 29.120.50 | Полное сопротивление петли «фаза-нуль» | ПУЭ, 6-е издан. | МВИ 98-1 п.5 |
| 5. Устройство защитного отключения (УЗО) | 29.120.50 | Номинальный ток срабатывания Время отключения Ток утечки | ГОСТ 30331.3-95 ГОСТ 30331.3-95 ГОСТ 12.1.038-82 | МВИ 2-2003, согласовано с Могилевским ЦСМС, утв. УЧПТП "Промтехэнерго" МВИ 2-2003 МВИ 2-2003 |

Директор Могилевского ЦСМС –

Руководитель Уполномоченного органа

по аккредитации лабораторий							С.С. Денисенко