|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2201 от 22 декабря 2001 года На бланке На 5 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 14 января 2021 года

контрольно-производственной лаборатории

филиала Открытого акционерного общества

«Рогачевский молочноконсервный комбинат» по производству сыров

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | объектам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 * | Молоко коровье сырое | 01.41/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1598-2006 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52 (далее по тексту Гигиенический норматив, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52) | ГОСТ 13928-84, п.2 СТБ 1051-2012 СТБ 1036-97, п.7.2 ГОСТ 9225-84, п.1 ГОСТ 26809-86 ГОСТ 26809.1-2014 |
| 1.2 |  | 01.41/11.116 | Органолептические показатели: вкус и запах, консистенция, цвет |  | СТБ 1598-2006, п.6.2 |
| 1.3 |  | 01.41/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 |
| 1.4 |  | 01.41/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92, п.3 |
| 1.5 |  | 01.41/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90, п.2 |
| 1.6 |  | 01.41/08.153 | Группа чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |
| 1.7 |  | 01.41/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84, п.2 |
| 1.8 |  | 01.41/01.086 | Общее количество микроорганизмов |  | ГОСТ 9225-84 п.4.2 |
| 1.9 |  | 01.41/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 |
| 1.10 |  | 01.41/08.043 | Количество соматических клеток |  | ГОСТ 23453-2014, п.п.5, 6 |
| 1.11 |  | 01.41/01.086 | Ингибирующие вещества |  | ГОСТ 23454-2016, п.7 |
| 1.12 |  | 01.41/12.042 | Сода |  | ГОСТ 24065-80 п.2 |
| 1.13 |  | 01.41/08.052 | Массовая доля сухих обезжиренных веществ |  | ГОСТ 3626-73 п.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.14 | Молоко коровье сырое | 01.41/08.133 | Массовая доля белка | СТБ 1598-2006 ГОСТ 9225-84 Гигиенический норматив, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 | СТБ 1598-2006 приложение Б ГОСТ 25179-90, п.3 |
| 1.15 |  | 01.41/03.152 01.41/01.086 | Антибиотики: - β-лактамовые - тетрациклин |  | ГОСТ 32254-2013 ГОСТ 32219-2013, п.5.2.1 ГОСТ 31502-2012, п.5.2 |
| 1.16 |  | 01.41/03.152 01.41/01.086 | Антибиотики: - β-лактамовые - тетрациклин - хлорамфеникол (левомицетин) - стрептомицин |  | ГОСТ 32254-2013 ГОСТ 32219-2013, п.5.4.1 ГОСТ 31502-2012, п.5.2 |
| 1.17 |  | 01.41/01.086 | Cычужно-бродильная проба |  | ГОСТ 9225-84, п.4.4 |
| 2.1 * | Сливки-сырье | 10.51/42.000 | Отбор образцов | СТБ 2277-2016 Гигиенический норматив, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 26809-86, п.2 СТБ 1051-2012 СТБ 1036-97, п.7.2 ГОСТ 9225-84, п.1 ГОСТ 26809.1-2014 |
| 2.2 |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: вкус и запах, цвет, внешний вид и консистенция |  | СТБ 2277-2016 п.5.3.1 |
| 2.3 |  | 10.51/12.042 | Термоустойчивость (группа) по алкогольной пробе |  | ГОСТ 25228-82 |
| 2.4 |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90, п.2 |
| 2.5 |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 |
| 2.6 |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |
| 2.7 |  | 10.51/08.082 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015, п.7 |
| 2.8 |  | 10.51/01.086 | Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84, п.4.6 |
| 2.9 |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84, п.4.2 |
| 3.1 * | Сыворотка молочная подсырная | 10.51/42.000 | Отбор образцов | ТУ BY 100098867.119-2001 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26809-86, п.2 СТБ 1051-2012 СТБ 1036-97, п.7.2 ГОСТ 9225-84, п.1 ГОСТ 26809.1-2014 |
| 3.2 |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: вкус, цвет, запах, консистенция, внешний вид |  | ТУ BY 100098867-119-2001 п.5.2 |
| 3.3 |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 3626-73, п.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 | Сыворотка молочная подсырная | 10.51/08.037 | Массовая доля жира | ТУ BY 100098867.119-2001 ТНПА и другая документация на продукцию Гигиенический норматив, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 5867-90 п.2 |
| 3.5 |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 |
| 3.6 |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92, п.3 |
| 3.7 |  | 10.51/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 3627-81, п.2 |
| 3.8 |  | 10.51/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84, п.2 |
| 3.9 |  | 10.51/01.086 | Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84, п.4.6 |
| 3.10 |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84, п.4.2 |
| 4.1 * | Сыры полутвердые и твердые | 10.51/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1373-2016 ТУ BY 101497290.015-2006 ТУ BY 100098867.250-2010 ТУ BY 101497290.006-2005 ТУ РБ 190268633. 004-2001 ТУ BY 691312046.027-2012 ТУ BY 190513389.014-2010 ТУ BY 190513389.008-2008 ТУ BY 190513389. 013-2009 ТУ BY 400046241. 004-2015 ТНПА и другая документация на продукцию Гигиенический норматив, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 26809-86, п.2 СТБ 1051-2012 СТБ 1036-97, п.7.2 ГОСТ 9225-84, п.1 ГОСТ 26809.2-2014 |
| 4.2 |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: вкус, цвет теста, запах, консистенция, внешний вид, рисунок |  | СТБ 1373-2016, п.п.6.2, 6.3 ТУ BY 101497290. 015-2006, п.4.3 ТУ BY 100098867. 250-2010, п.4.5 ТУ BY 101497290. 006-2005, п.4.3 ТУ РБ 190268633. 004-2001, п.4.4 ТУ BY 691312046. 027-2012, п.4.3 ТУ BY 190513389. 014-2010, п.4.7 ТУ BY 190513389. 008-2008, п.4.6 ТУ BY 190513389. 013-2009, п.4.6 ТУ BY 400046241. 004-2015, п.4.3 |
| 4.3 |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира в сухом веществе |  | ГОСТ 5867-90, п.2 |
| 4.4 |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73, п.5 |
| 4.5 |  | 10.51/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 3627-81, п.2 |
| 4.6 |  | 10.51/01.086 | Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84, п.4.6 |
| 5.1 * | Сыры плавленые | 10.51/42.000 | Отбор образцов | СТБ 736-2017 | ГОСТ 26809-86 п.2 СТБ 1051-2012 п.5 СТБ 1036-97 п.7.2 ГОСТ 9225-84 п.1 ГОСТ 26809.2-2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Сыры плавленые | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: вкус и запах, цвет, консистенция, внешний вид | СТБ 736-2017 ТНПА и другая документация на продукцию Гигиенический норматив, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 № 52 | СТБ 736-2017, п.п.7.2, 7.3 |
| 5.3 |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира в сухом веществе |  | ГОСТ 5867-90, п.2 |
| 5.4 |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73, п.5 |
| 5.5 |  | 10.51/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 3627-81, п.2 |
| 5.6 |  | 10.51/29.145 | Температура при выпуске с предприятия |  | ГОСТ 3622-68, п.2.22 |
| 5.7 |  | 10.51/01.086 | Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84, п.4.6 |
| 5.8 |  | 10.51/01.086 | Мезофильные аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 9225-84, п.4.5 |
| 5.9 |  | 10.51/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 5.10 |  | 10.51/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 6.1 * | Головки сыров сборные для плавления | 10.51/42.000 | Отбор образцов | ТУ BY 100098867.218-2007 | ГОСТ 26809-86 п.2 СТБ 1051-2012 п.5 СТБ 1036-97 п.7.2 ГОСТ 9225-84 п.1 |
| 6.2 |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: вкус и запах, цвет, консистенция, внешний вид |  | ТУ BY 100098867. 218-2007 п.п.3.2, 3.3 |
| 6.3 |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира в сухом веществе |  | ГОСТ 5867-90, п.2 |
| 6.4 |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73, п.5 |
| 6.5 |  | 10.51/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 3627-81, п.2 |
| 6.6 |  | 10.51/01.086 | Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84, п.4.6 |
| 7.1 * | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 7.2 |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии | СанПиН 10-124 РБ 99 | МУК РБ № 11-10-1-2002, п.8.3 |
| 7.3 |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, п.8.1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.4 | Вода питьевая | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии | СанПиН 10-124 РБ 99 | МУК РБ № 11-10-1-2002, п.8.3 |
| 7.5 |  | 100.09/04.125 | Содержание радионуклидов цезия-137 (объемная активность) | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ.МН 1823-2007 |
| 8.1 | Сельскохозяйственное сырье: - молоко для переработки на: - сливочное масло - кисломолочные продукты, сыры и творог - прочее сырье | 01.41/04.125 10.51/04.125 | Содержание радионуклидов цезия-137 (удельная, объемная активность) | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Минсельхозпродом 03.08.1999, согл. с Главным государственным ветеринарным инспектором Республики Беларусь 28.07.1999 | МВИ.МН 1823-2007 |
| 9.1 | Пищевые продукты: - сыры сычужные и плавленые; - прочие продукты питания | 10.51/04.125 | Содержание радионуклидов цезия-137 (удельная, объемная активность) | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ.МН 1823-2007 |
| 10.1 ** | Помещения общественных зданий, и сооружений | 100.11/04.056 | Мощность дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. Комчернобылем 02.08.2004 | МВИ.ГМ.1906-2020 ТКП 113-2007 |

Примечание:

Лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории

* Лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории

** Лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за ее пределами

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь -

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                         Е.В. Бережных