|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2212 от 11 июня 2002 года на бланке № 0008911 на 2 листах редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «26» сентября 2021 года

службы контрольно-измерительных приборов и автоматики

Совместного предприятия открытого акционерного общества «Спартак»

| № п/п |  | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| ул. Советская, 63, 246003, г.Гомель |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** |  | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | - ТКП 181-2009 - прил.Б п.Б.30.1 | - МВИ.ГМ.1366–2017 |  |
| 2.1 *** |  | Электродвигатели переменного тока напряжением до 1000 В | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | - ТКП 181-2009 - прил.Б, п.Б.7.2, - табл.Б.7.2 п.5 | - МВИ.ГМ.1366–2017 |  |
| 3.1 *** |  | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | - ТКП 181-2009 - прил.Б п.Б.27.1 | - МВИ.ГМ.1366–2017 |  |
| 3.2 *** |  |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | - ТКП 181-2009 - прил.Б п.Б.27.3 - ГОСТ 30331.3-95 - пп.413.1.3.3 - 413.1.3.6 - ТКП 339-2011 п.4.3, п.4.4.26.3 | - МВИ.ГМ.1280–2017 |  |
| 4.1 *** |  | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | - ТКП 181-2009 - прил.Б п.Б.29.4 - ТКП 339-2011 - п.4.3, п.4.4.28.6 | - МВИ.ГМ.258-2017 |  |
|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2212 |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | - ТКП 181-2009 - прил.Б п.Б.29.2 - ТКП 339-2011 - п.4.3, п.4.4.28.2 | - МВИ.ГМ.258-2017 - МВИ.ГМ.1280–2017 |
| 4.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000В с глухим заземлением нейтрали | - ТКП 181-2009 - прил.Б п.Б.29.8 - ТКП 339-2011 - п.4.3, п.4.4.28.5 - ГОСТ 30331.3-95 - пп.413.1.3.3 - 413.1.3.6 | - МВИ.ГМ.1280–2017 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА» 	       _________________ 	    __Е.В.Бережных____

(подпись) 	   (инициалы, фамилия)

М.П.