|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1635 от 30 сентября 2000 года На бланке № 0006137 На 3 листах редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «27» августа 2021 года

электроизмерительной лаборатории

Общества с огрниченной ответственностью «Техохрана»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследования (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес лаборатории: ул. Павловского, 19, 230025, г. Гродно |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1, Б.30.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2 | МВИ Гр 845-2014 |
| 2.1 *** | - Заземляющие устройства - Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ Гр 847-2014 |
| 2.2 *** |  | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 СН 4.04.03-2020 ТНПА и другая документация на объект | МВИ Гр 844-2014 |
| 2.3 *** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи “фаза-нуль” в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5, п. 4.3.5.4 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ Гр 846-2014 |
| 3.1 *** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3, п.5.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 | МВИ Гр 2014-2017 |
| 3.2 *** |  | 27.90/22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТКП 339-2011 п.4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.14 | МВИ Гр 2014-2017 |
| 3.3 *** |  | 27.90/22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 | МВИ Гр 2014-2017 |
| 4.1 *** | Волоконно-оптические линии связи, включая пассивные оптические сети (PON) | 27.31/ 33.110 | Километрическое затухание (коэффициент затухания) | СТБ 1201-2012 Прил.А, табл. А.1-А.8 ТКП 212-2010, прил.А, п.А.1.2, прил.Б, п.Б.2, Б.8 | МВИ Гр 1147-2017 |
| 4.2 *** |  | 27.31/33.110 | Общее затухание ВОЛС (затухание элементарного кабельного участка, общее затухание на распределительно-абонентском участке сети PON) | ТКП 212-2010, прил.А, п.А.1.3, прил.Б, п.Б.6, Б.9 | МВИ Гр 1147-2017 |
| 4.3 *** |  | 27.31/33.110 | Распределение значений потерь в неразъемных соединениях | ТКП 212-2010, Прил.А, п.А.1.4 Прил.Б, п.Б.3 | МВИ Гр 1147-2017 |
| 4.4 *** |  | 27.31/33.110 | Значение потерь на оптических разветвителях | ТКП 212-2010, Прил.А, п.А.1.8 | МВИ Гр 1147-2017 |
| 4.5 *** |  | 27.31/33.110 | Значение потерь на вводе излучения оптической мощности в оптический кабель | ТКП 212-2010, Прил.А, п.А.1.5 | МВИ Гр 1147-2017 |
| 4.6 *** |  | 27.31/33.110 | Оптическая длина | ТКП 212-2010, Прил.Б, п.Б.2, Б.4, Б.5, Б.7 | МВИ Гр 1147-2017 |

| 5.1 *** | Структурированные кабельные сети | 27.32/22.000 | Длина линии | Фактические значения, ТНПА и другая документация на объект | МВИ Гр 1148-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 *** |  | 27.32/22.000 | Задержка распространения |  | МВИ Гр 1148-2017 |
| 5.3 *** |  | 27.32/22.000 | Смещение задержки |  | МВИ Гр 1148-2017 |
| 5.4 *** |  | 27.32/22.000 | Сопротивление |  | МВИ Гр 1148-2017 |
| 5.5 *** |  | 27.32/22.000 | Затухание |  | МВИ Гр 1148-2017 |
| 5.6 *** |  | 27.32/22.000 | Возвратные потери |  | МВИ Гр 1148-2017 |
| 5.7 *** |  | 27.32/22.000 | Переходное затухание на ближнем конце |  | МВИ Гр 1148-2017 |
| 5.8 *** |  | 27.32/22.000 | Суммарное переходное затухание на ближнем конце |  | МВИ Гр 1148-2017 |
| 5.9 *** |  | 27.32/22.000 | Защищенность на ближнем конце |  | МВИ Гр 1148-2017 |
| 5.10 *** |  | 27.32/22.000 | Защищенность на дальнем конце |  | МВИ Гр 1148-2017 |
| 5.11 *** |  | 27.32/22.000 | Суммарная защищенность на ближнем конце |  | МВИ Гр 1148-2017 |
| 5.12 *** |  | 27.32/22.000 | Суммарная защищенность на дальнем конце |  | МВИ Гр 1148-2017 |

Примечание: *** - лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия "БГЦА" | Е.В.Бережных |
| --- | --- |