Приложение № 2

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.2690

от 10.08.2004

на бланке № _________

на 3 листах

редакция 02

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 27 мая 2022 года

испытательной лаборатории

Открытого акционерного общества «Барановичский автоагрегатный завод»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Гагарина, 62, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Испытательная лаборатория) |  |  |  |  |  |
| ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Домкраты гидравлические | 28.22/29.061 | Параметры и габаритные размеры, технические характеристики | ТР ТС 018/2011 Приложение 10 п.105 ГОСТ Р 53822-2010 СТБ 1275-2001 | ГОСТ Р 53822-2010 п.3.1.2 СТБ 1275-2001 п.п. 7.2,7.13 |
| 1.2* |  | 28.22/39.000 28.22/26.080 28.22/11.116 | Работоспособность в условиях эксплуатации |  | ГОСТ Р 53822-2010 п.3.2 СТБ 1275-2001 п. 7.11 |
| 1.3* |  | 28.22/39.000 28.22/11.116 | Завертывание и отвертывание запорного штока |  | ГОСТ Р 53822-2010 п.3.2.5 СТБ 1275-2001 п.7.12 |
| 1.4* |  | 28.22/39.000 28.22/26.095 | Момент ввертывания и вывертывания винта домкрата |  | ГОСТ Р 53822-2010 п.5.1 СТБ 1275-2001 п.7.3 |
| 1.5* |  | 28.22/39.000 28.22/11.116 | Ограничители высоты подъема рабочих плунжеров и выверты-вания винта |  | ГОСТ Р 53822-2010 п.3.2.7 СТБ 1275-2001 п.7.14 |
| 1.6* |  | 28.22/39.000 28.22/11.116 | Подъем рабочих плунжеров на полную высоту |  | ГОСТ Р 53822-2010 п.3.2.9 СТБ 1275-2001 п.7.15 |
| 1.7* |  | 28.22/39.000 28.22/11.116 | Конструкция рычага нагнетательного плунжера |  | ГОСТ Р 53822-2010 п.3.1.3 СТБ 1275-2001 п.7.10 |
| 1.8* | Домкраты гидравлические | 28.22/39.000 28.22/26.095 28.22/29.061 | Проверка на удержание номинального груза | ТР ТС 018/2011 Приложение 10 п.105 ГОСТ Р 53822-2010 СТБ 1275-2001 | ГОСТ Р 53822-2010 п.п.5.2,5.3 СТБ 1275-2001 п.7.7 |
| 1.9* |  | 28.22/39.000 28.22/26.095 | Воздействие кратковременной перегрузки |  | ГОСТ Р 53822-2010 п.5.2 СТБ 1275-2001 п.7.6 |
| 1.10* |  | 28.22/39.000 28.22/26.095 | Усилие на лопатке-воротке при подъеме номинального груза |  | ГОСТ Р 53822-2010 п. 5.4 СТБ 1275-2001 п.7.9 |
| 1.11* |  | 28.22/39.000 28.22/26.095 | Усилие опускания рабочих плунжеров при отвернутом запорном штоке |  | ГОСТ Р 53822-2010 п.3.2.15 СТБ 1275-2001 п.7.16 |
| 1.12* |  | 28.22/36.057 | Гарантийная наработка |  | ГОСТ Р 53822-2010 п.п.5.6, 6.2 СТБ 1275-2001 п.7.8 |
| 1.13* |  | 28.22/11.116 | Герметичность |  | ГОСТ Р 53822-2010 п.5.5 СТБ 1275-2001 п.7.4 |
| 1.14* |  | 28.22/11.116 | Маркировка и упаковка |  | СТБ 1275-2001 п.7.13 |
| 1.15* |  | 28.22/11.116 | Предотвращение скольжения груза по опорной поверхности головки винта |  | СТБ 1275-2001 п.7.5 |
| 2.1* | - Амортизаторы гидравлические | 29.32/29.061 29.32/29.040 | Основные параметры и присоединительные размеры, технические характеристики | ТР ТС 018/2011 Приложение 10 п.89 ГОСТ 34339-2017 | ГОСТ 34339-2017 п.5.2 |
| 2.2* |  | 29.32/29.137 | Температурная характеристика амортизатора |  | ГОСТ 34339-2017 п.5.6.4 |
| 2.3* |  | 29.32/29.137 | Рабочие диаграммы амортизаторов |  | ГОСТ 34339-2017 п.5.5 |
| 2.4* |  | 29.32/36.057 | Ресурс, испытание на надежность (долговечность) |  | ГОСТ 34339-2017 п.5.9 |
| 2.5* |  | 29.32/11.116 | Требования к поверхности |  | ГОСТ 34339-2017 п.5.2 |
| 2.6* |  | 29.32/26.045 29.32/26.080 29.32/11.116 | Требования к лакокрасочным покрытиям |  | ГОСТ 34339-2017 п.5.7 |
| 2.7* |  | 29.32/29.137 | Плавность перемещения подвижных деталей |  | ГОСТ 34339-2017 п.5.4 |
| 2.8* |  | 29.32/11.116 | Герметичность |  | ГОСТ 34339-2017 п.5.3 |

| ТР ТС 001/2011 «О безопасности железнодорожного подвижного состава» ТР ТС 002/2011 «О безопасности высокоскоросного железнодорожного транспорта» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1* | - Демпферы гидравлические железнодорожного подвижного состава | 30.20/29.061 | Номинальные габаритные и присоединительные размеры | ТР ТС 001/2011 п.п 13б, 15, 99, 101 раздела V ТР ТС 002/2011 п.п 13в, 15, 89, 91 раздела V ГОСТ 33749-2016 | ГОСТ 33749-2016 п.п.8.1,8.6 |
| 3.2* |  | 30.20/11.116 30.20/29.061 | Маркировка |  | ГОСТ 33749-2016 п.8.12 |
| 3.3* |  | 30.20/11.116 | Контроль уплотнения корпуса и штока |  | ГОСТ 33749-2016 п.8.5 |
| 3.4* |  | 30.20/29.137 | Силы сопротивления |  | ГОСТ 33749-2016 п.8.2 |
| 3.5* |  | 30.20/29.137 | Измерение сил сопротивления при изменении температур |  | ГОСТ 33749-2016 п.п. 8.3,8.4 |
| 3.6* |  | 30.20/29.061 30.20/39.000 | Плавность перемещения подвижных деталей |  | ГОСТ 33749-2016 п.8.6 |
| 3.7* |  | 30.20/36.057 | Безотказность (контроль надежности) |  | ГОСТ 33749-2016 п.п. 8.2, 8.9 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных