Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.5315

03 сентября 2021 года

На бланке №0008956

На 1 листе

Редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 03 сентября 2021 года

испытательной лаборатории

Унитарного коммунального предприятия жилищно-коммунального хозяйства

Шарковщинского района

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Вокзальная, д. 30, гп. Шарковщина, Шарковщинский район, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п.Б.27.1, Б.30.1 ТКП 339-2011, п.4.4.26.1, п. 4.4.29.2 | МВИ.Гр 3395-2020 |
| 2.1 | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009, п. Б.29.2 ТКП 339-2011, п.4.4.28.2 | МВИ.Гр 3393-2020 |
| 3.1 | Автоматические выключатели | 27.12/22.000 | Определение минимального тока срабатывания, проверка установок по току короткого замыкания | ТКП 181-2009 п. Б.27.4. ТКП 339 – 2011 п.4.4.26.4 | МВИ.Гр 3391-2020 |
| 3.2 |  | 27.12/22.000 | Определение времени срабатывания |  | МВИ.Гр 3391-2020 |

Примечание: лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»		                                                                          Е.В. Бережных