|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации BY/112.2. от на бланке на 2 листах редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 17 сентября 2021

дорожной электротехнической лаборатории обособленного структурного

подразделения (филиала) Конструкторско-технического центра

Белорусской железной дороги

Государственного объединения «Белорусская железная дорога»

| № пункта | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Электродвигатели переменного тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.7.2 | МВИ.МН 5264-2015 |
| 1.2 | Сборные и соединительные шины | 27.90/ 22.000 |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.18.1 | МВИ.МН 5264-2015 |
| 1.3 | Стационарные, передвижные, переносные комплексные испытательные установки | 27.90/ 22.000 |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.23.1 | МВИ.МН 5264-2015 |
| 1.4 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000; 27.32/ 22.000; 27.90/ 22.000; |  | ТКП-339-2011 п.4.4.26.1 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.1 | МВИ.МН 3395-2015 МВИ.МН 5264-2015 |
| 1.5 | Силовые кабельные линии | 27.32/ 22.000 |  | ТКП-339-2011 п.4.4.29.2 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.30.1 | МВИ.МН 5264-2015 |
| 2.1 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 ТКП 181-2009 п.5.8. Приложение Б п.Б.29.4 | МВИ.МН 142-2015 МВИ.МН 4716-2015 |
| 2.2 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.2 | МВИ.МН 5263-2015 МВИ.МН 4716-2015 |
| 2.3 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи "фаза-нуль"в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали (в системах TN-C,TN-S, TN-C-S) | ТКП 339-2011 п.4.4.28.5 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5, п.413.1.3.6 | МВИ.МН 3394-2015 МВИ.МН 4840-2015 |
| 3.1 | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009, п. В.4.61.4; ТКП 339-2011, п. 4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.3, п. 5.4; СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 | МВИ.МН 5833-2017 |
| 3.2 |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009, п. В.4.61.4; ТКП 339-2011, п. 4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.14; ГОСТ IEC 61008--2012, п.5.3.12 ГОСТ IEC 61009-1-2014, п.5.3.8 | МВИ.МН 5833-2017 |
| 3.3 |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009, п.В.4.61.4, СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 | МВИ.МН 5833-2017 |
| 3.4 |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009, п. Б.27.1, п. В.4.61.4 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.1 | МВИ.МН 3395-2015 МВИ.МН 5264-2015 |

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»								Е.В. Бережных